## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.338 | 0.332 | 0.33 | 0.334 | 0.338 | 0.338 | 0.334 | 0.336 | 0.33 | 0.328 | 0.328 | 0.326 | 0.33 | 0.328 | 0.326 | 0.328 | 0.328 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.328 | 0.33 | 0.33 | 0.328 | 7.938
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 103.8 | 101.2 | 134 | 96.4 | 125.4 | 130.2 | 177 | 187.4 | 219.2 | 229.8 | 203.8 | 187.8 | 184.8 | 178.2 | 182 | 165.2 | 161.6 | 160 | 158.4 | 148.6 | 138 | 131.4 | 114.2 | 111.6 | 3730
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 86.3 | 84.8 | 116.1 | 79.6 | 109.2 | 112.3 | 152.6 | 154.1 | 178 | 191.3 | 165 | 152.8 | 147.1 | 149.6 | 151.6 | 135 | 134.5 | 130.9 | 126.2 | 116.9 | 109 | 105.5 | 91.1 | 91 | 3070.5
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 3 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | 3 | 2.3 | 82.7
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 13.3 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.3 | 12.7 | 18.2 | 25.5 | 32.1 | 31 | 31.5 | 28.6 | 30.8 | 22.2 | 24.4 | 23.3 | 21.4 | 22.9 | 25.1 | 23.5 | 21.8 | 20.5 | 18.2 | 16.6 | 514.1
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 31.9
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 207.338 | 202.132 | 267.13 | 192.234 | 250.338 | 259.638 | 353.134 | 373.536 | 436.83 | 458.228 | 406.028 | 374.426 | 368.33 | 355.228 | 362.826 | 329.328 | 322.128 | 319.03 | 315.83 | 296.33 | 274.928 | 262.23 | 227.53 | 222.428 | 7437.138
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч