## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 0.156 | 0.132 | 0 | 2090.4 | 712.8 | 675.6 | 16.8 | 0 | 122.4 | 292.8 | 1317.6 | 403.2
01 - 02 | 0.156 | 0.12 | 0 | 2061.6 | 657.6 | 638.4 | 18.4 | 0 | 121.8 | 310.2 | 1324.8 | 328.8
02 - 03 | 0.108 | 0.132 | 0 | 2001.6 | 777.6 | 590 | 19.2 | 0 | 121.2 | 319.8 | 1316 | 437.6
03 - 04 | 0.156 | 0.12 | 0 | 2020.8 | 649.2 | 617.6 | 19.2 | 0 | 118.8 | 240 | 1310.4 | 389.6
04 - 05 | 0.144 | 0.132 | 0 | 2001.6 | 561.6 | 603.6 | 19.2 | 0 | 117 | 296.4 | 1307.2 | 245.6
05 - 06 | 0.12 | 0.12 | 0 | 2005.2 | 465.6 | 625.2 | 19.2 | 0 | 119.4 | 274.8 | 1285.6 | 172
06 - 07 | 0.132 | 0.12 | 0 | 2091.6 | 477.6 | 672.8 | 20 | 0 | 141.6 | 321 | 1303.2 | 137.6
07 - 08 | 0.168 | 0.132 | 0 | 2353.2 | 450 | 864.8 | 21.6 | 0 | 168.6 | 259.2 | 1348.8 | 168.8
08 - 09 | 0.12 | 0.132 | 0 | 2566.8 | 786 | 992 | 28.8 | 0 | 222.6 | 307.8 | 1381.6 | 449.6
09 - 10 | 0.276 | 0.12 | 0 | 2808 | 751.2 | 1141.6 | 36.8 | 0 | 262.8 | 325.8 | 1434.4 | 389.6
10 - 11 | 0.144 | 0.132 | 0 | 2815.2 | 824.4 | 1111.6 | 52.8 | 0 | 335.4 | 303.6 | 1401.6 | 466.4
11 - 12 | 0.144 | 0.12 | 0 | 2751.6 | 864 | 1124.8 | 59.2 | 0 | 278.4 | 312 | 1378.4 | 492.8
12 - 13 | 0.18 | 0.132 | 0 | 2755.2 | 644.4 | 1196 | 51.2 | 0 | 269.4 | 300 | 1323.2 | 292.8
13 - 14 | 0.108 | 0.12 | 0 | 2739.6 | 790.8 | 1282 | 54.4 | 0 | 226.8 | 320.4 | 1261.6 | 415.2
14 - 15 | 0.18 | 0.132 | 0 | 2839.2 | 685.2 | 1210 | 33.6 | 0 | 299.4 | 319.2 | 1363.2 | 332.8
15 - 16 | 0.168 | 0.12 | 0 | 2850 | 758.4 | 1206.4 | 32.8 | 0 | 272.4 | 309.6 | 1404 | 414.4
16 - 17 | 0.192 | 0.12 | 0 | 2676 | 672 | 1026 | 28.8 | 0 | 296.4 | 292.8 | 1386.4 | 350.4
17 - 18 | 0.144 | 0.132 | 0 | 2383.2 | 675.6 | 836.4 | 25.6 | 0 | 246.6 | 283.8 | 1330.4 | 366.4
18 - 19 | 0.132 | 0.132 | 0 | 2295.6 | 711.6 | 715.6 | 31.2 | 0 | 263.4 | 260.4 | 1345.6 | 420.8
19 - 20 | 0.156 | 0.132 | 0 | 2156.4 | 519.6 | 682 | 30.4 | 0 | 220.2 | 292.2 | 1282.4 | 197.6
20 - 21 | 0.12 | 0.12 | 0 | 1974 | 646.8 | 602.4 | 30.4 | 0 | 182.4 | 285 | 1215.2 | 331.2
21 - 22 | 0.168 | 0.12 | 0 | 2032.8 | 762 | 636.4 | 22.4 | 0 | 180.6 | 313.2 | 1241.6 | 426.4
22 - 23 | 0.108 | 0.132 | 0 | 1998 | 750 | 607.6 | 21.6 | 0 | 187.8 | 292.8 | 1228 | 435.2
23 - 00 | 0.156 | 0.12 | 0 | 1970.4 | 686.4 | 590.4 | 21.6 | 0 | 166.2 | 264 | 1240 | 400.8
Сумма | 3.636 | 3.024 | 0 | 56238 | 16280.4 | 20249.2 | 715.2 | 0 | 4941.6 | 7096.8 | 31731.2 | 8465.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч