## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 | 7.1778 | 511.2 | 799.2 | 222.4 | 6.4 | 128 | 199.2 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 284 | 95.2 | 1465.2 | 0 | 0 | 663.3 | 0 | 792 | 141.4 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 7.0311 | 468 | 760.8 | 219.2 | 6.2 | 120.8 | 172 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 303.2 | 82 | 2494.8 | 0 | 0 | 610.5 | 0 | 755.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 6.9956 | 427.2 | 748.8 | 193.6 | 5.8 | 118.4 | 168.8 | 318 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 307.2 | 77.6 | 330 | 528 | 0 | 580.8 | 0 | 742.5 | 142.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 6.9622 | 429.6 | 736.8 | 200 | 5.4 | 119.2 | 165.6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 301.6 | 76.4 | 0 | 4052.4 | 0 | 580.8 | 0 | 735.9 | 141.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 7.02 | 432 | 727.2 | 198.4 | 5.6 | 126 | 171.2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 275.2 | 76.4 | 0 | 6454.8 | 0 | 574.2 | 0 | 719.4 | 128.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 7.0289 | 520.8 | 830.4 | 257.6 | 6.8 | 152.4 | 193.6 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 321.6 | 88.4 | 0 | 6138 | 0 | 673.2 | 0 | 825 | 141.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 7.3 | 820.8 | 1118.4 | 360.8 | 7 | 213.2 | 288.8 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 336.8 | 187.2 | 0 | 3775.2 | 0 | 1009.8 | 0 | 1108.8 | 180.6 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 7.2667 | 1063.2 | 1418.4 | 456.8 | 8 | 320 | 376 | 706.8 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 382.4 | 237.6 | 0 | 4290 | 0 | 1254 | 0 | 1405.8 | 193.2 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 7.1267 | 1209.6 | 1701.6 | 490.4 | 8.4 | 330 | 406.4 | 955.2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 408.8 | 316.8 | 0 | 1518 | 0 | 1448.7 | 0 | 1686.3 | 247.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 7.1244 | 1219.2 | 1771.2 | 518.4 | 10.2 | 359.6 | 416 | 966 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 433.6 | 287.2 | 52.8 | 607.2 | 0 | 1491.6 | 0 | 1752.3 | 284.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 7.1333 | 1120.8 | 1759.2 | 504 | 11.6 | 328 | 391.2 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 387.2 | 233.6 | 1016.4 | 92.4 | 0 | 1369.5 | 0 | 1742.4 | 254.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 7.3178 | 1185.6 | 1708.8 | 488.8 | 10 | 282.8 | 414.4 | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 416 | 289.6 | 778.8 | 13.2 | 0 | 1448.7 | 0 | 1692.9 | 274.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 7.4978 | 1063.2 | 1396.8 | 472.8 | 10.4 | 268.4 | 397.6 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 336.8 | 211.2 | 277.2 | 290.4 | 0 | 1273.8 | 0 | 1382.7 | 214.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 7.3378 | 1166.4 | 1636.8 | 473.6 | 9.6 | 359.2 | 401.6 | 888 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 378.4 | 294.4 | 1161.6 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1620.3 | 215.6 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 7.3556 | 1111.2 | 1747.2 | 472.8 | 11 | 360 | 361.6 | 994.8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 378.4 | 279.6 | 1135.2 | 26.4 | 0 | 1372.8 | 0 | 1732.5 | 271.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 7.4289 | 1072.8 | 1624.8 | 440 | 10.6 | 298 | 361.6 | 962.4 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 351.2 | 272.8 | 937.2 | 0 | 0 | 1313.4 | 0 | 1607.1 | 249.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 7.4422 | 1060.8 | 1783.2 | 448.8 | 10 | 289.6 | 365.6 | 1083.6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 397.6 | 264 | 1861.2 | 0 | 0 | 1343.1 | 0 | 1765.5 | 294 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 7.4844 | 1010.4 | 1423.2 | 398.4 | 8.8 | 244.4 | 371.2 | 819.6 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 348 | 253.2 | 2046 | 0 | 0 | 1237.5 | 0 | 1409.1 | 233.8 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 7.4756 | 1029.6 | 1507.2 | 393.6 | 7.2 | 240.8 | 376 | 877.2 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 380 | 266.4 | 1201.2 | 13.2 | 0 | 1247.4 | 0 | 1491.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 7.4733 | 924 | 1423.2 | 387.2 | 7.6 | 260.8 | 364.8 | 788.4 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 365.6 | 179.6 | 66 | 1122 | 0 | 1174.8 | 0 | 1409.1 | 257.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 7.24 | 1010.4 | 1260 | 390.4 | 8.2 | 250.8 | 376 | 672 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 328 | 255.2 | 250.8 | 264 | 0 | 1221 | 0 | 1250.7 | 217 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 6.9644 | 974.4 | 1094.4 | 380 | 10 | 205.2 | 377.6 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 352.8 | 226 | 1689.6 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1085.7 | 215.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 6.92 | 847.2 | 1029.6 | 324 | 9.2 | 171.2 | 309.6 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 332.8 | 226 | 2283.6 | 0 | 0 | 1026.3 | 0 | 1023 | 175 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 6.9422 | 638.4 | 907.2 | 272 | 8.4 | 142.8 | 240.8 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 329.6 | 129.6 | 2323.2 | 13.2 | 0 | 825 | 0 | 900.9 | 180.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 173.0467 | 21316.8 | 30914.4 | 8964 | 202.4 | 5689.6 | 7667.2 | 16555.2 | 0 | 0 | 0 | 897.4 | 8436.8 | 4906 | 21370.8 | 29198.4 | 0 | 26301 | 0 | 30637.2 | 5013.4 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч