## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 2430.8514 | 0 | 5291.8689 | 0 | 2386.4417 | 0 | 5277.2102 | 9.166 | 4.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9556 | 0 | 0 | 3682.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9254.4771 | 0 | 3681.1541 | 0 | 0 | 0 | 9247.8608 | 0 | 0 | 0 | 1235.1297 | 0 | 3973.7847 | 1238.2187 | 0 | 3974.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.9397 | 0 | 5251.6758 | 0 | 82.7054 | 0 | 33.1265 | 0 | 0 | 111.7034 | 1686.3502 | 348.0832 | 63.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8924 | 54.4037 | 26.8572 | 45.7192 | 205.6047 | 474.7618 | 766.3213 | 1639.6417 | 228.0209 | 772.7853 | 226.9367 | 399.9338 | 0 | 136.5098 | 0 | 0 | 17.8228 | 30.7446 | 0 | 0 | 0 | 223.8848
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 2234.5804 | 0 | 5083.4568 | 0 | 2186.7249 | 0 | 5069.0408 | 8.8057 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9461 | 0 | 0 | 3407.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8676.9307 | 0 | 3404.8899 | 0 | 0 | 0 | 8670.6382 | 0 | 0 | 0 | 1153.569 | 0 | 3601.8522 | 1156.5295 | 0 | 3602.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.3243 | 0 | 5044.0845 | 0 | 85.2238 | 0 | 30.9441 | 0 | 0 | 93.6381 | 1744.0109 | 316.0368 | 45.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9305 | 52.0342 | 26.871 | 45.1234 | 186.6145 | 481.2951 | 699.5612 | 1492.421 | 216.3192 | 695.962 | 227.2727 | 347.2552 | 0 | 121.4202 | 0 | 0 | 12.7721 | 30.5326 | 0 | 0 | 0 | 218.0963
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 2145.5112 | 0 | 4780.9912 | 0 | 2095.2495 | 0 | 4766.5325 | 8.875 | 4.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9282 | 0 | 0 | 3153.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7955.0461 | 0 | 3151.2484 | 0 | 0 | 0 | 7949.4695 | 0 | 0 | 0 | 988.2912 | 0 | 3179.27 | 990.8952 | 0 | 3180.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.9493 | 0 | 4742.3091 | 0 | 84.5518 | 0 | 27.8264 | 0 | 0 | 76.5012 | 1619.2451 | 264.9829 | 42.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6338 | 52.3703 | 26.6355 | 44.8047 | 181.6262 | 539.7623 | 674.3217 | 1380.818 | 201.524 | 586.5518 | 227.2519 | 374.3168 | 0 | 123.0414 | 0 | 0 | 12.0966 | 29.9465 | 0 | 0 | 0 | 207.3853
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 2063.5024 | 0 | 4647.4255 | 0 | 2018.1617 | 0 | 4633.3262 | 6.561 | 4.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9383 | 0 | 0 | 2938.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.3411 | 0 | 2935.6694 | 0 | 0 | 0 | 7768.8586 | 0 | 0 | 0 | 853.9139 | 0 | 3130.2385 | 855.8394 | 0 | 3130.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.768 | 0 | 4609.6963 | 0 | 78.9261 | 0 | 27.0865 | 0 | 0 | 85.882 | 1635.6026 | 242.9096 | 60.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9318 | 49.644 | 26.7359 | 44.7077 | 179.5027 | 453.8456 | 676.033 | 1345.124 | 196.7921 | 571.7463 | 227.2658 | 303.5487 | 0 | 131.7744 | 0 | 0 | 11.0505 | 29.8883 | 0 | 0 | 0 | 191.7518
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 2061.1635 | 0 | 4719.5911 | 0 | 2019.6166 | 0 | 4704.8945 | 6.501 | 4.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.648 | 0 | 0 | 2960.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7862.4126 | 0 | 2957.9312 | 0 | 0 | 0 | 7856.9314 | 0 | 0 | 0 | 878.2412 | 0 | 3146.6669 | 880.2016 | 0 | 3147.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.8374 | 0 | 4680.459 | 0 | 73.3073 | 0 | 27.1114 | 0 | 0 | 95.4533 | 1690.0665 | 246.7929 | 66.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.439 | 41.7355 | 26.6563 | 44.5068 | 181.0062 | 446.3493 | 663.6384 | 1346.2983 | 212.4429 | 582.4365 | 227.0441 | 296.4473 | 0 | 138.7337 | 0 | 0 | 15.8656 | 28.662 | 0 | 0 | 0 | 199.0299
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 2287.0162 | 0 | 4876.0549 | 0 | 2230.9958 | 0 | 4861.749 | 6.8243 | 4.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1069 | 0 | 0 | 3301.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.1328 | 0 | 3298.6364 | 0 | 0 | 0 | 8257.6318 | 0 | 0 | 0 | 994.7597 | 0 | 3392.7391 | 997.1024 | 0 | 3393.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.5503 | 0 | 4837.0239 | 0 | 74.0867 | 0 | 28.4583 | 0 | 0 | 86.6406 | 1628.3155 | 277.7966 | 67.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4424 | 40.8002 | 26.6528 | 44.7077 | 223.2232 | 468.9629 | 722.4312 | 1443.061 | 248.1231 | 651.2716 | 226.5591 | 387.8545 | 0 | 138.1033 | 0 | 0 | 11.3207 | 29.0569 | 0 | 0 | 0 | 192.6386
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 2490.0632 | 0 | 5345.1885 | 0 | 2446.3475 | 0 | 5329.4951 | 8.6533 | 4.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2491 | 0 | 0 | 3679.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319.1074 | 0 | 3677.287 | 0 | 0 | 0 | 9312.3823 | 0 | 0 | 0 | 1172.2399 | 0 | 3984.0844 | 1175.1897 | 0 | 3985.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.8691 | 0 | 5303.9321 | 0 | 78.3198 | 0 | 38.4099 | 0 | 0 | 83.1557 | 1603.4322 | 361.122 | 68.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.644 | 40.9353 | 26.3757 | 45.3451 | 225.6549 | 671.5193 | 750.9338 | 1608.4163 | 282.8888 | 773.0036 | 227.1688 | 418.297 | 0 | 112.2715 | 0.0034641 | 0 | 20.6218 | 39.7568 | 0 | 0 | 0 | 208.8194
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 3594.1287 | 0 | 6071.0906 | 0 | 3537.7469 | 0 | 6054.7849 | 8.4847 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2231 | 0.092376 | 0 | 4953.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10855.4209 | 0 | 4952.1721 | 0 | 0 | 0 | 10848.418 | 0 | 0 | 0 | 1347.8033 | 0 | 4800.9377 | 1351.2966 | 0 | 4802.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.1455 | 0 | 6026.1125 | 0 | 167.4581 | 0 | 86.4806 | 0 | 0 | 497.8362 | 1646.0489 | 445.7846 | 134.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4087 | 56.3713 | 26.199 | 46.7757 | 224.5083 | 779.5195 | 828.9384 | 1757.6255 | 368.5629 | 949.2189 | 227.4909 | 448.2927 | 0 | 203.8554 | 39.2586 | 0 | 92.7963 | 164.427 | 0 | 0 | 0 | 276.7089
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 4823.5103 | 0 | 7022.8044 | 0 | 4765.978 | 0 | 7003.2786 | 9.9882 | 4.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4519 | 2.8521 | 0 | 7025.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12878.0786 | 0 | 7023.6724 | 0 | 0 | 0 | 12868.6289 | 0 | 0 | 0 | 2199.4656 | 0 | 5880.4783 | 2204.346 | 0 | 5881.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749.4292 | 0 | 6970.532 | 0 | 210.5445 | 0 | 197.8278 | 0 | 0 | 612.4356 | 1777.6653 | 606.4981 | 286.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5255 | 80.7309 | 26.2856 | 47.0494 | 231.4712 | 877.1414 | 1109.3572 | 1956.2744 | 463.3407 | 1121.7795 | 226.9678 | 520.8898 | 0 | 347.7506 | 168.5978 | 0 | 264.6295 | 199.9562 | 0 | 0 | 0 | 274.7204
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 5079.7505 | 0 | 7628.3479 | 0 | 5006.8257 | 0 | 7607.3486 | 9.6163 | 4.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9839 | 5.3982 | 0 | 7461.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9875.0601 | 0 | 7458.6357 | 0 | 0 | 0 | 9868.0186 | 0 | 0 | 0 | 2380.0485 | 0 | 2258.3699 | 2385.2367 | 0 | 2259.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990.0806 | 0 | 7571.5054 | 0 | 198.7112 | 0 | 185.0578 | 0 | 0 | 632.8807 | 2073.0062 | 745.561 | 301.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5151 | 97.9266 | 26.4796 | 48.6567 | 495.543 | 692.626 | 1111.886 | 2041.8965 | 526.7511 | 1274.9517 | 226.0949 | 502.925 | 0 | 308.9769 | 200.419 | 0 | 269.1987 | 211.5831 | 0 | 0 | 0 | 277.5091
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 5194.5122 | 0 | 7572.1121 | 0 | 5099.4092 | 0 | 7550.4219 | 9.5748 | 4.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8824 | 3.3833 | 0 | 7403.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9848.5303 | 0 | 7401.031 | 0 | 0 | 0 | 9841.8203 | 0 | 0 | 0 | 2207.2159 | 0 | 2287.582 | 2212.3419 | 0 | 2288.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082.2085 | 0 | 7516.0906 | 0 | 211.5838 | 0 | 251.0697 | 0 | 0 | 622.2494 | 2006.9403 | 773.0174 | 313.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8935 | 89.0066 | 26.9646 | 50.4373 | 504.3279 | 644.4404 | 1103.6138 | 2032.5677 | 485.556 | 1291.9431 | 226.2612 | 499.2011 | 0 | 319.9755 | 206.6994 | 0 | 294.3723 | 228.4436 | 0 | 0 | 0 | 290.9359
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 4983.7664 | 0 | 7470.3577 | 0 | 4900.1313 | 0 | 7449.686 | 9.9535 | 4.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0347 | 4.3359 | 0 | 7362.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9741.2295 | 0 | 7359.179 | 0 | 0 | 0 | 9734.9941 | 0 | 0 | 0 | 2375.0496 | 0 | 2281.3168 | 2380.2595 | 0 | 2282.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.7363 | 0 | 7414.3943 | 0 | 162.591 | 0 | 214.9917 | 0 | 0 | 622.3741 | 1962.6234 | 768.1781 | 296.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.113 | 89.5435 | 27.0997 | 52.8795 | 463.6594 | 687.759 | 1092.307 | 2016.9585 | 505.9665 | 1314.3697 | 227.2692 | 486.6714 | 0 | 330.5236 | 148.79 | 0 | 204.2503 | 200.3511 | 0 | 0 | 0 | 300.6215
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 4572.4634 | 0 | 7473.8137 | 0 | 4512.0137 | 0 | 7452.2493 | 10.6302 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 5.7966 | 0 | 6442.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9754.1108 | 0 | 6439.6655 | 0 | 0 | 0 | 9747.1328 | 0 | 0 | 0 | 1863.1197 | 0 | 2288.8673 | 1867.3888 | 0 | 2290.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495.1821 | 0 | 7417.2627 | 0 | 227.9897 | 0 | 152.2098 | 0 | 0 | 388.9041 | 1934.7179 | 706.3751 | 250.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7666 | 80.0796 | 27.1932 | 51.868 | 457.0395 | 645.0328 | 1100.2051 | 2018.6524 | 450.1667 | 1305.0478 | 227.1549 | 436.8161 | 0 | 306.4585 | 194.194 | 0 | 283.2906 | 204.5371 | 0 | 0 | 0 | 343.9193
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 5184.3247 | 0 | 7618.5278 | 0 | 5105.9912 | 0 | 7597.1414 | 11.48 | 4.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8349 | 5.8716 | 0 | 7508.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9881.5771 | 0 | 7505.4326 | 0 | 0 | 0 | 9873.998 | 0 | 0 | 0 | 2322.9773 | 0 | 2272.6663 | 2328.0497 | 0 | 2273.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088.8379 | 0 | 7561.3169 | 0 | 227.8235 | 0 | 211.3835 | 0 | 0 | 655.0475 | 1960.5698 | 777.5103 | 318.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2531 | 72.0221 | 26.7636 | 51.2098 | 455.2243 | 669.1291 | 1133.1002 | 2086.1953 | 499.4747 | 1300.8527 | 226.2439 | 483.7477 | 0 | 326.9522 | 215.8896 | 0 | 301.006 | 198.0357 | 0 | 0 | 0 | 346.9296
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 5042.8723 | 0 | 7526.4797 | 0 | 4960.8684 | 0 | 7505.7119 | 10.6279 | 4.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8779 | 2.8637 | 0 | 7488.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9741.2568 | 0 | 7486.4082 | 0 | 0 | 0 | 9734.4531 | 0 | 0 | 0 | 2443.4742 | 0 | 2224.6331 | 2449.0471 | 0 | 2225.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.2668 | 0 | 7470.7231 | 0 | 190.6086 | 0 | 219.236 | 0 | 0 | 649.8098 | 2003.3362 | 739.8694 | 337.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5082 | 74.8731 | 26.7914 | 50.2433 | 454.0604 | 614.3409 | 1101.6323 | 2089.3442 | 447.5167 | 1239.6352 | 226.2092 | 536.842 | 0 | 341.6434 | 179.5027 | 0 | 256.475 | 167.3534 | 0 | 0 | 0 | 355.7388
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 4892.3633 | 0 | 7380.1284 | 0 | 4817.2471 | 0 | 7360.1736 | 10.9766 | 4.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6704 | 4.2551 | 0 | 7151.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9551.7554 | 0 | 7150.5991 | 0 | 0 | 0 | 9544.8037 | 0 | 0 | 0 | 2256.2372 | 0 | 2180.2374 | 2261.2996 | 0 | 2181.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.9194 | 0 | 7325.1086 | 0 | 182.7278 | 0 | 205.09 | 0 | 0 | 604.4058 | 1956.2384 | 747.1129 | 334.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1514 | 79.5046 | 26.9265 | 49.9315 | 454.6043 | 613.0349 | 1085.2748 | 2017.4191 | 446.5087 | 1238.4678 | 226.8986 | 487.6864 | 0 | 322.3969 | 159.941 | 0 | 257.9542 | 172.666 | 0 | 0 | 0 | 344.1653
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 4602.8857 | 0 | 7068.3723 | 0 | 4553.7214 | 0 | 7049.259 | 10.8934 | 4.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3075 | 1.3164 | 0 | 6738.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9172.5342 | 0 | 6736.0654 | 0 | 0 | 0 | 9166.0186 | 0 | 0 | 0 | 2129.9488 | 0 | 2111.2356 | 2134.6602 | 0 | 2112.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.5815 | 0 | 7015.5381 | 0 | 142.7486 | 0 | 171.2651 | 0 | 0 | 572.9656 | 1981.8532 | 736.7898 | 321.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6628 | 82.0334 | 26.9403 | 49.644 | 456.5199 | 572.8063 | 1006.2379 | 1975.6976 | 398.1567 | 1130.6511 | 226.1261 | 451.4589 | 0 | 281.4166 | 214.4417 | 0 | 165.3276 | 146.1864 | 0 | 0 | 0 | 328.1646
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 4402.9751 | 0 | 6573.4744 | 0 | 4315.9917 | 0 | 6554.6318 | 9.5725 | 4.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0287 | 2.0842 | 0 | 6203.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591.4346 | 0 | 6201.4102 | 0 | 0 | 0 | 8585.3032 | 0 | 0 | 0 | 1792.3937 | 0 | 2023.6047 | 1796.4752 | 0 | 2024.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299.207 | 0 | 6523.8464 | 0 | 132.4048 | 0 | 190.2789 | 0 | 0 | 572.6677 | 1800.1542 | 654.2611 | 332.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9697 | 61.9935 | 26.871 | 49.0551 | 456.1042 | 490.2741 | 1019.0066 | 1948.3 | 358.4062 | 1060.5723 | 220.3999 | 449.3561 | 0 | 251.4867 | 131.13 | 0 | 126.308 | 119.1955 | 0 | 0 | 0 | 287.3194
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 4040.8828 | 0 | 6419.4849 | 0 | 3955.702 | 0 | 6402.0264 | 8.4593 | 4.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0753 | 2.1997 | 0 | 5869.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407.3105 | 0 | 5867.1504 | 0 | 0 | 0 | 8401.0537 | 0 | 0 | 0 | 1820.7662 | 0 | 1992.7755 | 1825.4266 | 0 | 1994.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.7517 | 0 | 6371.416 | 0 | 104.1205 | 0 | 141.9173 | 0 | 0 | 514.8657 | 1693.2508 | 549.0287 | 267.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8442 | 57.7639 | 26.4519 | 47.8531 | 500.4308 | 487.825 | 1001.0972 | 1925.5512 | 311.7621 | 1031.8445 | 214.549 | 448.2026 | 0 | 264.7958 | 182.5823 | 0 | 90.704 | 98.1407 | 0 | 0 | 0 | 279.1822
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 3867.5748 | 0 | 6390.3191 | 0 | 3784.6912 | 0 | 6372.7202 | 8.2399 | 4.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8961 | 0.24826 | 0 | 5508.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8331.3945 | 0 | 5505.2942 | 0 | 0 | 0 | 8325.6143 | 0 | 0 | 0 | 1630.105 | 0 | 1945.9544 | 1633.9913 | 0 | 1947.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768.5706 | 0 | 6342.084 | 0 | 86.5471 | 0 | 75.365 | 0 | 0 | 484.2223 | 1674.6361 | 453.4507 | 333.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3397 | 58.9278 | 26.6528 | 48.3034 | 627.5806 | 459.118 | 1025.727 | 1941.7805 | 316.2966 | 1003.5463 | 213.1877 | 451.5628 | 0 | 189.8327 | 154.3222 | 0 | 74.1283 | 70.4099 | 0 | 0 | 0 | 272.1259
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 3554.0811 | 0 | 6220.1523 | 0 | 3496.5471 | 0 | 6204.2034 | 7.7434 | 4.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5369 | 0 | 0 | 5112.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054.0859 | 0 | 5110.4248 | 0 | 0 | 0 | 8049.0991 | 0 | 0 | 0 | 1547.6248 | 0 | 1838.9962 | 1551.4686 | 0 | 1840.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480.7202 | 0 | 6174.3782 | 0 | 80.5473 | 0 | 63.975 | 0 | 0 | 467.4734 | 1614.3358 | 421.3697 | 285.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2174 | 53.7559 | 26.535 | 48.5459 | 690.61 | 450.8527 | 1019.6301 | 1847.55 | 310.321 | 984.9753 | 212.9937 | 448.8192 | 0 | 195.7286 | 4.7597 | 0 | 28.61 | 65.5879 | 0 | 0 | 0 | 266.9228
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 3319.6335 | 0 | 6081.6462 | 0 | 3252.2125 | 0 | 6065.8936 | 7.2099 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.484 | 0 | 0 | 4921.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874.6758 | 0 | 4919.2825 | 0 | 0 | 0 | 7869.1929 | 0 | 0 | 0 | 1589.5231 | 0 | 1797.2414 | 1593.4409 | 0 | 1798.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.9401 | 0 | 6036.9282 | 0 | 82.0507 | 0 | 57.0787 | 0 | 0 | 461.768 | 1552.1192 | 415.8826 | 123.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.84 | 47.3439 | 26.4449 | 48.4004 | 719.6321 | 455.9379 | 951.4497 | 1790.9882 | 313.8059 | 971.3163 | 212.4671 | 461.8546 | 0 | 185.9321 | 0.44687 | 0 | 16.4164 | 62.3496 | 0 | 0 | 0 | 256.0109
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 3296.5702 | 0 | 6017.8015 | 0 | 3220.851 | 0 | 6001.8767 | 10.3323 | 4.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9866 | 0 | 0 | 4857.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7723.5996 | 0 | 4855.4453 | 0 | 0 | 0 | 7718.1729 | 0 | 0 | 0 | 1548.3218 | 0 | 1708.9003 | 1552.3245 | 0 | 1710.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.2186 | 0 | 5973.4648 | 0 | 83.0379 | 0 | 55.3993 | 0 | 0 | 476.3553 | 1676.9764 | 429.2713 | 97.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9082 | 51.4176 | 26.9057 | 48.4039 | 570.1944 | 486.7338 | 947.9164 | 1765.6172 | 293.9532 | 949.7212 | 213.1634 | 464.3695 | 0 | 191.1213 | 0 | 0 | 12.2421 | 52.7181 | 0 | 0 | 0 | 228.0244
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 2811.2361 | 0 | 5483.4766 | 0 | 2763.3818 | 0 | 5468.6362 | 10.0228 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8436 | 0 | 0 | 4264.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991.7358 | 0 | 4262.6039 | 0 | 0 | 0 | 6986.5583 | 0 | 0 | 0 | 1437.3293 | 0 | 1507.0872 | 1440.949 | 0 | 1508.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.1414 | 0 | 5442.0669 | 0 | 70.6295 | 0 | 51.5167 | 0 | 0 | 193.0716 | 1524.2054 | 412.5362 | 96.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7984 | 56.8251 | 26.9784 | 47.7353 | 329.5606 | 458.7889 | 896.0103 | 1730.8411 | 261.5603 | 872.4267 | 212.7408 | 403.921 | 0 | 193.4735 | 0 | 0 | 17.4175 | 53.9028 | 0 | 0 | 0 | 217.3376
Сумма | 0 | 0 | 0 | 88976.2195 | 0 | 150762.9666 | 0 | 87432.8479 | 0 | 150342.2917 | 219.1921 | 103.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.8235 | 40.6974 | 0 | 129396.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216379.2383 | 0 | 129341.2886 | 0 | 0 | 0 | 216227.0532 | 0 | 0 | 0 | 40167.5487 | 0 | 65809.5197 | 40261.9786 | 0 | 65837.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87051.1757 | 0 | 149621.9495 | 0 | 3119.2455 | 0 | 2743.1059 | 0 | 0 | 9662.3071 | 42445.7006 | 12440.221 | 4847.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.6294 | 1522.0425 | 641.2673 | 1151.9068 | 9474.3035 | 13621.8568 | 22486.6308 | 43199.0397 | 8344.217 | 23675.0771 | 5355.7171 | 10510.2703 | 0 | 5464.1746 | 2200.9784 | 0 | 2856.6771 | 2634.4315 | 0 | 0 | 0 | 6387.9427
0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч