## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 11.1 | 0.15 | 11.64 | 79.2 | 0 | 24.9 | 2.4
01 - 02 | 0.004 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 8.7 | 0 | 9.06 | 66.4 | 0 | 17.6 | 1.5
02 - 03 | 0.004 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 7.6 | 0.15 | 8.1 | 65.3 | 0 | 16.2 | 1.56
03 - 04 | 0.004 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 8.1 | 0 | 8.28 | 64.8 | 0 | 17.4 | 1.56
04 - 05 | 0.004 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 9.1 | 0.15 | 8.7 | 63.5 | 0 | 16.8 | 1.56
05 - 06 | 0.006 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 9.3 | 0 | 8.34 | 78 | 0 | 19.5 | 1.38
06 - 07 | 0.004 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 12 | 0.15 | 10.5 | 101.7 | 0 | 25.9 | 2.04
07 - 08 | 0.004 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 12.9 | 0 | 13.44 | 118.2 | 0 | 32.7 | 2.82
08 - 09 | 0.004 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 15.7 | 0 | 14.04 | 127.9 | 0 | 32 | 2.82
09 - 10 | 0.004 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | 14.9 | 0 | 14.7 | 131.7 | 0 | 33.9 | 2.04
10 - 11 | 0.004 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 14.1 | 0.15 | 14.76 | 124.2 | 0 | 32 | 3.3
11 - 12 | 0.004 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 14.6 | 0 | 14.1 | 130.5 | 0 | 38.6 | 2.88
12 - 13 | 0.006 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 188.6 | 14.8 | 0 | 14.52 | 121.8 | 0 | 34.8 | 2.04
13 - 14 | 0.004 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 177 | 13.8 | 0 | 12.84 | 113.7 | 0 | 34.1 | 1.92
14 - 15 | 0.004 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 12.7 | 0.15 | 14.7 | 116 | 0 | 32.4 | 2.94
15 - 16 | 0.004 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 187 | 13.7 | 0 | 13.68 | 120.5 | 0 | 34.7 | 3.48
16 - 17 | 0.004 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 13.6 | 0 | 13.02 | 123.1 | 0 | 30.6 | 3.36
17 - 18 | 0.004 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 13.5 | 0 | 13.5 | 112.8 | 0 | 34.2 | 2.76
18 - 19 | 0.004 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 176.2 | 15.6 | 0 | 13.32 | 111.5 | 0 | 32.7 | 2.34
19 - 20 | 0.006 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 14.3 | 0.15 | 16.44 | 111.5 | 0 | 33.2 | 2.22
20 - 21 | 0.004 | 0.2096 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 13.4 | 0 | 15.66 | 110.7 | 0 | 30.8 | 3.12
21 - 22 | 0.004 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 161 | 15.2 | 0 | 14.76 | 99.2 | 0 | 28.1 | 3.12
22 - 23 | 0.004 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 11.2 | 0.15 | 12.54 | 87.6 | 0 | 23.9 | 2.58
23 - 00 | 0.004 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 10.6 | 0 | 10.74 | 78.8 | 0 | 19.9 | 1.92
Сумма | 0.102 | 4.8416 | 0 | 0 | 0 | 3811.8 | 300.5 | 1.2 | 301.38 | 2458.6 | 0 | 676.9 | 57.66

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч