## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.344 | 0.384 | 0.368 | 0.384 | 0.352 | 0.376 | 0.336 | 0.352 | 0.36 | 0.352 | 0.352 | 0.344 | 0.352 | 0.36 | 0.352 | 0.36 | 0.352 | 0.368 | 0.36 | 0.368 | 0.344 | 0.328 | 0.336 | 0.368 | 8.552
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.584 | 0.592 | 0.608 | 0.592 | 0.584 | 0.584 | 0.576 | 0.584 | 0.592 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.592 | 0.584 | 0.592 | 0.592 | 0.6 | 0.592 | 0.6 | 0.576 | 0.568 | 0.576 | 0.576 | 14.08
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1342.6 | 1353.8 | 1146.6 | 1272.6 | 1257.2 | 1379 | 1695.4 | 1607.2 | 1437.8 | 1481.2 | 1449 | 1493.8 | 1443.4 | 1456 | 1460.2 | 1430.8 | 1423.8 | 1428 | 1451.8 | 1500.8 | 1666 | 1769.6 | 1678.6 | 1695.4 | 35320.6
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 987 | 1013.6 | 820.4 | 974.4 | 968.8 | 1026.2 | 1283.8 | 1145.2 | 933.8 | 942.2 | 929.6 | 943.6 | 952 | 945 | 945 | 929.6 | 925.4 | 943.6 | 953.4 | 975.8 | 1160.6 | 1293.6 | 1260 | 1306.2 | 24558.8
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 267.4 | 259 | 134.4 | 177.8 | 210 | 204.4 | 197.4 | 119 | 44.8 | 68.6 | 112 | 105 | 57.4 | 86.8 | 102.2 | 81.2 | 91 | 102.2 | 91 | 84 | 165.2 | 226.8 | 250.6 | 288.4 | 3526.6
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 978 | 1005.6 | 812.4 | 964.8 | 961.2 | 1017.6 | 1276.8 | 1138.8 | 928.8 | 937.2 | 925.2 | 938.4 | 945.6 | 940.8 | 939.6 | 922.8 | 920.4 | 937.2 | 948 | 969.6 | 1153.2 | 1286.4 | 1252.8 | 1298.4 | 24399.6
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 259.2 | 250.8 | 127.2 | 169.2 | 201.6 | 198 | 189.6 | 110.4 | 39.6 | 62.4 | 104.4 | 99.6 | 50.4 | 79.2 | 97.2 | 74.4 | 84 | 94.8 | 85.2 | 76.8 | 158.4 | 219.6 | 243.6 | 280.8 | 3356.4
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 16.38
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 22.14
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 14.64 | 14.16 | 13.8 | 12.24 | 14.28 | 15.72 | 18.12 | 16.56 | 20.16 | 20.52 | 19.8 | 20.88 | 20.04 | 19.08 | 25.44 | 19.8 | 20.76 | 21.12 | 21.48 | 21.96 | 21.12 | 21.48 | 21.36 | 19.56 | 454.08
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 3.84 | 3.84 | 4.32 | 3.84 | 4.32 | 4.8 | 6.24 | 6.24 | 8.16 | 9.12 | 6.72 | 6.72 | 7.68 | 7.2 | 6.72 | 7.2 | 6.24 | 6.72 | 10.08 | 10.56 | 9.12 | 7.68 | 5.28 | 4.8 | 157.44
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 977.28 | 1003.68 | 810.24 | 964.08 | 958.32 | 1016.88 | 1273.92 | 1136.88 | 928.56 | 935.52 | 923.76 | 937.68 | 944.88 | 939.36 | 938.64 | 922.8 | 918.72 | 936.48 | 947.76 | 967.44 | 1152 | 1285.68 | 1250.4 | 1296.72 | 24367.68
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 239.52 | 231.6 | 108.72 | 152.4 | 181.92 | 175.92 | 164.4 | 88.08 | 10.08 | 33.36 | 78 | 71.04 | 23.04 | 53.28 | 64.08 | 47.76 | 57.12 | 66.72 | 53.52 | 43.44 | 127.44 | 188.88 | 216.48 | 254.88 | 2731.68
| Сумма | 5072.028 | 5138.676 | 3980.736 | 4694.016 | 4760.136 | 5041.1 | 6108.152 | 5370.916 | 4354.272 | 4492.736 | 4550.976 | 4619.208 | 4446.996 | 4529.292 | 4581.576 | 4438.992 | 4451.144 | 4539.488 | 4564.872 | 4653.048 | 5615.56 | 6302.056 | 6181.592 | 6447.664 | 118935.232
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч