## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 22.6 | 0 | 24.16 | 35.5 | 10.4 | 14.8 | 0
01 - 02 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 21 | 0 | 22.96 | 30 | 9.3 | 13.3 | 0
02 - 03 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 20.6 | 0 | 21.6 | 30.5 | 9.5 | 12.4 | 0
03 - 04 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 21.5 | 0 | 23.28 | 30.3 | 9.6 | 12.7 | 0
04 - 05 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 24.1 | 0 | 23.04 | 31.1 | 10.4 | 13.6 | 0
05 - 06 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 26.9 | 0 | 27.6 | 36.2 | 11 | 12.4 | 0
06 - 07 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 32.8 | 0 | 37.84 | 57 | 16.1 | 15.1 | 0
07 - 08 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 40.7 | 0 | 44.24 | 63.3 | 23.7 | 22.1 | 0
08 - 09 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 40.3 | 0 | 48.32 | 65.4 | 22.8 | 23.7 | 0
09 - 10 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 36.8 | 0 | 41.52 | 60.1 | 17.6 | 25.2 | 0
10 - 11 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 174 | 34.2 | 0 | 43.04 | 58.8 | 16.9 | 21.5 | 0
11 - 12 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 38.6 | 0 | 43.12 | 64.2 | 15.8 | 20.8 | 0
12 - 13 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 42.3 | 0 | 46.24 | 57 | 16.4 | 23.4 | 0
13 - 14 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 183.9 | 39 | 0 | 42.48 | 59.1 | 19.7 | 24.4 | 0
14 - 15 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 36.3 | 0 | 44.88 | 60.8 | 13.2 | 24.9 | 0
15 - 16 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 33.9 | 0 | 41.2 | 59.6 | 16.8 | 22.8 | 0
16 - 17 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 35.2 | 0 | 47.12 | 63.7 | 18.8 | 26.6 | 0
17 - 18 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 38.8 | 0 | 53.36 | 61.5 | 24.7 | 24.1 | 0
18 - 19 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 43.1 | 0 | 58.72 | 69 | 19 | 26.5 | 0
19 - 20 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 41.5 | 0 | 47.76 | 63.6 | 19.1 | 24.7 | 0
20 - 21 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 192.3 | 44.6 | 0 | 44.96 | 59.8 | 18.2 | 25.7 | 0
21 - 22 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 177 | 40 | 0 | 41.92 | 53.8 | 19 | 22.9 | 0
22 - 23 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 150 | 34.2 | 0 | 34.32 | 46.9 | 15.6 | 19.8 | 0
23 - 00 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 30.1 | 0 | 26.88 | 37.6 | 12 | 18.1 | 0
Сумма | 0 | 4.244 | 0 | 0 | 0 | 3862.5 | 819.1 | 0 | 930.56 | 1254.8 | 385.6 | 491.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч