## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [59 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 | 1.728 | 1.76 | 2.496 | 2.528 | 0 | 2856 | 2874 | 0 | 4332 | 4332 | 4.6 | 0 | 159.6 | 40.4 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 1581.6 | 1581.6 | 2256 | 2259.6 | 338.4 | 9.2 | 24 | 0 | 0 | 68.4 | 282 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 54.2 | 36.8 | 38.4 | 800 | 801.6 | 48.8 | 0 | 403.2 | 403.2 | 394.8 | 396 | 81.6 | 0 | 0 | 28 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.8 | 3208.8 | 3217.2 | 3217.2
01 - 02 | 1.792 | 1.76 | 2.496 | 2.464 | 0 | 2568 | 2568 | 0 | 3852 | 3852 | 4.3 | 0 | 156.4 | 40.6 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 1394.4 | 1396.8 | 2020.8 | 2024.4 | 280.8 | 8.8 | 20.4 | 0 | 0 | 73.8 | 234 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48.8 | 33.6 | 34.4 | 723.2 | 723.2 | 48.8 | 0 | 401.6 | 402.4 | 346.8 | 346.2 | 81.6 | 0 | 0 | 8 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889.6 | 2893.8 | 2898 | 2906.4
02 - 03 | 1.728 | 1.728 | 2.688 | 2.688 | 0 | 2364 | 2370 | 0 | 3504 | 3492 | 3.9 | 0 | 156 | 40 | 0 | 0.6 | 322.8 | 0 | 0 | 1298.4 | 1297.2 | 1816.8 | 1815.6 | 243.6 | 8.4 | 20.4 | 0 | 0 | 72.6 | 216 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 45.2 | 32 | 32.8 | 667.2 | 668 | 40 | 0 | 376 | 375.2 | 316.8 | 316.8 | 73.2 | 0 | 0 | 8 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.8 | 2583 | 2595.6 | 2591.4
03 - 04 | 1.664 | 1.728 | 2.88 | 2.88 | 0 | 2280 | 2280 | 0 | 3348 | 3348 | 4.2 | 0 | 152.8 | 37.8 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 1264.8 | 1266 | 1737.6 | 1740 | 226.2 | 6.6 | 17.4 | 0 | 0 | 58.8 | 228 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42.4 | 32 | 31.2 | 633.6 | 633.6 | 41.6 | 0 | 372.8 | 371.2 | 302.4 | 303 | 72 | 0 | 0 | 6.4 | 162.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 2469.6 | 2478 | 2478
04 - 05 | 1.728 | 1.696 | 2.56 | 2.56 | 0 | 2400 | 2394 | 0 | 3360 | 3366 | 4 | 0 | 150 | 36.8 | 0 | 0.6 | 229.2 | 0 | 0 | 1274.4 | 1272 | 1764 | 1761.6 | 227.4 | 6.8 | 17.4 | 0 | 0 | 76.2 | 272.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 44 | 30.4 | 30.4 | 654.4 | 655.2 | 40.8 | 0 | 438.4 | 437.6 | 300 | 299.4 | 84 | 0 | 0 | 5.6 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.2 | 2503.2 | 2511.6 | 2511.6
05 - 06 | 1.728 | 1.728 | 2.816 | 2.816 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 3696 | 3696 | 3.9 | 0 | 175.2 | 38.8 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 1401.6 | 1401.6 | 1936.8 | 1933.2 | 247.8 | 7 | 21.6 | 0 | 0 | 74.4 | 271.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 45.6 | 32 | 32 | 702.4 | 701.6 | 48.8 | 0 | 468.8 | 469.6 | 396 | 394.8 | 74.4 | 0 | 0 | 6.4 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.8 | 2746.8 | 2755.2 | 2755.2
06 - 07 | 1.728 | 1.728 | 2.56 | 2.56 | 0 | 3228 | 3192 | 0 | 4440 | 4440 | 4.4 | 0 | 276 | 48.4 | 0 | 0.6 | 204 | 0 | 0 | 1776 | 1774.8 | 2344.8 | 2340 | 349.8 | 7.2 | 28.2 | 0 | 0 | 63 | 260.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 49.8 | 41.6 | 41.6 | 846.4 | 843.2 | 55.2 | 0 | 555.2 | 553.6 | 476.4 | 476.4 | 92.4 | 0 | 0 | 4.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250.8 | 3255 | 3267.6 | 3267.6
07 - 08 | 1.792 | 1.76 | 2.368 | 2.368 | 0 | 4452 | 4434 | 0 | 5412 | 5406 | 4.5 | 0 | 330.8 | 60.6 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 2066.4 | 2064 | 2798.4 | 2796 | 382.2 | 7.6 | 30 | 0 | 0 | 76.8 | 236.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 99 | 72 | 72.8 | 980.8 | 980 | 138.4 | 0 | 654.4 | 656 | 541.2 | 541.2 | 129.6 | 0 | 0 | 16.8 | 846.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830.4 | 3826.2 | 3847.2 | 3843
08 - 09 | 1.728 | 1.728 | 2.624 | 2.656 | 0 | 5016 | 4998 | 0 | 6888 | 6900 | 5.7 | 0 | 439.2 | 104.6 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 2325.6 | 2322 | 3199.2 | 3196.8 | 381.6 | 8.4 | 34.2 | 0 | 0 | 126.6 | 235.2 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 320.4 | 83.2 | 82.4 | 1292.8 | 1290.4 | 192 | 0 | 635.2 | 635.2 | 544.8 | 544.8 | 194.4 | 0 | 0 | 141.6 | 888.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.6 | 4523.4 | 4544.4 | 4544.4
09 - 10 | 1.792 | 1.76 | 2.56 | 2.56 | 0 | 5196 | 5196 | 0 | 7284 | 7278 | 7 | 0 | 478.8 | 129.4 | 0 | 0.6 | 759.6 | 0 | 0 | 2520 | 2522.4 | 3247.2 | 3249.6 | 382.2 | 9.4 | 37.2 | 0 | 0 | 140.4 | 268.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 362.8 | 123.2 | 124.8 | 1452.8 | 1452.8 | 195.2 | 0 | 678.4 | 676 | 572.4 | 573 | 228 | 0 | 0 | 141.6 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030 | 9025.8 | 9063.6 | 9067.8
10 - 11 | 1.728 | 1.76 | 2.816 | 2.784 | 0 | 5460 | 5448 | 0 | 7404 | 7410 | 6.8 | 0 | 543.6 | 97.4 | 0 | 0 | 826.8 | 0 | 0 | 2635.2 | 2632.8 | 3340.8 | 3337.2 | 380.4 | 11.2 | 40.2 | 0 | 0 | 130.2 | 214.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 339.8 | 126.4 | 125.6 | 1460.8 | 1456.8 | 206.4 | 0 | 697.6 | 700 | 562.8 | 562.8 | 224.4 | 0 | 0 | 115.2 | 912.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.4 | 9164.4 | 9214.8 | 9206.4
11 - 12 | 1.728 | 1.728 | 2.56 | 2.528 | 0 | 5364 | 5376 | 0 | 7296 | 7284 | 7 | 0 | 312.4 | 122.4 | 0 | 0.6 | 933.6 | 0 | 0 | 2661.6 | 2664 | 3290.4 | 3292.8 | 389.4 | 12.8 | 39.6 | 0 | 0 | 122.4 | 258 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 358.2 | 81.6 | 81.6 | 1512 | 1516 | 200 | 0 | 699.2 | 696 | 568.8 | 568.2 | 222 | 0 | 0 | 116.8 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055.2 | 9063.6 | 9097.2 | 9105.6
12 - 13 | 1.728 | 1.76 | 3.584 | 3.648 | 0 | 5136 | 5130 | 0 | 6696 | 6702 | 9.1 | 0 | 436 | 79.4 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 0 | 2560.8 | 2559.6 | 3304.8 | 3304.8 | 403.8 | 15.2 | 37.2 | 0 | 0 | 153 | 229.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 253 | 89.6 | 84.8 | 1294.4 | 1293.6 | 106.4 | 0 | 692.8 | 695.2 | 564 | 565.2 | 220.8 | 0 | 0 | 56.8 | 791.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9046.8 | 9042.6 | 9088.8 | 9088.8
13 - 14 | 1.728 | 1.696 | 2.496 | 2.496 | 0 | 5508 | 5520 | 0 | 7476 | 7482 | 10.4 | 0 | 431.6 | 114.8 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 2606.4 | 2607.6 | 3360 | 3360 | 397.8 | 14.2 | 43.2 | 0 | 0 | 173.4 | 230.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 395.2 | 72 | 79.2 | 1547.2 | 1545.6 | 176 | 0 | 715.2 | 714.4 | 562.8 | 562.2 | 228 | 0 | 0 | 160 | 978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8845.2 | 8849.4 | 8887.2 | 8887.2
14 - 15 | 1.728 | 1.728 | 3.008 | 2.976 | 0 | 5352 | 5358 | 0 | 7224 | 7218 | 11.1 | 0 | 367.6 | 117.2 | 0 | 0.6 | 818.4 | 0 | 0 | 2548.8 | 2546.4 | 3283.2 | 3283.2 | 388.2 | 12.8 | 35.4 | 0 | 0 | 124.2 | 219.6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 344.2 | 65.6 | 64.8 | 1553.6 | 1555.2 | 178.4 | 0 | 675.2 | 676 | 541.2 | 541.2 | 220.8 | 0 | 0 | 142.4 | 984.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8727.6 | 8727.6 | 8769.6 | 8769.6
15 - 16 | 1.728 | 1.728 | 2.752 | 2.784 | 0 | 5112 | 5100 | 0 | 6696 | 6696 | 9.9 | 0 | 300.4 | 100.6 | 0 | 0 | 717.6 | 0 | 0 | 2577.6 | 2580 | 3208.8 | 3210 | 397.8 | 12.8 | 38.4 | 0 | 0 | 115.8 | 201.6 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 317 | 60.8 | 59.2 | 1443.2 | 1440.8 | 156.8 | 0 | 600 | 598.4 | 529.2 | 529.2 | 208.8 | 0 | 0 | 138.4 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8710.8 | 8706.6 | 8744.4 | 8744.4
16 - 17 | 1.728 | 1.728 | 2.816 | 2.816 | 0 | 5172 | 5178 | 0 | 6456 | 6462 | 9.1 | 0 | 264.4 | 113.4 | 0 | 0.6 | 523.2 | 0 | 0 | 2556 | 2556 | 3120 | 3118.8 | 411 | 12.4 | 37.8 | 0 | 0 | 90 | 206.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 307.6 | 57.6 | 57.6 | 1494.4 | 1497.6 | 94.4 | 0 | 628.8 | 631.2 | 543.6 | 544.2 | 206.4 | 0 | 0 | 120 | 969 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8391.6 | 8395.8 | 8433.6 | 8433.6
17 - 18 | 1.728 | 1.76 | 2.88 | 2.848 | 0 | 4920 | 4926 | 0 | 5928 | 5916 | 9.6 | 0 | 253.6 | 93.2 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 0 | 2546.4 | 2546.4 | 3057.6 | 3060 | 462 | 11 | 36.6 | 0 | 0 | 81.6 | 176.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 150.2 | 51.2 | 50.4 | 1358.4 | 1358.4 | 78.4 | 0 | 574.4 | 574.4 | 574.8 | 573.6 | 184.8 | 0 | 0 | 91.2 | 824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870.8 | 7870.8 | 7904.4 | 7908.6
18 - 19 | 1.728 | 1.728 | 2.688 | 2.72 | 0 | 5244 | 5226 | 0 | 5988 | 5994 | 7.9 | 0 | 248.4 | 64.4 | 0 | 0.6 | 272.4 | 0 | 0 | 2565.6 | 2563.2 | 3117.6 | 3116.4 | 505.8 | 12.2 | 45.6 | 0 | 0 | 79.2 | 172.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 187 | 49.6 | 51.2 | 1312 | 1312.8 | 72 | 0 | 760 | 757.6 | 628.8 | 628.8 | 151.2 | 0 | 0 | 88.8 | 965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7711.2 | 7707 | 7744.8 | 7740.6
19 - 20 | 1.792 | 1.76 | 2.688 | 2.688 | 0 | 5232 | 5244 | 0 | 5976 | 5970 | 8.3 | 0 | 244.8 | 55 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 2589.6 | 2590.8 | 3096 | 3097.2 | 540 | 12.4 | 42.6 | 0 | 0 | 72 | 178.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 164.6 | 52.8 | 54.4 | 1265.6 | 1264.8 | 64 | 0 | 761.6 | 763.2 | 747.6 | 748.2 | 102 | 0 | 0 | 78.4 | 970.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7459.2 | 7463.4 | 7492.8 | 7492.8
20 - 21 | 1.728 | 1.76 | 2.944 | 2.912 | 0 | 4764 | 4776 | 0 | 5580 | 5586 | 9.3 | 0 | 244.4 | 49.8 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 2488.8 | 2488.8 | 2983.2 | 2983.2 | 550.2 | 12 | 40.2 | 0 | 0 | 85.2 | 159.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 87 | 56 | 55.2 | 1185.6 | 1188 | 65.6 | 0 | 684.8 | 684 | 640.8 | 640.2 | 96 | 0 | 0 | 65.6 | 665.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 7303.8 | 7333.2 | 7337.4
21 - 22 | 1.728 | 1.696 | 2.688 | 2.72 | 0 | 4944 | 4944 | 0 | 5352 | 5352 | 8.3 | 0 | 226 | 47.2 | 0 | 0.6 | 285.6 | 0 | 0 | 2385.6 | 2388 | 2928 | 2929.2 | 543 | 10.4 | 39 | 0 | 0 | 79.8 | 153.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 70 | 54.4 | 55.2 | 1113.6 | 1114.4 | 60 | 0 | 689.6 | 688.8 | 633.6 | 633 | 120 | 0 | 0 | 32 | 939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7072.8 | 7072.8 | 7114.8 | 7106.4
22 - 23 | 1.664 | 1.696 | 2.624 | 2.592 | 0 | 4656 | 4662 | 0 | 5232 | 5238 | 7.7 | 0 | 183.2 | 48.6 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 2179.2 | 2180.4 | 2805.6 | 2805.6 | 477.6 | 9.6 | 38.4 | 0 | 0 | 60.6 | 153.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67.8 | 44.8 | 47.2 | 1025.6 | 1025.6 | 59.2 | 0 | 723.2 | 724.8 | 723.6 | 724.2 | 110.4 | 0 | 0 | 69.6 | 922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6736.8 | 6736.8 | 6762 | 6766.2
23 - 00 | 1.728 | 1.728 | 2.688 | 2.688 | 0 | 3876 | 3912 | 0 | 4584 | 4584 | 8 | 0 | 188.4 | 48.6 | 0 | 0.6 | 290.4 | 0 | 0 | 1776 | 1778.4 | 2467.2 | 2472 | 394.8 | 9.2 | 31.8 | 0 | 0 | 59.4 | 160.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 61.4 | 38.4 | 40 | 923.2 | 924 | 47.2 | 0 | 604.8 | 604 | 447.6 | 448.2 | 84 | 0 | 0 | 64.8 | 810.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6031.2 | 6031.2 | 6056.4 | 6056.4
Сумма | 41.6 | 41.632 | 65.28 | 65.28 | 0 | 103740 | 103746 | 0 | 134004 | 134004 | 169 | 0 | 6719.6 | 1729.4 | 0 | 6 | 10945.2 | 0 | 0 | 51580.8 | 51580.8 | 66484.8 | 66487.2 | 9301.8 | 247.6 | 796.8 | 0 | 0 | 2257.8 | 5220 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 0 | 4215.2 | 1417.6 | 1427.2 | 27243.2 | 27243.2 | 2414.4 | 0 | 14491.2 | 14488 | 12460.8 | 12460.8 | 3490.8 | 0 | 0 | 1707.2 | 16294.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149175.6 | 149171.4 | 149822.4 | 149826.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч