## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 1.632 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.632 | 1.656 | 1.632 | 1.632 | 1.608 | 1.68 | 1.776 | 1.776 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.896 | 1.8 | 1.752 | 1.8 | 1.752 | 1.776 | 1.8 | 1.776 | 42.024
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.312 | 0.264 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 4.176
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 702 | 603 | 570 | 552 | 549 | 615 | 843 | 1020 | 1098 | 1170 | 1092 | 1134 | 1224 | 1131 | 1086 | 1146 | 1125 | 1176 | 1221 | 1212 | 1173 | 1155 | 1077 | 876 | 23550
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 552 | 459 | 432 | 390 | 408 | 432 | 606 | 780 | 807 | 867 | 846 | 870 | 885 | 846 | 786 | 813 | 846 | 876 | 873 | 894 | 855 | 849 | 798 | 684 | 17454
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 6.6 | 10.2 | 9 | 7.8 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 4.8 | 6.6 | 5.4 | 10.8 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 15.6 | 12 | 8.4 | 176.4
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 12.4 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 9.2 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 10.8 | 12 | 14 | 14.4 | 16 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 6 | 5.6 | 9.2 | 222
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 325.2 | 278.8 | 260.8 | 244.8 | 248.8 | 281.2 | 424.4 | 504.4 | 506.4 | 500.8 | 444.4 | 498.4 | 552.4 | 528 | 475.6 | 500 | 478.8 | 514.8 | 561.6 | 572.8 | 558 | 561.2 | 514.4 | 416.8 | 10752.8
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 319.8 | 271.8 | 259.8 | 255 | 254.4 | 284.4 | 359.4 | 440.4 | 507 | 577.2 | 567.6 | 563.4 | 582.6 | 520.2 | 521.4 | 564 | 564 | 571.2 | 564 | 542.4 | 526.8 | 505.2 | 478.2 | 390.6 | 10990.8
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 22.8 | 22 | 20 | 20.8 | 16 | 16.4 | 18 | 28.4 | 35.6 | 41.6 | 32.8 | 34.4 | 37.2 | 35.6 | 34 | 37.2 | 32.8 | 36 | 34.4 | 40.4 | 36 | 34.4 | 33.2 | 24.4 | 724.4
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 6.8 | 8 | 8 | 13.2 | 16 | 15.6 | 14.4 | 14.8 | 16.8 | 18 | 17.2 | 14.8 | 15.6 | 18.8 | 17.6 | 26.4 | 24 | 21.2 | 21.2 | 14.4 | 16 | 365.6
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 34.4 | 31.2 | 28.8 | 30 | 30.8 | 33.2 | 40 | 47.6 | 48.8 | 50.4 | 47.2 | 38.4 | 54 | 48 | 52 | 48.8 | 49.2 | 54 | 60.8 | 58.4 | 54 | 54.8 | 51.6 | 42.8 | 1089.2
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 271.8 | 234.6 | 218.4 | 210 | 229.8 | 238.8 | 335.4 | 396 | 439.8 | 456.6 | 441 | 447 | 468 | 456 | 423.6 | 444.6 | 450 | 456.6 | 459.6 | 439.2 | 418.8 | 425.4 | 405.6 | 345.6 | 9112.2
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 251.6 | 200.8 | 195.6 | 165.2 | 159.2 | 176.4 | 243.2 | 352.8 | 329.6 | 375.6 | 368.8 | 383.2 | 380 | 354 | 327.2 | 330.4 | 356 | 380.8 | 365.6 | 411.2 | 395.6 | 379.6 | 358.4 | 306 | 7546.8
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 1029.6 | 983.4 | 930.6 | 904.2 | 930.6 | 983.4 | 1161.6 | 1353 | 1504.8 | 1557.6 | 1636.8 | 1610.4 | 1570.8 | 1570.8 | 1570.8 | 1551 | 1260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22110
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2323.2 | 5986.2 | 6164.4 | 6388.8 | 6692.4 | 6164.4 | 5385.6 | 39435
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 1016.4 | 976.8 | 924 | 897.6 | 917.4 | 983.4 | 1155 | 1346.4 | 1491.6 | 1551 | 1623.6 | 1603.8 | 1564.2 | 1564.2 | 1564.2 | 1537.8 | 1603.8 | 2422.2 | 6151.2 | 6355.8 | 6553.8 | 6903.6 | 6388.8 | 5570.4 | 62667
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 2018.8 | 1671.6 | 1626.8 | 1022 | 1041.6 | 1083.6 | 1299.2 | 2105.6 | 2142 | 1727.6 | 1996.4 | 2172.8 | 1366.4 | 1946 | 1615.6 | 1965.6 | 1971.2 | 1912.4 | 2167.2 | 1960 | 2254 | 2301.6 | 1366.4 | 2203.6 | 42938
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 350 | 361.2 | 408.8 | 434 | 386.4 | 313.6 | 224 | 142.8 | 67.2 | 2.8 | 53.2 | 44.8 | 176.4 | 123.2 | 156.8 | 187.6 | 232.4 | 274.4 | 302.4 | 308 | 296.8 | 291.2 | 305.2 | 344.4 | 5787.6
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 399 | 369.6 | 345.45 | 310.8 | 303.45 | 337.05 | 416.85 | 512.4 | 538.65 | 544.95 | 534.45 | 548.1 | 544.95 | 517.65 | 499.8 | 510.3 | 494.55 | 534.45 | 595.35 | 600.6 | 581.7 | 562.8 | 549.15 | 475.65 | 11627.7
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 74.55 | 12.6 | 23.1 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 319.2 | 327.6 | 376.95 | 401.1 | 355.95 | 284.55 | 195.3 | 116.55 | 46.2 | 0 | 35.7 | 29.4 | 148.05 | 97.65 | 126 | 158.55 | 203.7 | 242.55 | 270.9 | 277.2 | 266.7 | 260.4 | 274.05 | 312.9 | 5127.15
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1607.55 | 1297.8 | 1277.85 | 722.4 | 746.55 | 751.8 | 879.9 | 1573.95 | 1586.55 | 1169.7 | 1444.8 | 1606.5 | 816.9 | 1412.25 | 1105.65 | 1439.55 | 1458.45 | 1358.7 | 1549.8 | 1338.75 | 1648.5 | 1716.75 | 805.35 | 1711.5 | 31027.5
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9248.75 | 8112.2 | 7891.674 | 6575.324 | 6594.55 | 6830.4 | 8227.65 | 10754.7 | 11190.05 | 10761.048 | 11219.894 | 11658.82 | 10410.188 | 11190.088 | 10380.362 | 11274.282 | 11505.46 | 13423.268 | 21210.746 | 21221.118 | 22049.996 | 22738.094 | 19603.694 | 19125.794 | 303198.15
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч