## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [17 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 36 | 35.6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5 | 5.6 | 5.5
01 - 02 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 32 | 32.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.3 | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3
02 - 03 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1725 | 0 | 0 | 31.2 | 30.8 | 9.6 | 9.6 | 11 | 11.1 | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 31.2 | 31.6 | 10 | 10 | 11.6 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.9
04 - 05 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 32.8 | 32.8 | 11 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.2
05 - 06 | 0 | 0 | 0.165 | 0.1725 | 0 | 0 | 38.4 | 38 | 14 | 14.1 | 12.6 | 12.5 | 0.4 | 0.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5
06 - 07 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 50.4 | 50 | 17.2 | 17.1 | 18.6 | 18.6 | 0.8 | 0.7 | 8 | 8.1 | 6.2 | 6.1
07 - 08 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1725 | 0 | 0 | 60 | 60.4 | 16.4 | 16.4 | 24.2 | 24.2 | 0.6 | 0.6 | 8 | 7.9 | 11.6 | 11.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 67.2 | 67.6 | 19 | 19 | 27.2 | 27.3 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 8.9 | 12.4 | 12.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 69.6 | 69.2 | 18.4 | 18.4 | 27.6 | 27.5 | 0.6 | 0.6 | 9.2 | 9.1 | 14 | 14
10 - 11 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 18.6 | 18.6 | 20.2 | 20.3 | 0.6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 10
11 - 12 | 0 | 0 | 0.165 | 0.1725 | 0 | 0 | 58.4 | 58.4 | 18.4 | 18.5 | 21.6 | 21.5 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 8.3 | 10 | 10
12 - 13 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 64.8 | 65.2 | 18.6 | 18.6 | 24.6 | 24.6 | 0.6 | 0.6 | 10 | 9.9 | 12.2 | 12.2
13 - 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1725 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 19 | 18.8 | 28 | 28.1 | 0.6 | 0.6 | 9.2 | 9.3 | 14 | 13.9
14 - 15 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 60 | 60 | 17 | 17.1 | 24.2 | 24.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 7 | 11.6 | 11.7
15 - 16 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 18.4 | 18.5 | 22 | 21.8 | 0.6 | 0.7 | 8.8 | 8.7 | 10.2 | 10.2
16 - 17 | 0 | 0 | 0.165 | 0.1725 | 0 | 0 | 61.6 | 61.6 | 19 | 18.9 | 22.6 | 22.7 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 8.3 | 11.4 | 11.5
17 - 18 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 62.4 | 62 | 18 | 18.1 | 24.4 | 24.5 | 0.6 | 0.6 | 9.2 | 9 | 10.6 | 10.5
18 - 19 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1725 | 0 | 0 | 67.2 | 67.6 | 19.6 | 19.6 | 27.2 | 27.2 | 0.8 | 0.7 | 9.2 | 9.3 | 11.4 | 11.5
19 - 20 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 64 | 64 | 19.2 | 19.1 | 25.4 | 25.3 | 0.6 | 0.6 | 9 | 9 | 10.4 | 10.3
20 - 21 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 20.4 | 20.4 | 28.2 | 28.3 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 10.4 | 10.4
21 - 22 | 0 | 0 | 0.165 | 0.1725 | 0 | 0 | 60.8 | 60.4 | 18 | 18 | 23.6 | 23.5 | 0.6 | 0.6 | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 10.3
22 - 23 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 48 | 48 | 15.2 | 15.3 | 19.2 | 19.2 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 5.7 | 7.4 | 7.3
23 - 00 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 37.6 | 38 | 12 | 11.9 | 13.8 | 13.9 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.8
Сумма | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 0 | 0 | 1289.6 | 1289.6 | 390 | 389.9 | 492.6 | 492.7 | 14.6 | 14.7 | 180 | 180.1 | 222.6 | 222.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч