## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 0.075 | 0.028 | 37.2 | 4.6 | 13.8 | 0 | 1.3 | 15.8
01 - 02 | 0.08 | 0.03 | 36 | 4.7 | 12.9 | 0 | 1.3 | 15.4
02 - 03 | 0.08 | 0.03 | 34.2 | 4.4 | 12.2 | 0 | 1.3 | 14.9
03 - 04 | 0.08 | 0.028 | 32.2 | 3.9 | 11.1 | 0 | 1.3 | 14.1
04 - 05 | 0.08 | 0.03 | 32.8 | 3.5 | 11.7 | 0 | 1.4 | 14.5
05 - 06 | 0.08 | 0.03 | 35.4 | 4.3 | 13.1 | 0 | 1.6 | 14.6
06 - 07 | 0.075 | 0.028 | 40.4 | 4.5 | 13.7 | 0 | 2.4 | 17.7
07 - 08 | 0.08 | 0.03 | 48.6 | 4.6 | 14.3 | 0 | 2.6 | 24.5
08 - 09 | 0.08 | 0.03 | 61.2 | 5.5 | 19.9 | 0 | 3.1 | 29.3
09 - 10 | 0.08 | 0.03 | 58.6 | 4.6 | 20 | 0 | 2 | 29.8
10 - 11 | 0.08 | 0.028 | 58.6 | 5.7 | 16.2 | 0 | 2.5 | 31.8
11 - 12 | 0.075 | 0.03 | 60.2 | 5.8 | 16.1 | 0 | 3 | 31.8
12 - 13 | 0.08 | 0.03 | 58.6 | 6.2 | 20.7 | 0 | 1.3 | 28.8
13 - 14 | 0.08 | 0.028 | 58.6 | 5.9 | 21.7 | 0 | 1.5 | 28
14 - 15 | 0.08 | 0.03 | 55 | 5.9 | 18.4 | 0 | 1.8 | 27.1
15 - 16 | 0.075 | 0.028 | 55.2 | 6.5 | 20.3 | 0 | 2.1 | 24.5
16 - 17 | 0.08 | 0.028 | 54.4 | 6.5 | 19.9 | 0 | 1.3 | 25
17 - 18 | 0.08 | 0.03 | 58.4 | 6.4 | 20 | 0 | 1.3 | 28.8
18 - 19 | 0.08 | 0.028 | 64.2 | 6.4 | 21.3 | 0 | 2.4 | 31.7
19 - 20 | 0.08 | 0.03 | 68 | 6.3 | 23.6 | 0 | 1.9 | 32.9
20 - 21 | 0.075 | 0.028 | 64.4 | 6.8 | 24.6 | 0 | 1.6 | 28.8
21 - 22 | 0.08 | 0.028 | 59.4 | 7.2 | 22.8 | 0 | 1.9 | 25.4
22 - 23 | 0.08 | 0.03 | 52.2 | 6.2 | 19.9 | 0 | 1.7 | 22.4
23 - 00 | 0.08 | 0.028 | 45 | 6.5 | 16.1 | 0 | 1.6 | 19.6
Сумма | 1.895 | 0.698 | 1228.8 | 132.9 | 424.3 | 0 | 44.2 | 577.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 40 | 6.7 | 15.3 | 0 | 3.5 | 16.5
01 - 02 |  |  | 39.8 | 6.8 | 15.4 | 0 | 3.4 | 16.3
02 - 03 |  |  | 38.8 | 6.5 | 14.4 | 0 | 3.7 | 16.1
03 - 04 |  |  | 38 | 6.1 | 14.4 | 0 | 3.7 | 15.9
04 - 05 |  |  | 38.4 | 6.1 | 14.6 | 0 | 3.8 | 16.2
05 - 06 |  |  | 36.8 | 6 | 14.3 | 0 | 4 | 15
06 - 07 |  |  | 37.2 | 5.7 | 13.9 | 0 | 5 | 16.1
07 - 08 |  |  | 38 | 5.9 | 14.3 | 0 | 5.2 | 16.1
08 - 09 |  |  | 42 | 6 | 15.8 | 0 | 6.8 | 18.5
09 - 10 |  |  | 42.2 | 6 | 16.2 | 0 | 4.9 | 18.1
10 - 11 |  |  | 42.8 | 5.7 | 16.9 | 0 | 5.6 | 18.2
11 - 12 |  |  | 45 | 6.2 | 17.2 | 0 | 6.7 | 19.6
12 - 13 |  |  | 42.6 | 6.7 | 16.2 | 0 | 3.9 | 17.7
13 - 14 |  |  | 41.4 | 6.3 | 15.9 | 0 | 3.8 | 17.8
14 - 15 |  |  | 41.6 | 6.3 | 15 | 0 | 4.3 | 18.7
15 - 16 |  |  | 40.4 | 6 | 15 | 0 | 4.5 | 17.9
16 - 17 |  |  | 41.2 | 6.3 | 16 | 0 | 3.7 | 17.3
17 - 18 |  |  | 44.8 | 6.3 | 16.8 | 0 | 4.4 | 19.5
18 - 19 |  |  | 47 | 6.5 | 17.6 | 0 | 5.4 | 21
19 - 20 |  |  | 44.2 | 6.3 | 15.5 | 0 | 6.2 | 19.5
20 - 21 |  |  | 40.6 | 5.9 | 15 | 0 | 5 | 17.7
21 - 22 |  |  | 38.8 | 5.8 | 14.5 | 0 | 4.6 | 16.6
22 - 23 |  |  | 37.4 | 5.8 | 13.8 | 0 | 4.1 | 16.4
23 - 00 |  |  | 38.4 | 6.4 | 14 | 0 | 3.5 | 16.7
Сумма | 0 | 0 | 977.4 | 148.3 | 368 | 0 | 109.7 | 419.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч