## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 603.6 | 74.3 | 0 | 7.7 | 0 | 45.1 | 0 | 9 | 0 | 104.1 | 0 | 14.8 | 0 | 61.5 | 0 | 72.4 | 0 | 164.4 | 0 | 52.8 | 0
01 - 02 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 66.5 | 0 | 7.6 | 0 | 42.4 | 0 | 7.2 | 0 | 101.55 | 0 | 12.4 | 0 | 52.05 | 0 | 70.7 | 0 | 132 | 0 | 47.52 | 0
02 - 03 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 498 | 65.4 | 0 | 7 | 0 | 40.6 | 0 | 5.55 | 0 | 100.35 | 0 | 12.6 | 0 | 50.85 | 0 | 60.1 | 0 | 114 | 0 | 43.6 | 0
03 - 04 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 67.6 | 0 | 6.6 | 0 | 37.2 | 0 | 5.4 | 0 | 99.3 | 0 | 11.2 | 0 | 47.7 | 0 | 55.9 | 0 | 106.2 | 0 | 41.36 | 0
04 - 05 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 517.6 | 71.5 | 0 | 6.9 | 0 | 41.3 | 0 | 6.6 | 0 | 105.45 | 0 | 10.8 | 0 | 49.35 | 0 | 59.2 | 0 | 126.45 | 0 | 42.72 | 0
05 - 06 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 73.7 | 0 | 7.5 | 0 | 52.9 | 0 | 6.3 | 0 | 108.9 | 0 | 14 | 0 | 55.65 | 0 | 60.9 | 0 | 140.85 | 0 | 50 | 0
06 - 07 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 683.6 | 78.6 | 0 | 8.1 | 0 | 62.1 | 0 | 12 | 0 | 125.55 | 0 | 18.2 | 0 | 71.85 | 0 | 83.4 | 0 | 162.3 | 0 | 64 | 0
07 - 08 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 855.2 | 86.4 | 0 | 8.4 | 0 | 84.3 | 0 | 12.75 | 0 | 157.95 | 0 | 22.6 | 0 | 93.6 | 0 | 104.6 | 0 | 211.5 | 0 | 75.68 | 0
08 - 09 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 1001.2 | 135 | 0 | 7.9 | 0 | 84.2 | 0 | 14.85 | 0 | 165.6 | 0 | 22.4 | 0 | 107.7 | 0 | 121.9 | 0 | 240.9 | 0 | 104.08 | 0
09 - 10 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 974 | 118.9 | 0 | 8.6 | 0 | 75.5 | 0 | 13.05 | 0 | 165.3 | 0 | 21 | 0 | 115.05 | 0 | 130.6 | 0 | 223.2 | 0 | 104.96 | 0
10 - 11 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 881.2 | 110.4 | 0 | 8.1 | 0 | 76.1 | 0 | 10.65 | 0 | 137.25 | 0 | 22.2 | 0 | 97.8 | 0 | 113.4 | 0 | 223.65 | 0 | 84.16 | 0
11 - 12 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | 102.3 | 0 | 8.9 | 0 | 73.6 | 0 | 11.25 | 0 | 128.55 | 0 | 18.8 | 0 | 96.6 | 0 | 114 | 0 | 238.65 | 0 | 88.8 | 0
12 - 13 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 855.2 | 86.9 | 0 | 9 | 0 | 70.9 | 0 | 11.7 | 0 | 136.65 | 0 | 20.6 | 0 | 91.5 | 0 | 113.9 | 0 | 229.05 | 0 | 87.76 | 0
13 - 14 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 860.4 | 107.8 | 0 | 9.3 | 0 | 69.1 | 0 | 12.45 | 0 | 145.95 | 0 | 22 | 0 | 97.35 | 0 | 104.3 | 0 | 220.05 | 0 | 74.72 | 0
14 - 15 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 860 | 108.3 | 0 | 9.4 | 0 | 57.4 | 0 | 16.2 | 0 | 143.55 | 0 | 23 | 0 | 104.85 | 0 | 101.5 | 0 | 229.35 | 0 | 68.64 | 0
15 - 16 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 828.8 | 102.3 | 0 | 8.5 | 0 | 60.6 | 0 | 15.15 | 0 | 142.5 | 0 | 23 | 0 | 94.8 | 0 | 94.3 | 0 | 225.15 | 0 | 65.28 | 0
16 - 17 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 827.6 | 121.4 | 0 | 8.4 | 0 | 60.6 | 0 | 14.25 | 0 | 126.3 | 0 | 20.2 | 0 | 83.25 | 0 | 101.8 | 0 | 223.65 | 0 | 69.84 | 0
17 - 18 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 865.6 | 87 | 0 | 8.9 | 0 | 70.1 | 0 | 13.95 | 0 | 160.2 | 0 | 19.4 | 0 | 94.95 | 0 | 108.1 | 0 | 232.95 | 0 | 72.88 | 0
18 - 19 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 887.2 | 88.8 | 0 | 10.5 | 0 | 81.4 | 0 | 14.25 | 0 | 152.4 | 0 | 21 | 0 | 101.7 | 0 | 110.3 | 0 | 231.15 | 0 | 78.48 | 0
19 - 20 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 889.2 | 86.1 | 0 | 10.9 | 0 | 95.3 | 0 | 16.5 | 0 | 147.6 | 0 | 21.2 | 0 | 97.95 | 0 | 109.3 | 0 | 224.25 | 0 | 82.48 | 0
20 - 21 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 896.8 | 86.1 | 0 | 10.9 | 0 | 87.6 | 0 | 15.6 | 0 | 153.9 | 0 | 22 | 0 | 96.75 | 0 | 112.8 | 0 | 237.3 | 0 | 77.12 | 0
21 - 22 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 896.8 | 80.7 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 14.55 | 0 | 156.75 | 0 | 20.8 | 0 | 95.7 | 0 | 118 | 0 | 243.75 | 0 | 78.16 | 0
22 - 23 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 811.2 | 80.1 | 0 | 9.1 | 0 | 68.2 | 0 | 9.6 | 0 | 142.2 | 0 | 19.8 | 0 | 82.05 | 0 | 108 | 0 | 225.3 | 0 | 69.92 | 0
23 - 00 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 700 | 74.9 | 0 | 9.2 | 0 | 55.2 | 0 | 8.7 | 0 | 117.3 | 0 | 16.6 | 0 | 67.2 | 0 | 104.1 | 0 | 190.2 | 0 | 59.6 | 0
Сумма | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 18654.4 | 2161 | 0 | 207.4 | 0 | 1573.7 | 0 | 277.5 | 0 | 3225.15 | 0 | 450.6 | 0 | 2007.75 | 0 | 2333.5 | 0 | 4796.25 | 0 | 1684.56 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 86.5 | 0 | 11.4 | 0 | 69.3 | 0 | 7.05 | 0 | 81.75 | 0 | 19.2 | 0 | 90.75 | 0 | 62.2 | 0 | 129.75 | 0 | 91.52 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 629.6 | 78.1 | 0 | 11.4 | 0 | 68.5 | 0 | 7.2 | 0 | 87.75 | 0 | 19.4 | 0 | 85.05 | 0 | 62.2 | 0 | 123.9 | 0 | 90.56 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 78.4 | 0 | 11 | 0 | 65 | 0 | 6.9 | 0 | 89.1 | 0 | 19 | 0 | 84.3 | 0 | 60.5 | 0 | 114.15 | 0 | 90.56 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 600.8 | 80.5 | 0 | 10.8 | 0 | 65.4 | 0 | 7.2 | 0 | 88.65 | 0 | 18.6 | 0 | 81.3 | 0 | 57.6 | 0 | 109.65 | 0 | 86.16 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 79.6 | 0 | 11.1 | 0 | 73.7 | 0 | 6.75 | 0 | 93.15 | 0 | 19.4 | 0 | 85.05 | 0 | 58.3 | 0 | 114.75 | 0 | 89.84 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 597.2 | 76 | 0 | 10.4 | 0 | 73.4 | 0 | 7.05 | 0 | 87.75 | 0 | 18 | 0 | 79.35 | 0 | 54.5 | 0 | 109.5 | 0 | 86 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 567.6 | 71.4 | 0 | 9.7 | 0 | 67.9 | 0 | 6.45 | 0 | 82.8 | 0 | 17.6 | 0 | 79.5 | 0 | 51.9 | 0 | 105.15 | 0 | 78.72 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 69.3 | 0 | 9.2 | 0 | 72 | 0 | 6.3 | 0 | 89.4 | 0 | 17.2 | 0 | 78.15 | 0 | 51.7 | 0 | 109.65 | 0 | 76.24 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 679.6 | 130.4 | 0 | 8.7 | 0 | 60.7 | 0 | 6.6 | 0 | 106.5 | 0 | 18 | 0 | 81.9 | 0 | 55.3 | 0 | 111.75 | 0 | 103.12 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 91.3 | 0 | 7.6 | 0 | 56 | 0 | 5.25 | 0 | 109.2 | 0 | 17 | 0 | 81 | 0 | 65 | 0 | 102.6 | 0 | 92.64 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 89.9 | 0 | 8.7 | 0 | 61.3 | 0 | 6.45 | 0 | 89.85 | 0 | 20 | 0 | 93.6 | 0 | 58.8 | 0 | 114.75 | 0 | 80.8 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 584 | 86.9 | 0 | 8.8 | 0 | 61.3 | 0 | 6.9 | 0 | 70.2 | 0 | 19 | 0 | 85.2 | 0 | 53.8 | 0 | 107.4 | 0 | 88.16 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 608 | 77.9 | 0 | 9.3 | 0 | 62.7 | 0 | 7.5 | 0 | 83.7 | 0 | 18.2 | 0 | 79.35 | 0 | 64.1 | 0 | 121.95 | 0 | 86.32 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 599.6 | 84.7 | 0 | 8.9 | 0 | 59.9 | 0 | 6.9 | 0 | 97.35 | 0 | 19.2 | 0 | 77.55 | 0 | 58 | 0 | 117.3 | 0 | 72.48 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 594.4 | 85.1 | 0 | 9 | 0 | 55.6 | 0 | 7.8 | 0 | 99 | 0 | 18.2 | 0 | 85.8 | 0 | 51.5 | 0 | 114.6 | 0 | 70.32 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 600.8 | 83.2 | 0 | 9.1 | 0 | 58.7 | 0 | 7.05 | 0 | 100.2 | 0 | 18.8 | 0 | 81 | 0 | 52.1 | 0 | 122.7 | 0 | 71.04 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 93 | 0 | 8.8 | 0 | 54 | 0 | 6.75 | 0 | 88.5 | 0 | 17.8 | 0 | 73.95 | 0 | 49.9 | 0 | 122.4 | 0 | 70.96 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 610 | 72.9 | 0 | 9.3 | 0 | 57.3 | 0 | 7.35 | 0 | 121.35 | 0 | 17.4 | 0 | 77.25 | 0 | 54.2 | 0 | 122.4 | 0 | 73.12 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 582.8 | 71.5 | 0 | 8.8 | 0 | 70.1 | 0 | 6.45 | 0 | 93 | 0 | 17.4 | 0 | 78.75 | 0 | 51.1 | 0 | 117.75 | 0 | 70.56 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 586.8 | 68.1 | 0 | 10.3 | 0 | 77.4 | 0 | 7.05 | 0 | 80.85 | 0 | 17.2 | 0 | 78.45 | 0 | 54.1 | 0 | 118.8 | 0 | 76.64 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 611.2 | 79.5 | 0 | 10 | 0 | 76 | 0 | 7.2 | 0 | 83.25 | 0 | 18.2 | 0 | 82.05 | 0 | 54.1 | 0 | 123.45 | 0 | 80.08 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 595.6 | 70.9 | 0 | 9.9 | 0 | 70.6 | 0 | 7.05 | 0 | 88.2 | 0 | 17.6 | 0 | 77.1 | 0 | 52.9 | 0 | 124.65 | 0 | 79.84 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 589.2 | 72.2 | 0 | 9.7 | 0 | 66.9 | 0 | 6.9 | 0 | 82.95 | 0 | 17 | 0 | 80.4 | 0 | 54.5 | 0 | 123.45 | 0 | 78.4 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 605.6 | 73.3 | 0 | 10.2 | 0 | 70.1 | 0 | 7.05 | 0 | 79.65 | 0 | 18.6 | 0 | 83.7 | 0 | 56.8 | 0 | 125.1 | 0 | 84.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 14533.2 | 1950.6 | 0 | 232.1 | 0 | 1573.8 | 0 | 165.15 | 0 | 2174.1 | 0 | 438 | 0 | 1960.5 | 0 | 1345.1 | 0 | 2807.55 | 0 | 1968.48 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч