## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 16.5 | 19.5
01 - 02 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 15.1 | 17.6
02 - 03 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 14.4 | 17.8
03 - 04 |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 14.5 | 17.2
04 - 05 |  | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 14.8 | 18.2
05 - 06 |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 16 | 24.8
06 - 07 |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 17.7 | 25.1
07 - 08 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 22.9 | 27.5
08 - 09 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 28.3 | 39
09 - 10 |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 26 | 26.8
10 - 11 |  | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 23.8 | 27.5
11 - 12 |  | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 23.6 | 26.2
12 - 13 |  | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 25 | 30.1
13 - 14 |  | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 23.6 | 28.4
14 - 15 |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 28 | 24.2
15 - 16 |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27.8 | 26.9
16 - 17 |  | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 26.6 | 41.8
17 - 18 |  | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 26.9 | 34.8
18 - 19 |  | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 29.7 | 37.6
19 - 20 |  | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 31.4 | 37.5
20 - 21 |  | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 28.6 | 31.4
21 - 22 |  | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 28 | 31.9
22 - 23 |  | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 22 | 28.2
23 - 00 |  | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 18.3 | 21.3
Сумма | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 1222.4 | 549.5 | 661.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч