## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 0.55 | 0 | 0 | 16.02 | 0 | 54.3 | 38.4 | 0
01 - 02 | 0.54 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 48.1 | 35.25 | 0
02 - 03 | 0.542 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 41.9 | 32.25 | 0
03 - 04 | 0.544 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 37.7 | 28.35 | 0
04 - 05 | 0.542 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 39 | 29.55 | 0
05 - 06 | 0.54 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 40.5 | 31.05 | 0
06 - 07 | 0.536 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 56.2 | 44.7 | 0
07 - 08 | 0.534 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 69 | 58.5 | 0
08 - 09 | 0.528 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 129.1 | 115.65 | 0
09 - 10 | 0.526 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 133.2 | 120.45 | 0
10 - 11 | 0.528 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 104.3 | 93.45 | 0
11 - 12 | 0.524 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 102.2 | 91.2 | 0
12 - 13 | 0.54 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 68.3 | 56.7 | 0
13 - 14 | 0.53 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 111.4 | 99.45 | 0
14 - 15 | 0.53 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 114.7 | 102.6 | 0
15 - 16 | 0.534 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 86.2 | 73.05 | 0
16 - 17 | 0.538 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 102.3 | 88.2 | 0
17 - 18 | 0.532 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 68.3 | 57.15 | 0
18 - 19 | 0.528 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 91.9 | 79.35 | 0
19 - 20 | 0.532 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 90.1 | 75.9 | 0
20 - 21 | 0.534 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 63.5 | 51.15 | 0
21 - 22 | 0.534 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 66.5 | 54.9 | 0
22 - 23 | 0.536 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61.9 | 50.1 | 0
23 - 00 | 0.534 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 50.5 | 41.25 | 0
Сумма | 12.836 | 0 | 0 | 284.1 | 0 | 1831.1 | 1548.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч