## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 |  | 139.2 | 808.8 | 40.4 | 40.4 | 0 | 11.4 | 58.2 | 58.3 | 6.8 | 16 | 324 | 324.4 | 131.2 | 131.6 | 0 | 3.2 | 62 | 3.2 | 60 | 164.8 | 164.8 | 21 | 49.8 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0
01 - 02 |  | 122.4 | 549.6 | 38.4 | 38.2 | 0 | 9.4 | 53 | 52.9 | 4.3 | 14.8 | 99.2 | 98.8 | 122.4 | 122 | 0 | 3 | 55 | 2.8 | 57.4 | 152 | 151.6 | 19.8 | 45.2 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 4.2 | 23.1 | 0 | 0 | 27.3 | 2.1
02 - 03 |  | 86.4 | 475.2 | 36 | 36.2 | 0 | 8.8 | 23 | 23 | 3.4 | 14.4 | 61.6 | 62 | 104.8 | 104.8 | 0 | 3 | 52 | 2 | 57.4 | 133.6 | 134 | 19.6 | 44.6 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 8.4 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 6.3
03 - 04 |  | 88.8 | 482.4 | 32 | 31.8 | 0 | 9.2 | 22.2 | 22.2 | 3.6 | 14.8 | 64.8 | 64.8 | 108.8 | 108.8 | 0 | 3 | 54.2 | 2.2 | 58.4 | 136.8 | 136.8 | 19.8 | 45.6 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 2.1 | 27.3 | 0 | 0 | 29.4 | 2.1
04 - 05 |  | 88.8 | 483.6 | 29.6 | 29.8 | 0 | 9 | 21.8 | 21.8 | 3.4 | 14.4 | 64.8 | 64.4 | 104.8 | 105.2 | 0 | 3 | 53.8 | 2.2 | 58.6 | 140.8 | 140.4 | 24.4 | 45.4 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0
05 - 06 |  | 90 | 482.4 | 29.6 | 29.6 | 0 | 9 | 23.6 | 23.6 | 3.4 | 14 | 64 | 64.4 | 104 | 103.6 | 0 | 3.2 | 54.2 | 1.8 | 58.2 | 136.8 | 137.2 | 28.4 | 45.8 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0
06 - 07 |  | 92.4 | 480 | 26.8 | 26.8 | 0 | 11.4 | 24.2 | 24.2 | 3.5 | 13.6 | 65.6 | 66 | 103.2 | 103.2 | 0 | 3 | 53.6 | 2.3 | 57.4 | 140.8 | 140.4 | 28 | 43.4 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 35.7 | 0
07 - 08 |  | 97.2 | 688.8 | 27.6 | 27.6 | 0 | 10.6 | 27.4 | 27.5 | 3.4 | 13.2 | 264.8 | 264 | 102.4 | 102.4 | 0 | 2.4 | 55.8 | 2.4 | 57.2 | 151.2 | 151.6 | 22.4 | 51.4 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 2.1 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 | 2.1
08 - 09 |  | 130.8 | 1017.6 | 41.2 | 41.2 | 0 | 29.6 | 30.4 | 30.3 | 4.4 | 13.6 | 343.2 | 344 | 123.2 | 123.6 | 0 | 2.4 | 65.2 | 4.1 | 211 | 180.8 | 180.4 | 27.4 | 78.8 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2.1 | 42 | 0 | 0 | 46.2 | 0
09 - 10 |  | 163.2 | 996 | 48.8 | 48.6 | 0 | 46.4 | 31.6 | 31.6 | 4.6 | 15.6 | 288 | 287.6 | 145.6 | 145.2 | 0 | 2.4 | 78.6 | 4.8 | 199.6 | 184.8 | 185.2 | 28.4 | 87.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0
10 - 11 |  | 135.6 | 964.8 | 43.6 | 43.8 | 0 | 26.4 | 28.2 | 28.3 | 4.2 | 15.2 | 341.6 | 341.6 | 118.4 | 118.8 | 0 | 2.8 | 75.8 | 3.3 | 172.2 | 188 | 187.6 | 23.4 | 64 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 77.7 | 0
11 - 12 |  | 174 | 850.8 | 42 | 42 | 0 | 41.8 | 32.4 | 32.4 | 4 | 15.2 | 169.6 | 169.2 | 140.8 | 140.4 | 0 | 2.6 | 95 | 4.2 | 195 | 185.6 | 186 | 23.4 | 81.4 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 81.9 | 0
12 - 13 |  | 117.6 | 742.8 | 38.4 | 38.2 | 0 | 14 | 33.4 | 33.4 | 4 | 16 | 203.2 | 203.2 | 125.6 | 125.6 | 0 | 3 | 63.8 | 4.2 | 90.8 | 188.8 | 188.8 | 30.6 | 49.6 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 63 | 0
13 - 14 |  | 164.4 | 952.8 | 46.4 | 46.6 | 0 | 43.8 | 31 | 30.9 | 4.4 | 15.6 | 260 | 260.4 | 125.6 | 126.4 | 0 | 2.6 | 85.8 | 3.8 | 211 | 177.6 | 177.6 | 31.2 | 86.6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0
14 - 15 |  | 170.4 | 957.6 | 43.6 | 43.4 | 0 | 47 | 29.4 | 29.4 | 3.8 | 14 | 299.2 | 299.2 | 120 | 119.6 | 0 | 2.4 | 90.6 | 2.9 | 205.4 | 171.2 | 170.8 | 28.8 | 79.8 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 65.1 | 0
15 - 16 |  | 140.4 | 883.2 | 30.4 | 30.4 | 0 | 24.6 | 31.2 | 31.3 | 4 | 14.8 | 270.4 | 270.8 | 118.4 | 118.4 | 0 | 2.6 | 80.6 | 3.3 | 175.2 | 170.4 | 170.4 | 29.4 | 75.6 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0
16 - 17 |  | 175.2 | 975.6 | 44.8 | 45 | 0 | 48.2 | 31.4 | 31.4 | 4.1 | 16 | 333.6 | 333.2 | 121.6 | 121.2 | 0 | 2.6 | 91.6 | 3.4 | 185.2 | 171.2 | 171.6 | 24.4 | 80.6 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0
17 - 18 |  | 141.6 | 831.6 | 33.6 | 33.4 | 0 | 16.8 | 36 | 35.9 | 4.2 | 14.8 | 312.8 | 312.8 | 127.2 | 127.2 | 0 | 3 | 84.4 | 4.8 | 89.8 | 176.8 | 176.8 | 28 | 48.2 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 73.5 | 0
18 - 19 |  | 130.8 | 830.4 | 34 | 34 | 0 | 13 | 35.6 | 35.7 | 4.1 | 14.4 | 320 | 319.6 | 124 | 124.4 | 0 | 3.4 | 77.2 | 4.2 | 90.8 | 172 | 171.6 | 28.6 | 45.8 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 54.6 | 0
19 - 20 |  | 130.8 | 870 | 32.4 | 32.4 | 0 | 12.2 | 40.2 | 40.1 | 4.4 | 16.4 | 334.4 | 334.4 | 136 | 136 | 0 | 3.8 | 72.6 | 3.8 | 93.6 | 174.4 | 174.8 | 33 | 47.8 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 58.8 | 0
20 - 21 |  | 122.4 | 662.4 | 34.4 | 34.6 | 0 | 12.6 | 38.2 | 38.2 | 4.3 | 16.8 | 114.4 | 114.8 | 136 | 136 | 0 | 3.6 | 67.2 | 4.3 | 96 | 176 | 175.6 | 36 | 50.4 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0
21 - 22 |  | 104.4 | 783.6 | 26.4 | 26.2 | 0 | 10.2 | 32.2 | 32.2 | 3.8 | 12.8 | 365.6 | 365.6 | 108.8 | 108.8 | 0 | 2.6 | 58 | 3.4 | 61.8 | 139.2 | 139.2 | 27.6 | 41.2 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0
22 - 23 |  | 121.2 | 793.2 | 33.6 | 33.6 | 0 | 9.8 | 52.2 | 52.3 | 3.9 | 14 | 348.8 | 348.8 | 121.6 | 121.6 | 0 | 2.6 | 55.8 | 2.6 | 58.2 | 150.4 | 150.8 | 24.6 | 41.4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2.1 | 21 | 0 | 0 | 23.1 | 0
23 - 00 |  | 122.4 | 709.2 | 36.4 | 36.4 | 0 | 9 | 56.4 | 56.2 | 5 | 14.4 | 253.6 | 254 | 122.4 | 122 | 0 | 2.6 | 52.8 | 2.2 | 57.4 | 154.4 | 154.4 | 25.8 | 45 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 2.1 | 16.8 | 0 | 0 | 21 | 2.1
Сумма | 0 | 3050.4 | 18272.4 | 870.4 | 870.2 | 0 | 484.2 | 823.2 | 823.1 | 99 | 354.8 | 5567.2 | 5568 | 2896.8 | 2896.8 | 0 | 68.8 | 1635.6 | 78.2 | 2657.6 | 3918.4 | 3918.4 | 634 | 1374.6 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 23.1 | 1253.7 | 0 | 0 | 1241.1 | 14.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч