## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 375 | 390 | 390 | 411 | 381 | 399 | 372 | 339 | 351 | 378 | 354 | 345 | 393 | 369 | 384 | 375 | 345 | 330 | 330 | 342 | 336 | 321 | 348 | 318 | 8676
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 210 | 210 | 225 | 207 | 195 | 195 | 189 | 198 | 198 | 195 | 195 | 198 | 204 | 210 | 201 | 213 | 222 | 240 | 216 | 225 | 207 | 183 | 183 | 195 | 4914
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 7.2 | 6.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 5.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4.4 | 6 | 132
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 180.4 | 188.8 | 192 | 190.8 | 186.4 | 191.6 | 183.2 | 161.6 | 172.4 | 182.4 | 165.6 | 165.2 | 184.8 | 188.4 | 192 | 179.6 | 162.8 | 150.8 | 152.4 | 157.2 | 158.8 | 151.2 | 167.2 | 153.6 | 4159.2
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 159 | 163.2 | 166.2 | 176.4 | 160.2 | 169.2 | 154.2 | 148.2 | 147.6 | 164.4 | 157.8 | 156 | 172.8 | 154.2 | 162.6 | 164.4 | 156.6 | 152.4 | 146.4 | 154.2 | 151.2 | 145.2 | 151.2 | 141 | 3774.6
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 4 | 4.8 | 6 | 135.2
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 4 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.4 | 4.4 | 5.2 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 83.2
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 31.2 | 31.2 | 30.4 | 36.8 | 31.6 | 35.2 | 31.6 | 27.2 | 26.8 | 28.8 | 26.4 | 21.2 | 33.6 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 24 | 23.6 | 28.4 | 27.6 | 24 | 22.4 | 26 | 22.4 | 667.6
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 85.2 | 84.6 | 93 | 85.2 | 79.2 | 79.2 | 77.4 | 79.8 | 83.4 | 82.2 | 81.6 | 83.4 | 87 | 87 | 84.6 | 85.8 | 87.6 | 96.6 | 87.6 | 91.2 | 84.6 | 75 | 74.4 | 79.2 | 2014.8
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 118.8 | 120.8 | 127.6 | 118.8 | 112.4 | 113.2 | 111.2 | 120 | 114.4 | 113.6 | 112 | 113.6 | 116.8 | 119.2 | 113.2 | 124.4 | 131.2 | 141.2 | 130 | 130.4 | 120.8 | 111.6 | 109.6 | 110.8 | 2855.6
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 3729 | 3742.2 | 3775.2 | 3788.4 | 3821.4 | 3729 | 3742.2 | 3682.8 | 3610.2 | 3557.4 | 3425.4 | 3425.4 | 3451.8 | 3425.4 | 3418.8 | 3385.8 | 2712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60423
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 3102 | 2567.4 | 2851.2 | 2725.8 | 2369.4 | 2461.8 | 2725.8 | 19509.6
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 3715.8 | 3735.6 | 3768.6 | 3775.2 | 3814.8 | 3722.4 | 3735.6 | 3676.2 | 3597 | 3550.8 | 3418.8 | 3418.8 | 3445.2 | 3418.8 | 3412.2 | 3379.2 | 3399 | 2923.8 | 2164.8 | 2409 | 2296.8 | 1894.2 | 2032.8 | 2349.6 | 77055
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 1433.6 | 1307.6 | 1358 | 733.6 | 756 | 744.8 | 834.4 | 1369.2 | 1377.6 | 1013.6 | 1254.4 | 1363.6 | 680.4 | 1226.4 | 1086.4 | 1335.6 | 1204 | 1248.8 | 1288 | 1103.2 | 1335.6 | 1313.2 | 669.2 | 1352.4 | 27389.6
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 490 | 473.2 | 456.4 | 436.8 | 414.4 | 422.8 | 434 | 436.8 | 495.6 | 593.6 | 560 | 548.8 | 481.6 | 565.6 | 560 | 515.2 | 498.4 | 470.4 | 453.6 | 450.8 | 462 | 448 | 462 | 470.4 | 11600.4
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 282.45 | 326.55 | 337.05 | 348.6 | 323.4 | 318.15 | 295.05 | 269.85 | 268.8 | 301.35 | 269.85 | 287.7 | 304.5 | 281.4 | 302.4 | 298.2 | 255.15 | 256.2 | 254.1 | 249.9 | 250.95 | 233.1 | 246.75 | 246.75 | 6808.2
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 487.2 | 470.4 | 457.8 | 439.95 | 417.9 | 420 | 430.5 | 427.35 | 478.8 | 571.2 | 542.85 | 532.35 | 471.45 | 550.2 | 548.1 | 505.05 | 490.35 | 466.2 | 450.45 | 450.45 | 457.8 | 444.15 | 462 | 467.25 | 11439.75
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1147.65 | 972.3 | 1013.25 | 368.55 | 416.85 | 408.45 | 523.95 | 1086.75 | 1099.35 | 689.85 | 972.3 | 1062.6 | 349.65 | 930.3 | 763.35 | 1023.75 | 937.65 | 978.6 | 1016.4 | 832.65 | 1074.15 | 1071 | 397.95 | 1099.35 | 20236.65
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12464.1 | 12234.85 | 12407.3 | 11134.3 | 11122.95 | 10962 | 11125.9 | 12034.35 | 12032.95 | 11437 | 11550.4 | 11735.25 | 10389.8 | 11565.9 | 11272.65 | 11629 | 11350.15 | 10596.6 | 9298.75 | 9487.6 | 9698.7 | 8793.25 | 7803.5 | 9747.15 | 261874.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч