## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 0.578 | 0.58 | 0.592 | 0.582 | 0.58 | 0.578 | 0.572 | 0.606 | 0.574 | 0.572 | 0.568 | 0.57 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.574 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.584 | 0.574 | 0.572 | 0.572 | 0.574 | 13.858
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 30 | 30.2 | 25.8 | 22.8 | 27.2 | 29.8 | 36.8 | 48 | 48.4 | 51.8 | 48.4 | 47.6 | 40.8 | 37 | 52 | 50.4 | 52.2 | 54.4 | 47.6 | 39 | 38 | 34 | 32.4 | 35.6 | 960.2
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 13.1 | 13.4 | 10.7 | 8.8 | 13.1 | 12.4 | 14.6 | 18 | 18.6 | 20.7 | 16.7 | 17.6 | 18.6 | 17.7 | 18.3 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 17.1 | 17.1 | 19 | 14.1 | 13.3 | 16.2 | 384.2
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 6 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | 12.3 | 10.9 | 5.3 | 1.9 | 12.5 | 12.4 | 11.2 | 14.8 | 10.1 | 2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 145.8
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.36 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.2 | 3.36 | 3.44 | 3.44 | 3.6 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.6 | 3.68 | 3.68 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.52 | 3.44 | 3.52 | 3.36 | 3.36 | 83.84
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 10.5
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 11 | 10.9 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 11.7 | 14.9 | 13.6 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 12 | 12.9 | 16.3 | 17.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 14.9 | 13.7 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 317.8
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 60.038 | 60.36 | 51.472 | 45.562 | 54.38 | 59.838 | 73.412 | 95.646 | 96.374 | 103.352 | 96.448 | 94.85 | 81.272 | 74.052 | 103.652 | 100.674 | 104.08 | 108.38 | 94.98 | 77.604 | 76.014 | 67.892 | 64.932 | 70.934 | 1916.198
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч