## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 0 | 0.436 | 0 | 250.2 | 11.2 | 73.6 | 10.8 | 65 | 45.6 | 42.9 | 2.7
01 - 02 | 0.004 | 0.392 | 0 | 226.2 | 11 | 67.2 | 6.6 | 59 | 38 | 42.6 | 2.7
02 - 03 | 0 | 0.392 | 0 | 265.8 | 10.6 | 67 | 7.5 | 74.2 | 55.6 | 49.2 | 2.7
03 - 04 | 0.004 | 0.392 | 0 | 306.6 | 10.8 | 87.4 | 18.9 | 62.2 | 52 | 74.1 | 2.7
04 - 05 | 0 | 0.392 | 0 | 416.4 | 11.2 | 116.4 | 33.9 | 70.4 | 93.4 | 90.6 | 2.4
05 - 06 | 0.004 | 0.392 | 0 | 434.4 | 12.6 | 115.6 | 35.4 | 81.4 | 101.4 | 87.3 | 2.7
06 - 07 | 0 | 0.392 | 0 | 489.6 | 14.2 | 130.6 | 36 | 134.6 | 84.6 | 89.1 | 2.7
07 - 08 | 0.004 | 0.508 | 0 | 523.8 | 13.8 | 136.4 | 40.5 | 151.2 | 95.2 | 86.4 | 3
08 - 09 | 0 | 0.388 | 0 | 485.4 | 13 | 115.6 | 29.1 | 175.4 | 77.6 | 73.5 | 2.4
09 - 10 | 0.004 | 0.392 | 0 | 442.8 | 15.8 | 102.2 | 1.8 | 166.8 | 76.2 | 77.4 | 3.3
10 - 11 | 0 | 0.392 | 0 | 444 | 13.8 | 117.4 | 1.8 | 154.6 | 73.4 | 79.5 | 3.9
11 - 12 | 0.004 | 0.392 | 0 | 510 | 13.8 | 133.2 | 2.1 | 184.8 | 71.2 | 98.7 | 6.3
12 - 13 | 0 | 0.392 | 0 | 505.2 | 13.8 | 149.4 | 1.8 | 163.2 | 83.6 | 87.6 | 6.9
13 - 14 | 0.004 | 0.392 | 0 | 490.8 | 12.8 | 148 | 2.1 | 148.8 | 93 | 80.7 | 5.4
14 - 15 | 0 | 0.396 | 0 | 456.6 | 13.4 | 134.2 | 2.1 | 140.6 | 97.8 | 63.3 | 5.7
15 - 16 | 0.004 | 0.392 | 0 | 403.2 | 14 | 124.6 | 1.8 | 113 | 82.4 | 63 | 5.7
16 - 17 | 0 | 0.396 | 0 | 438.6 | 14.6 | 127.2 | 2.1 | 126.6 | 75 | 88.2 | 5.4
17 - 18 | 0.004 | 0.396 | 0 | 492.6 | 15.2 | 140 | 1.8 | 143.2 | 85.6 | 100.8 | 6
18 - 19 | 0.004 | 0.392 | 0 | 528 | 16.4 | 147.8 | 2.1 | 148.4 | 109.2 | 99.3 | 5.7
19 - 20 | 0 | 0.396 | 0 | 481.8 | 18 | 139.2 | 2.1 | 130.4 | 106.4 | 80.4 | 5.7
20 - 21 | 0.004 | 0.396 | 0 | 415.8 | 16.2 | 130.6 | 1.8 | 110.8 | 90.4 | 60.9 | 5.7
21 - 22 | 0 | 0.392 | 0 | 390 | 15.4 | 114.8 | 2.1 | 115.4 | 81.2 | 56.1 | 5.7
22 - 23 | 0.004 | 0.388 | 0 | 336.6 | 12.4 | 100.8 | 1.8 | 95.2 | 75.4 | 46.2 | 5.7
23 - 00 | 0 | 0.392 | 0 | 288.6 | 10.8 | 88.8 | 1.8 | 72.8 | 63.4 | 45.6 | 5.7
Сумма | 0.048 | 9.58 | 0 | 10023 | 324.8 | 2808 | 247.8 | 2888 | 1907.6 | 1763.4 | 106.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч