## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [15 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа-Гремячий ао | 35 Сямжа-Гремячий ап
00 - 01 | 4.344 | 0.016 | 583.2 | 435.2 | 70.4 | 62 | 36.6 | 26.4 | 95.2 | 3.8 | 320.8 | 408 | 0 | 2560.8 | 126 | 0
01 - 02 | 4.224 | 0.032 | 518.4 | 385.6 | 66.4 | 55.2 | 31.4 | 22.8 | 91.6 | 3.4 | 276 | 359.2 | 0 | 5425.2 | 109.2 | 0
02 - 03 | 4.104 | 0.016 | 470.4 | 364.8 | 56.6 | 54.8 | 28.8 | 23.2 | 80.8 | 3.2 | 264.8 | 313.6 | 0 | 6138 | 106.4 | 0
03 - 04 | 4.176 | 0.016 | 489.6 | 332.8 | 62.4 | 54 | 27.8 | 24.8 | 57.2 | 3.6 | 252.8 | 327.2 | 0 | 5953.2 | 112 | 0
04 - 05 | 4.2 | 0.016 | 482.4 | 340.8 | 69.8 | 56.4 | 29.6 | 24.8 | 56.8 | 3 | 263.2 | 309.6 | 0 | 5425.2 | 117.6 | 0
05 - 06 | 4.224 | 0.016 | 528 | 387.2 | 67.8 | 61.6 | 30.6 | 35.6 | 59.2 | 4 | 296 | 350.4 | 0 | 4738.8 | 128.8 | 0
06 - 07 | 4.152 | 0.016 | 784.8 | 508.8 | 74.4 | 75.2 | 49.6 | 46.4 | 75.2 | 3.2 | 393.6 | 564.8 | 0 | 2679.6 | 176.4 | 0
07 - 08 | 4.104 | 0.032 | 1003.2 | 619.2 | 94 | 136 | 67.2 | 54.4 | 89.6 | 4.4 | 482.4 | 717.6 | 237.6 | 554.4 | 212.8 | 0
08 - 09 | 4.128 | 0.016 | 1058.4 | 827.2 | 105.2 | 136 | 56.6 | 56 | 193.2 | 9.2 | 586.4 | 767.2 | 1240.8 | 13.2 | 221.2 | 0
09 - 10 | 4.2 | 0.016 | 1017.6 | 996.8 | 96 | 114 | 58.6 | 52 | 210.8 | 10.2 | 741.6 | 756 | 4897.2 | 0 | 198.8 | 0
10 - 11 | 4.008 | 0.016 | 1053.6 | 875.2 | 110.2 | 130 | 51 | 47.6 | 199.6 | 9 | 637.6 | 770.4 | 6520.8 | 0 | 193.2 | 0
11 - 12 | 4.08 | 0.016 | 1000.8 | 928 | 121.6 | 116.4 | 52.8 | 39.2 | 196 | 6.8 | 702.4 | 718.4 | 6718.8 | 0 | 201.6 | 0
12 - 13 | 4.248 | 0.016 | 943.2 | 606.4 | 114.2 | 92.4 | 56.2 | 44 | 103.6 | 7.8 | 465.6 | 688.8 | 5557.2 | 0 | 204.4 | 0
13 - 14 | 4.104 | 0.016 | 962.4 | 926.4 | 108.8 | 135.2 | 57.6 | 49.6 | 232.8 | 8.4 | 653.6 | 669.6 | 6613.2 | 0 | 204.4 | 0
14 - 15 | 4.152 | 0.016 | 919.2 | 921.6 | 88 | 141.6 | 62 | 48.8 | 216 | 10.4 | 667.2 | 634.4 | 6454.8 | 0 | 198.8 | 0
15 - 16 | 4.296 | 0.016 | 856.8 | 977.6 | 36.2 | 136.8 | 61.8 | 50.8 | 190 | 7.8 | 748.8 | 628.8 | 6204 | 0 | 193.2 | 0
16 - 17 | 4.416 | 0.016 | 787.2 | 788.8 | 0 | 109.6 | 61.8 | 42 | 173.2 | 8.2 | 582.4 | 619.2 | 5940 | 0 | 210 | 0
17 - 18 | 4.368 | 0.016 | 931.2 | 622.4 | 91.2 | 137.2 | 64.4 | 47.6 | 83.6 | 5.2 | 499.2 | 647.2 | 5610 | 0 | 226.8 | 0
18 - 19 | 4.248 | 0.016 | 950.4 | 619.2 | 130.4 | 132.4 | 62.8 | 46.4 | 85.6 | 5 | 496 | 634.4 | 5662.8 | 0 | 238 | 0
19 - 20 | 4.248 | 0.016 | 914.4 | 636.8 | 132 | 96.8 | 64.2 | 36.8 | 88 | 5.4 | 520.8 | 632 | 5491.2 | 0 | 218.4 | 0
20 - 21 | 4.2 | 0.032 | 909.6 | 614.4 | 122 | 93.2 | 63.6 | 38.4 | 71.2 | 5 | 512.8 | 637.6 | 5227.2 | 0 | 212.8 | 0
21 - 22 | 4.224 | 0.016 | 921.6 | 587.2 | 119.4 | 90.4 | 66.8 | 38.4 | 74 | 5.4 | 481.6 | 655.2 | 4963.2 | 0 | 198.8 | 0
22 - 23 | 4.176 | 0.016 | 825.6 | 579.2 | 105 | 73.6 | 56.6 | 33.6 | 97.2 | 4.4 | 456 | 599.2 | 4633.2 | 0 | 168 | 0
23 - 00 | 4.128 | 0.016 | 664.8 | 473.6 | 94.2 | 63.6 | 44.6 | 26 | 98.8 | 4 | 353.6 | 463.2 | 4118.4 | 0 | 140 | 0
Сумма | 100.752 | 0.432 | 19576.8 | 15355.2 | 2136.2 | 2354.4 | 1243 | 955.6 | 2919.2 | 140.8 | 11655.2 | 13872 | 86090.4 | 33488.4 | 4317.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч