## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 0.24 | 0.24 | 0.232 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.248 | 0.24 | 0.816 | 0.248 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.248 | 0.256 | 0.456 | 0.24 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 6.768
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 0.712 | 0.704 | 0.704 | 0.712 | 0.704 | 0.72 | 0.704 | 0.712 | 0.696 | 0.696 | 0.688 | 0.688 | 0.696 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.688 | 0.696 | 0.688 | 0.696 | 16.744
| 10 Шола Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 123.2 | 109.6 | 106.8 | 107.6 | 110.8 | 135.6 | 168 | 201.2 | 218 | 225.2 | 220.4 | 218.4 | 202.4 | 208.4 | 205.2 | 200.4 | 202 | 203.2 | 214.8 | 214.4 | 212.4 | 186.8 | 158.4 | 132.8 | 4286
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 13.4
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.8
| 10 Шола-Зубово ао RS | 41.9 | 36.8 | 35.9 | 35.2 | 37.5 | 41.6 | 55.9 | 66.5 | 73.7 | 69.5 | 70.1 | 68.2 | 67.7 | 72.5 | 67.4 | 60.7 | 67.1 | 67.9 | 69 | 69.7 | 66.9 | 62.8 | 53.4 | 44 | 1401.9
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 5.55 | 5.55 | 5.4 | 5.55 | 5.7 | 5.25 | 7.65 | 13.05 | 13.5 | 11.55 | 12.3 | 12.45 | 7.5 | 8.85 | 13.95 | 12.3 | 9.45 | 11.85 | 12.9 | 10.5 | 10.65 | 8.1 | 7.65 | 5.7 | 222.9
| 10 Шола-Максимово ао RS | 6 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 9 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 11.2 | 11.3 | 8.9 | 8.2 | 7 | 193.9
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 64.7 | 56.7 | 54.2 | 55.2 | 55.8 | 77 | 89.8 | 107.6 | 115.3 | 129.7 | 123.7 | 122.3 | 113.1 | 112.8 | 109.7 | 111.3 | 109.5 | 106.9 | 116.2 | 117.4 | 117.7 | 99.8 | 82.1 | 69.1 | 2317.6
| 10 Шола-Царёво ао RS | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 6.1 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 7 | 6 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 6 | 5.8 | 122
| 35 Шола СМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 128.8 | 115.5 | 111.3 | 112.7 | 116.2 | 141.4 | 172.9 | 206.5 | 223.3 | 230.3 | 225.4 | 223.3 | 207.2 | 213.5 | 210.7 | 204.4 | 207.2 | 207.9 | 219.8 | 219.8 | 217.7 | 191.1 | 163.1 | 137.9 | 4407.9
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 376.502 | 336.194 | 326.036 | 328.826 | 339.144 | 414.01 | 510.202 | 610.102 | 661.412 | 682.094 | 667.628 | 661.578 | 613.236 | 631.586 | 622.694 | 606.544 | 612.778 | 615.646 | 650.836 | 650.236 | 643.778 | 565.836 | 481.278 | 404.736 | 13012.912
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч