## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-1 | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [29 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма-1 Т 1 ап | 10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 10 Тотьма-1 Т 2 ап | 10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 10 Тотьма-1-Тотьма ао | 10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 10 Тотьма-1-1е Мая ао | 10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 35 Тотьма-1 Т 1 ап | 35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 35 Тотьма-1 Т 2 ап | 35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао
00 - 01 | 2.525 | 0 | 508.8 | 508.8 | 1088 | 1088 | 0 | 49.2 | 49.2 | 199.2 | 199.8 | 83.6 | 83.8 | 106.8 | 106.8 | 0.4 | 0.6 | 244 | 244.4 | 848 | 848.8 | 65.2 | 65.4 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 86.1 | 86.1 | 0
01 - 02 | 2.265 | 0 | 460.8 | 460.8 | 982.4 | 982.4 | 0 | 41.2 | 41 | 186.6 | 186.3 | 75.2 | 75 | 96.4 | 96.4 | 0.8 | 0.8 | 215.2 | 215.2 | 771.2 | 770.4 | 60.4 | 60.4 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0
02 - 03 | 2.335 | 0 | 460.8 | 460.8 | 860.8 | 860.8 | 0 | 39.2 | 39.2 | 195 | 195 | 67.6 | 67.6 | 89.6 | 89.6 | 0.4 | 0.4 | 202.4 | 202 | 664 | 664 | 65.2 | 65.2 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 77.7 | 77.7 | 0
03 - 04 | 2.735 | 0 | 432 | 430.4 | 838.4 | 836.8 | 0 | 33.2 | 33.2 | 175.8 | 176.1 | 66 | 66.2 | 91.6 | 91.6 | 0.4 | 0.4 | 195.2 | 195.6 | 646.4 | 646.4 | 59.6 | 59.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 72.45 | 72.45 | 0
04 - 05 | 2.78 | 0 | 435.2 | 436.8 | 883.2 | 886.4 | 0 | 36.8 | 37 | 168.6 | 168.3 | 72 | 71.8 | 90.4 | 90.6 | 0.4 | 0.4 | 210.4 | 210.4 | 684.8 | 686.4 | 59.6 | 59.8 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 78.75 | 78.75 | 0
05 - 06 | 2.445 | 0 | 492.8 | 492.8 | 1004.8 | 1003.2 | 0 | 40 | 39.8 | 194.4 | 194.7 | 76 | 76 | 108.4 | 108.2 | 0.4 | 0.2 | 231.2 | 231.2 | 780.8 | 779.2 | 67.6 | 67.6 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 117.6 | 117.075 | 0
06 - 07 | 2.985 | 0 | 595.2 | 593.6 | 1212.8 | 1212.8 | 0 | 44.4 | 44.6 | 230.4 | 229.8 | 104 | 104 | 130 | 130 | 0.4 | 0.4 | 287.2 | 286.8 | 934.4 | 934.4 | 78 | 78 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 128.1 | 128.625 | 0
07 - 08 | 3.17 | 0 | 684.8 | 686.4 | 1494.4 | 1496 | 0 | 62.8 | 62.8 | 277.8 | 277.8 | 140.4 | 140.6 | 166.8 | 167.2 | 0 | 0.2 | 297.6 | 298 | 1126.4 | 1127.2 | 113.6 | 113.4 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 129.15 | 129.15 | 0
08 - 09 | 2.195 | 0 | 982.4 | 980.8 | 1827.2 | 1825.6 | 0 | 106 | 106.2 | 364.2 | 364.8 | 172.8 | 172.8 | 187.6 | 187.4 | 0.4 | 0.4 | 436.8 | 437.2 | 1361.6 | 1360.8 | 182.8 | 182.8 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 139.65 | 139.125 | 0
09 - 10 | 2.06 | 0 | 950.4 | 950.4 | 1936 | 1936 | 0 | 128.4 | 128 | 367.8 | 367.5 | 170.4 | 170.4 | 178.4 | 178.4 | 0.4 | 0.4 | 413.6 | 413.6 | 1462.4 | 1463.2 | 172.4 | 172.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 124.95 | 124.95 | 0
10 - 11 | 2.15 | 0 | 905.6 | 907.2 | 1900.8 | 1899.2 | 0 | 107.6 | 108 | 355.2 | 355.5 | 145.6 | 145.6 | 175.6 | 175.8 | 0.4 | 0.2 | 384.8 | 384 | 1472 | 1472.8 | 170.4 | 170.4 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 126 | 126.525 | 0
11 - 12 | 2.175 | 0 | 883.2 | 883.2 | 1936 | 1936 | 0 | 117.2 | 116.8 | 315 | 314.4 | 155.2 | 155.2 | 168.8 | 168.6 | 0.4 | 0.4 | 420.8 | 421.6 | 1499.2 | 1497.6 | 151.2 | 151 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 123.9 | 123.9 | 0
12 - 13 | 2.235 | 0 | 828.8 | 827.2 | 1846.4 | 1849.6 | 0 | 52.8 | 53 | 279.6 | 280.2 | 122.4 | 122.2 | 178.8 | 179 | 0.4 | 0.6 | 420 | 419.6 | 1496 | 1496.8 | 130.8 | 131 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 116.55 | 116.55 | 0
13 - 14 | 2.135 | 0 | 860.8 | 860.8 | 1865.6 | 1865.6 | 0 | 121.6 | 121.6 | 315 | 315 | 145.2 | 145.2 | 164.4 | 164.4 | 0.4 | 0.4 | 377.6 | 377.6 | 1436.8 | 1436 | 171.2 | 171.2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 112.35 | 111.825 | 0
14 - 15 | 2.13 | 0 | 787.2 | 788.8 | 1932.8 | 1931.2 | 0 | 155.2 | 155 | 281.4 | 281.1 | 146.8 | 147 | 165.6 | 165.4 | 0.4 | 0.2 | 358.4 | 358.4 | 1465.6 | 1465.6 | 153.6 | 153.4 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 124.95 | 124.95 | 0
15 - 16 | 2.235 | 0 | 771.2 | 771.2 | 1913.6 | 1913.6 | 0 | 119.2 | 119.6 | 311.4 | 311.1 | 149.2 | 149.2 | 170.4 | 170.2 | 0.4 | 0.4 | 322.4 | 322.8 | 1476.8 | 1477.6 | 138.8 | 139 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 129.15 | 130.2 | 0
16 - 17 | 2.27 | 0 | 764.8 | 764.8 | 1910.4 | 1912 | 0 | 139.6 | 139.6 | 305.4 | 306 | 137.6 | 137.6 | 161.2 | 161.4 | 0.4 | 0.6 | 321.6 | 321.6 | 1475.2 | 1476 | 140 | 140 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 122.85 | 122.325 | 0
17 - 18 | 2.22 | 0 | 707.2 | 705.6 | 1779.2 | 1777.6 | 0 | 110.8 | 110.4 | 273.6 | 273.6 | 146.4 | 146.6 | 175.2 | 175.2 | 0.8 | 0.6 | 326.4 | 326 | 1348.8 | 1348 | 110 | 110 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 120.75 | 120.225 | 0
18 - 19 | 2.22 | 0 | 684.8 | 688 | 1625.6 | 1625.6 | 0 | 52.8 | 53.2 | 268.2 | 268.2 | 145.2 | 144.8 | 173.6 | 173.8 | 0.4 | 0.6 | 312 | 312.4 | 1254.4 | 1254.4 | 108.4 | 108.2 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 0
19 - 20 | 4.46 | 0 | 668.8 | 668.8 | 1587.2 | 1587.2 | 0 | 48.4 | 48 | 272.4 | 272.4 | 140.4 | 140.4 | 174.4 | 174.2 | 0.4 | 0.4 | 296 | 295.6 | 1225.6 | 1224.8 | 103.2 | 103.2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 110.25 | 110.25 | 0
20 - 21 | 4.08 | 0 | 646.4 | 644.8 | 1523.2 | 1524.8 | 0 | 50.4 | 50.6 | 250.8 | 250.5 | 141.2 | 141.4 | 179.2 | 179.2 | 0.4 | 0.2 | 300 | 300.4 | 1155.2 | 1156 | 96.8 | 97 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 101.85 | 101.85 | 0
21 - 22 | 3.21 | 0 | 611.2 | 611.2 | 1465.6 | 1464 | 0 | 49.6 | 49.6 | 237.6 | 237.3 | 130.8 | 130.8 | 168.4 | 168.4 | 0 | 0.2 | 279.2 | 278.4 | 1116.8 | 1116.8 | 95.6 | 95.6 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 114.45 | 114.45 | 0
22 - 23 | 2.87 | 0 | 560 | 560 | 1379.2 | 1379.2 | 0 | 44 | 44 | 215.4 | 216 | 114 | 113.8 | 144 | 144 | 0.8 | 0.6 | 261.6 | 261.6 | 1078.4 | 1077.6 | 84.8 | 84.8 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 106.05 | 106.05 | 0
23 - 00 | 2.86 | 0 | 544 | 544 | 1190.4 | 1192 | 0 | 39.2 | 39.2 | 216 | 215.7 | 92 | 92 | 120 | 120.2 | 0.4 | 0.6 | 248.8 | 249.2 | 940.8 | 940.8 | 80.4 | 80.4 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0
Сумма | 62.745 | 0 | 16227.2 | 16227.2 | 35984 | 35985.6 | 0 | 1789.6 | 1789.6 | 6256.8 | 6257.1 | 2940 | 2940 | 3565.6 | 3566 | 10 | 10.2 | 7363.2 | 7363.6 | 27721.6 | 27721.6 | 2659.6 | 2659.8 | 0 | 2509.5 | 0 | 0 | 2655.45 | 2654.925 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма-1 |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч