## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 2.116 | 2.072 | 2.072 | 2.08 | 2.1 | 2.076 | 2.06 | 2.092 | 2.076 | 1.9 | 1.896 | 1.924 | 1.944 | 1.924 | 1.912 | 1.916 | 1.984 | 2.06 | 2.06 | 2.092 | 2.088 | 2.068 | 2.064 | 2.064 | 48.64
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.292 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.304 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.296 | 0.3 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.3 | 7.128
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 167.6 | 157.2 | 152.4 | 154.4 | 158.4 | 163.6 | 173.6 | 194.8 | 197.6 | 204.4 | 182.4 | 188.4 | 208.8 | 202.8 | 206.8 | 183.6 | 192 | 192 | 192 | 197.6 | 186.8 | 177.6 | 175.2 | 162 | 4372
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 279.2 | 257.2 | 240.8 | 270.4 | 288.8 | 313.6 | 324.4 | 419.6 | 476.4 | 514.4 | 493.2 | 489.2 | 466.8 | 458.4 | 413.6 | 409.2 | 423.6 | 406 | 412 | 400.4 | 433.2 | 436.8 | 392 | 320.8 | 9340
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 47.2 | 44.4 | 44.6 | 45 | 44 | 45.4 | 52 | 57.8 | 52.4 | 47.2 | 45 | 45 | 46.6 | 45.8 | 48.8 | 44 | 47.2 | 46.8 | 52.6 | 62.8 | 62.2 | 58.8 | 54.6 | 45.6 | 1185.8
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 77.1 | 68.7 | 63.6 | 66.9 | 79.05 | 91.5 | 89.4 | 90.6 | 100.8 | 132.15 | 111.75 | 128.25 | 118.05 | 129.75 | 111.45 | 99.9 | 103.05 | 82.95 | 101.1 | 109.35 | 116.4 | 102.6 | 90.15 | 79.95 | 2344.5
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 91.4 | 86.6 | 81.2 | 83.4 | 92 | 89.8 | 92.4 | 100 | 107.2 | 113.6 | 99.8 | 108.8 | 124.2 | 121.6 | 124 | 105 | 106.6 | 111 | 100 | 95.6 | 87 | 81.2 | 88.8 | 88.2 | 2379.4
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 13.2 | 13.4 | 14.8 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 36.2 | 36.6 | 37 | 36.8 | 40 | 20.6 | 12.6 | 16.4 | 11 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 14 | 14.4 | 441
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 23.4 | 20.4 | 20.4 | 19.95 | 19.2 | 21.3 | 28.5 | 33.45 | 42.75 | 40.2 | 33 | 33.45 | 33.3 | 37.5 | 33 | 33.45 | 33.9 | 38.85 | 39.15 | 40.5 | 42 | 37.2 | 33.15 | 27 | 765
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 28.95 | 26.55 | 26.55 | 26.1 | 22.5 | 29.1 | 28.65 | 36.6 | 37.95 | 41.85 | 36.6 | 33.9 | 36.6 | 34.65 | 33 | 33.75 | 37.35 | 34.2 | 38.85 | 38.4 | 37.65 | 36.75 | 31.35 | 28.5 | 796.35
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 130.8 | 126.4 | 113.4 | 142 | 149.4 | 156.2 | 153.8 | 209.4 | 243.8 | 243.6 | 246.2 | 230.6 | 230.4 | 215.4 | 192.8 | 206.2 | 210.2 | 203.6 | 195.2 | 174.8 | 188 | 218.2 | 197.2 | 157.4 | 4535
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 38.7 | 31.8 | 31.8 | 32.2 | 32 | 35 | 42.7 | 53.5 | 56.4 | 66.6 | 68 | 61.9 | 68.7 | 67.5 | 64.8 | 63.3 | 69.4 | 72.4 | 70 | 68.3 | 78.3 | 67.8 | 60.3 | 44.9 | 1346.3
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 899.958 | 835.018 | 791.918 | 856.126 | 900.546 | 960.672 | 1001.414 | 1234.342 | 1354.276 | 1443.2 | 1354.942 | 1361.724 | 1356.29 | 1328.22 | 1246.858 | 1191.612 | 1237.78 | 1201.956 | 1213.856 | 1200.938 | 1246.134 | 1233.114 | 1139.11 | 971.114 | 27561.118
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч