## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 0.72 | 2.544 | 1102.8 | 451.2 | 1099.2 | 459.2 | 0 | 4362 | 0 | 3072 | 6.4 | 6.6 | 418.4 | 43.2 | 1063.2 | 1062 | 1639.2 | 1638 | 1687.2 | 1692 | 693.6 | 697.2 | 108 | 108.4 | 64 | 64.4 | 100.4 | 100.6 | 151.6 | 152.6 | 280.4 | 3.6 | 315.2 | 0 | 42.4 | 357.2 | 74.8 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 189.6 | 190.8 | 0 | 0 | 58.4 | 58.4 | 0 | 1843.8 | 0 | 98 | 98.7 | 0 | 973 | 0 | 946.05 | 0
01 - 02 | 0.72 | 2.616 | 1027.2 | 405.6 | 1025.6 | 415.2 | 0 | 3828 | 0 | 2712 | 6.8 | 6.8 | 392 | 39.2 | 897.6 | 897.6 | 1404 | 1404 | 1432.8 | 1426.8 | 590.4 | 588 | 112 | 112 | 97.6 | 97.6 | 86.8 | 86.6 | 155.2 | 155.4 | 258 | 4 | 284 | 0 | 34.4 | 341.4 | 67 | 40.8 | 40.4 | 0 | 0 | 173.6 | 173.6 | 0 | 0 | 48.8 | 48.4 | 0 | 1633.8 | 0 | 86.8 | 88.2 | 0 | 880.6 | 0 | 824.25 | 0
02 - 03 | 0.744 | 2.544 | 930 | 370.8 | 926.4 | 380.8 | 0 | 3402 | 0 | 2388 | 6.4 | 6.2 | 344.8 | 34.8 | 808.8 | 808.8 | 1212 | 1212 | 1228.8 | 1231.2 | 547.2 | 548.4 | 86.4 | 86.4 | 61.6 | 61.6 | 90 | 90.6 | 142.4 | 142.4 | 236.4 | 2.4 | 259.6 | 0 | 32 | 315.2 | 63.6 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1566.6 | 0 | 84 | 81.9 | 0 | 875.7 | 0 | 762.3 | 0
03 - 04 | 0.744 | 2.448 | 915.6 | 301.2 | 912 | 308.8 | 0 | 3234 | 0 | 2178 | 6 | 6.2 | 330.4 | 34.8 | 763.2 | 764.4 | 1144.8 | 1146 | 1135.2 | 1134 | 504 | 502.8 | 66.4 | 66.4 | 68 | 68 | 98.8 | 98.4 | 113.6 | 113.2 | 175.6 | 2.4 | 272.4 | 0 | 29.6 | 302.6 | 56.6 | 38.4 | 38.8 | 0 | 0 | 170.8 | 170.4 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1520.4 | 0 | 78.4 | 79.8 | 0 | 863.8 | 0 | 728.7 | 0
04 - 05 | 0.744 | 2.496 | 937.2 | 300 | 934.4 | 308 | 0 | 3264 | 0 | 2226 | 6 | 6 | 336.8 | 36.4 | 758.4 | 756 | 1192.8 | 1191.6 | 1156.8 | 1161.6 | 520.8 | 522 | 75.2 | 75.2 | 60.8 | 60.8 | 80.8 | 81 | 102 | 102.2 | 174.8 | 2.4 | 303.2 | 0 | 31.2 | 288 | 53.6 | 39.2 | 38.8 | 0 | 0 | 167.6 | 168 | 0 | 0 | 40.8 | 41.2 | 0 | 1591.8 | 0 | 81.2 | 81.9 | 0 | 905.1 | 0 | 761.25 | 0
05 - 06 | 0.744 | 2.664 | 1006.8 | 373.2 | 1002.4 | 382.4 | 0 | 3738 | 0 | 2544 | 6.4 | 6.2 | 363.2 | 44.8 | 849.6 | 852 | 1375.2 | 1374 | 1437.6 | 1437.6 | 564 | 562.8 | 48 | 48 | 76 | 75.6 | 79.6 | 79.4 | 103.6 | 103 | 221.2 | 2.4 | 327.6 | 0 | 31.2 | 304.2 | 59.8 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 55.2 | 54.8 | 0 | 1843.8 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 985.6 | 0 | 927.15 | 0
06 - 07 | 0.72 | 2.496 | 1185.6 | 478.8 | 1182.4 | 488.8 | 0 | 4584 | 0 | 3246 | 8.4 | 8.4 | 456.8 | 52.8 | 1116 | 1114.8 | 1771.2 | 1772.4 | 1838.4 | 1834.8 | 758.4 | 759.6 | 71.2 | 71.2 | 68.8 | 68.8 | 86.8 | 86.6 | 103.6 | 103.6 | 287.2 | 2.4 | 423.2 | 0 | 36.8 | 290.2 | 73 | 48 | 48.4 | 0 | 0 | 180.4 | 179.6 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 2200.8 | 0 | 109.2 | 107.1 | 0 | 1257.2 | 0 | 1025.85 | 0
07 - 08 | 1.008 | 2.544 | 1351.2 | 598.8 | 1348.8 | 609.6 | 0 | 5358 | 0 | 3732 | 9.2 | 9.2 | 538 | 62.4 | 1348.8 | 1348.8 | 1996.8 | 1996.8 | 2052 | 2059.2 | 897.6 | 901.2 | 120 | 119.6 | 49.6 | 50 | 104.8 | 105.2 | 116 | 116.8 | 370.4 | 4.4 | 478.4 | 0 | 40 | 317.8 | 92.8 | 116 | 115.6 | 0 | 0 | 174.4 | 175.2 | 0 | 0 | 80.8 | 80.8 | 0 | 2524.2 | 0 | 106.4 | 109.2 | 0 | 1374.1 | 0 | 1239 | 0
08 - 09 | 0.888 | 2.688 | 1396.8 | 639.6 | 1395.2 | 648.8 | 0 | 5784 | 0 | 4206 | 15.2 | 15.4 | 563.6 | 69.2 | 1449.6 | 1450.8 | 2311.2 | 2310 | 2179.2 | 2174.4 | 986.4 | 985.2 | 80.8 | 80.8 | 56 | 55.6 | 108.8 | 108.6 | 135.6 | 135.2 | 388 | 18 | 470 | 0 | 39.6 | 340.6 | 104.6 | 182.4 | 183.2 | 0 | 0 | 300.4 | 300.6 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2822.4 | 0 | 112 | 109.2 | 0 | 1573.6 | 0 | 1348.2 | 0
09 - 10 | 1.032 | 2.52 | 1459.2 | 668.4 | 1456 | 676.8 | 0 | 6030 | 0 | 4434 | 16.8 | 16.8 | 636 | 70.4 | 1502.4 | 1501.2 | 2412 | 2412 | 2265.6 | 2272.8 | 1017.6 | 1020 | 79.2 | 79.6 | 83.2 | 83.6 | 132 | 132.2 | 154 | 154.6 | 404 | 22.4 | 428 | 0 | 40 | 370.6 | 111.8 | 164.8 | 164 | 0 | 0 | 326 | 327.2 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 2780.4 | 0 | 117.6 | 119.7 | 0 | 1552.6 | 0 | 1326.15 | 0
10 - 11 | 0.96 | 2.592 | 1471.2 | 651.6 | 1468 | 660 | 0 | 6024 | 0 | 4344 | 18.8 | 18.6 | 654 | 73.6 | 1516.8 | 1516.8 | 2361.6 | 2362.8 | 2217.6 | 2212.8 | 993.6 | 988.8 | 80 | 79.6 | 74.4 | 74.4 | 134.4 | 134.4 | 172.8 | 172.6 | 390.4 | 28.8 | 430.4 | 0 | 42 | 361.6 | 106.6 | 196 | 196.4 | 0 | 0 | 316.4 | 315.6 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 2885.4 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 1656.9 | 0 | 1336.65 | 0
11 - 12 | 0.96 | 2.664 | 1416 | 676.8 | 1414.4 | 685.6 | 0 | 5880 | 0 | 4362 | 22.4 | 22.6 | 621.6 | 73.2 | 1480.8 | 1480.8 | 2318.4 | 2317.2 | 2176.8 | 2182.8 | 1012.8 | 1017.6 | 81.6 | 82.4 | 76 | 75.6 | 134 | 134.4 | 171.6 | 172.2 | 416.4 | 26.8 | 430.4 | 0 | 46 | 336.4 | 106.4 | 168.8 | 168.4 | 0 | 0 | 317.6 | 318.4 | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 2776.2 | 0 | 109.2 | 111.3 | 0 | 1576.4 | 0 | 1303.05 | 0
12 - 13 | 0.96 | 2.592 | 1446 | 646.8 | 1442.4 | 657.6 | 0 | 5784 | 0 | 4284 | 30.4 | 30.2 | 592 | 64 | 1478.4 | 1479.6 | 2263.2 | 2265.6 | 2162.4 | 2157.6 | 1027.2 | 1023.6 | 80.8 | 80.4 | 70.4 | 70.4 | 123.6 | 123.2 | 173.2 | 172.4 | 402 | 27.6 | 476.8 | 0 | 50.4 | 340.4 | 109.2 | 143.2 | 143.6 | 0 | 0 | 261.6 | 260.6 | 0 | 0 | 78.4 | 78.8 | 0 | 2709 | 0 | 106.4 | 105 | 0 | 1561 | 0 | 1253.7 | 0
13 - 14 | 1.032 | 2.52 | 1428 | 654 | 1424.8 | 660.8 | 0 | 5832 | 0 | 4272 | 29.6 | 29.8 | 544.4 | 72 | 1440 | 1440 | 2287.2 | 2284.8 | 2126.4 | 2133.6 | 1003.2 | 1006.8 | 58.4 | 58.4 | 85.6 | 85.6 | 130 | 130.4 | 140.4 | 140.6 | 388.8 | 24.8 | 475.2 | 0 | 48 | 372 | 105.8 | 188.8 | 188.4 | 0 | 0 | 352 | 353.4 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 2851.8 | 0 | 114.8 | 115.5 | 0 | 1613.5 | 0 | 1340.85 | 0
14 - 15 | 0.936 | 2.592 | 1375.2 | 680.4 | 1372.8 | 685.6 | 0 | 5712 | 0 | 4248 | 23.6 | 23.4 | 544.4 | 68.4 | 1428 | 1428 | 2272.8 | 2272.8 | 2097.6 | 2091.6 | 993.6 | 991.2 | 60.8 | 60.8 | 64.8 | 64.8 | 118.4 | 118 | 142 | 141.8 | 419.2 | 30 | 448 | 0 | 45.2 | 353.8 | 100.2 | 196.8 | 197.2 | 0 | 0 | 343.6 | 342.4 | 0 | 0 | 96 | 95.6 | 0 | 2650.2 | 0 | 128.8 | 128.1 | 0 | 1498 | 0 | 1250.55 | 0
15 - 16 | 0.936 | 2.952 | 1408.8 | 644.4 | 1405.6 | 652.8 | 0 | 5724 | 0 | 4248 | 21.2 | 21.4 | 556.4 | 70.4 | 1435.2 | 1434 | 2272.8 | 2272.8 | 2092.8 | 2086.8 | 1022.4 | 1020 | 62.4 | 62 | 72 | 72 | 126.4 | 125.8 | 142 | 142 | 383.2 | 30 | 418 | 0 | 42 | 406.2 | 105.8 | 188.8 | 188.8 | 0 | 0 | 321.2 | 320.8 | 0 | 0 | 90.4 | 90.8 | 0 | 2549.4 | 0 | 137.2 | 138.6 | 0 | 1482.6 | 0 | 1169.7 | 0
16 - 17 | 0.984 | 2.712 | 1398 | 657.6 | 1395.2 | 666.4 | 0 | 5772 | 0 | 4296 | 22.8 | 22.8 | 545.2 | 76.4 | 1456.8 | 1458 | 2282.4 | 2283.6 | 2152.8 | 2161.2 | 1051.2 | 1053.6 | 67.2 | 67.6 | 69.6 | 69.6 | 101.2 | 101.6 | 130 | 129.8 | 404 | 24 | 407.2 | 0 | 47.6 | 416.2 | 102 | 174.4 | 174 | 0 | 0 | 314.8 | 314.8 | 0 | 0 | 80.8 | 80.8 | 0 | 2427.6 | 0 | 123.2 | 121.8 | 0 | 1365 | 0 | 1157.1 | 0
17 - 18 | 0.96 | 3.216 | 1344 | 558 | 1341.6 | 567.2 | 0 | 5652 | 0 | 4254 | 20.4 | 20.2 | 521.6 | 61.2 | 1452 | 1452 | 2301.6 | 2301.6 | 2256 | 2252.4 | 1094.4 | 1094.4 | 86.4 | 86 | 83.2 | 83.6 | 105.2 | 105.2 | 122 | 121.8 | 331.6 | 22.8 | 387.2 | 0 | 45.6 | 409.6 | 86.2 | 140.8 | 141.2 | 0 | 0 | 176.8 | 175.8 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8 | 0 | 2377.2 | 0 | 120.4 | 121.8 | 0 | 1326.5 | 0 | 1140.3 | 0
18 - 19 | 0.936 | 2.712 | 1352.4 | 600 | 1348 | 608.8 | 0 | 5946 | 0 | 4410 | 16.8 | 17 | 516 | 63.6 | 1533.6 | 1532.4 | 2400 | 2400 | 2426.4 | 2433.6 | 1125.6 | 1128 | 143.2 | 143.6 | 82.4 | 82 | 105.2 | 105.6 | 118.4 | 118.6 | 350 | 6.4 | 404 | 0 | 51.2 | 408.6 | 85.4 | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 164 | 164.6 | 0 | 0 | 108 | 107.6 | 0 | 2448.6 | 0 | 128.8 | 128.1 | 0 | 1341.9 | 0 | 1194.9 | 0
19 - 20 | 0.912 | 2.616 | 1394.4 | 632.4 | 1392 | 641.6 | 0 | 6078 | 0 | 4536 | 12.4 | 12.2 | 534 | 67.6 | 1555.2 | 1556.4 | 2455.2 | 2454 | 2563.2 | 2557.2 | 1176 | 1173.6 | 128 | 127.6 | 72.8 | 73.2 | 90.8 | 90 | 117.6 | 117.4 | 362.4 | 3.6 | 461.6 | 0 | 54 | 381.6 | 89.4 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 180.4 | 179.8 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 2541 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1377.6 | 0 | 1254.75 | 0
20 - 21 | 1.032 | 2.688 | 1436.4 | 684 | 1432.8 | 695.2 | 0 | 6174 | 0 | 4602 | 10 | 10 | 547.6 | 67.6 | 1579.2 | 1579.2 | 2508 | 2508 | 2625.6 | 2634 | 1130.4 | 1132.8 | 79.2 | 79.6 | 71.2 | 70.8 | 85.2 | 85.6 | 110.8 | 111 | 397.2 | 2.4 | 480.4 | 0 | 61.2 | 391.6 | 89.6 | 59.2 | 58.8 | 0 | 0 | 198.4 | 199.2 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 2557.8 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1389.5 | 0 | 1257.9 | 0
21 - 22 | 0.84 | 2.496 | 1429.2 | 681.6 | 1428 | 693.6 | 0 | 6204 | 0 | 4572 | 7.6 | 7.6 | 542.8 | 55.6 | 1569.6 | 1568.4 | 2472 | 2472 | 2704.8 | 2698.8 | 1178.4 | 1177.2 | 72 | 72 | 48 | 48.4 | 87.6 | 87.6 | 100.4 | 100.6 | 404.4 | 2.4 | 488 | 0 | 63.2 | 384.8 | 93 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 198 | 197.6 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 2469.6 | 0 | 137.2 | 136.5 | 0 | 1368.5 | 0 | 1184.4 | 0
22 - 23 | 0.696 | 2.712 | 1405.2 | 661.2 | 1402.4 | 673.6 | 0 | 5922 | 0 | 4368 | 6.8 | 7 | 500 | 54.4 | 1500 | 1501.2 | 2296.8 | 2298 | 2515.2 | 2506.8 | 1116 | 1111.2 | 96 | 95.6 | 64.8 | 64.4 | 92 | 92 | 144 | 143.4 | 408.8 | 2.4 | 470 | 0 | 58.4 | 419.4 | 84.8 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 178.8 | 178.4 | 0 | 0 | 121.6 | 122 | 0 | 2347.8 | 0 | 128.8 | 130.2 | 0 | 1319.5 | 0 | 1106.7 | 0
23 - 00 | 0.648 | 3.264 | 1218 | 556.8 | 1215.2 | 568.8 | 0 | 5022 | 0 | 3678 | 6.8 | 6.6 | 450.4 | 48 | 1228.8 | 1227.6 | 1939.2 | 1939.2 | 2071.2 | 2074.8 | 864 | 866.4 | 92.8 | 92.8 | 82.4 | 82.8 | 90.4 | 90.4 | 148.8 | 150 | 353.6 | 3.2 | 349.6 | 0 | 52.8 | 404.8 | 78.2 | 50.4 | 51.2 | 0 | 0 | 189.2 | 189.8 | 0 | 0 | 85.6 | 85.2 | 0 | 2028.6 | 0 | 114.8 | 113.4 | 0 | 1131.9 | 0 | 976.5 | 0
Сумма | 20.856 | 63.888 | 30835.2 | 13573.2 | 30765.6 | 13796 | 0 | 125310 | 0 | 91212 | 337.2 | 337.2 | 12050.4 | 1404 | 31212 | 31210.8 | 48890.4 | 48889.2 | 48602.4 | 48608.4 | 21868.8 | 21872.4 | 2036 | 2036 | 1703.2 | 1703.6 | 2493.2 | 2493.4 | 3211.6 | 3213.2 | 8208 | 299.6 | 9688.4 | 0 | 1064.8 | 8614.8 | 2100.2 | 2542.4 | 2542.8 | 0 | 0 | 5586.4 | 5587.8 | 0 | 0 | 2018.4 | 2018 | 0 | 55948.2 | 0 | 2690.8 | 2694.3 | 0 | 31250.1 | 0 | 26815.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч