## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3967.2 | 3966.48 | 39.36 | 39.6 | 1679.04 | 0 | 233.28 | 232.92 | 128.16 | 128.16 | 532.08 | 0 | 1171.2 | 1170.72 | 0 | 186.48 | 185.76 | 0 | 0
01 - 02 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 4144.32 | 4144.32 | 38.4 | 38.4 | 1780.32 | 0 | 211.68 | 211.68 | 105.6 | 105.84 | 576.54 | 0 | 1243.2 | 1243.68 | 0 | 189.36 | 189.36 | 0 | 0
02 - 03 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 4013.28 | 4013.28 | 37.92 | 37.92 | 1713.6 | 0 | 182.16 | 182.16 | 87.84 | 87.84 | 546.84 | 0 | 1248.96 | 1248.96 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0
03 - 04 | 0.384 | 0.388 | 0 | 0 | 3805.92 | 3805.92 | 55.68 | 55.44 | 1536.96 | 0 | 163.44 | 163.44 | 85.92 | 85.68 | 549.36 | 0 | 1226.88 | 1227.36 | 0 | 191.52 | 191.88 | 0 | 0
04 - 05 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 3679.2 | 3679.92 | 61.44 | 61.44 | 1466.4 | 0 | 164.88 | 165.24 | 97.44 | 97.44 | 493.2 | 0 | 1205.76 | 1205.76 | 0 | 194.4 | 194.76 | 0 | 0
05 - 06 | 0.456 | 0.452 | 0 | 0 | 3772.8 | 3773.52 | 58.08 | 58.08 | 1483.68 | 0 | 177.84 | 177.48 | 111.84 | 112.08 | 524.7 | 0 | 1214.4 | 1214.4 | 0 | 206.64 | 206.64 | 0 | 0
06 - 07 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 3817.44 | 3816.72 | 93.6 | 93.6 | 1409.76 | 0 | 205.92 | 206.28 | 137.76 | 137.52 | 573.3 | 0 | 1206.72 | 1206.24 | 0 | 193.68 | 193.32 | 0 | 0
07 - 08 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 4220.64 | 4220.64 | 285.12 | 285.36 | 1420.32 | 0 | 272.88 | 272.88 | 151.2 | 151.44 | 630 | 0 | 1267.2 | 1267.68 | 0 | 195.12 | 194.76 | 0 | 0
08 - 09 | 0.488 | 0.492 | 0 | 0 | 4628.16 | 4628.16 | 286.08 | 286.08 | 1492.32 | 0 | 361.44 | 361.08 | 163.2 | 163.2 | 749.52 | 0 | 1265.28 | 1264.8 | 0 | 310.32 | 310.68 | 0 | 0
09 - 10 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 4583.52 | 4582.8 | 193.92 | 193.68 | 1617.6 | 0 | 397.44 | 397.8 | 146.88 | 146.64 | 691.02 | 0 | 1245.12 | 1245.6 | 0 | 290.16 | 290.16 | 0 | 0
10 - 11 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 4432.32 | 4433.76 | 252 | 252.24 | 1469.28 | 0 | 396 | 395.64 | 158.4 | 158.4 | 739.44 | 0 | 1165.44 | 1165.44 | 0 | 249.84 | 249.48 | 0 | 0
11 - 12 | 0.48 | 0.476 | 0 | 0 | 4538.88 | 4538.16 | 276.48 | 276.24 | 1466.4 | 0 | 396.72 | 397.08 | 143.52 | 143.76 | 749.7 | 0 | 1165.44 | 1165.44 | 0 | 334.8 | 335.16 | 0 | 0
12 - 13 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 4717.44 | 4718.16 | 408.96 | 408.96 | 1445.28 | 0 | 370.08 | 370.44 | 165.6 | 165.36 | 765.72 | 0 | 1248.96 | 1248.48 | 0 | 306.72 | 306.72 | 0 | 0
13 - 14 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 4681.44 | 4680 | 423.36 | 423.36 | 1526.88 | 0 | 399.6 | 399.24 | 161.76 | 162 | 692.82 | 0 | 1196.16 | 1196.64 | 0 | 272.16 | 271.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0.496 | 0.496 | 0 | 0 | 4597.92 | 4598.64 | 288.96 | 288.96 | 1455.84 | 0 | 397.44 | 397.44 | 151.68 | 151.68 | 721.98 | 0 | 1251.84 | 1251.36 | 0 | 323.28 | 323.28 | 0 | 0
15 - 16 | 0.504 | 0.5 | 0 | 0 | 4268.16 | 4268.88 | 64.8 | 64.8 | 1412.64 | 0 | 384.48 | 384.12 | 154.08 | 153.84 | 722.34 | 0 | 1248.96 | 1248.96 | 0 | 276.48 | 276.48 | 0 | 0
16 - 17 | 0.52 | 0.524 | 0 | 0 | 4236.48 | 4236.48 | 61.92 | 61.92 | 1391.04 | 0 | 380.88 | 380.88 | 146.4 | 146.64 | 711.36 | 0 | 1268.16 | 1267.68 | 0 | 271.44 | 271.08 | 0 | 0
17 - 18 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 4186.08 | 4186.08 | 128.16 | 128.4 | 1474.08 | 0 | 285.12 | 285.12 | 156.48 | 156.48 | 695.16 | 0 | 1234.56 | 1235.52 | 0 | 205.92 | 206.28 | 0 | 0
18 - 19 | 0.512 | 0.516 | 0 | 0 | 4072.32 | 4071.6 | 40.8 | 40.56 | 1587.36 | 0 | 268.56 | 269.28 | 161.76 | 161.76 | 669.6 | 0 | 1150.08 | 1149.6 | 0 | 189.36 | 189.72 | 0 | 0
19 - 20 | 0.52 | 0.516 | 0 | 0 | 3833.28 | 3833.28 | 49.44 | 49.44 | 1468.8 | 0 | 270 | 269.28 | 160.32 | 160.08 | 619.92 | 0 | 1076.16 | 1076.64 | 0 | 186.48 | 186.12 | 0 | 0
20 - 21 | 0.48 | 0.484 | 0 | 0 | 3735.36 | 3736.08 | 45.6 | 45.6 | 1357.44 | 0 | 262.08 | 262.08 | 158.88 | 158.88 | 599.94 | 0 | 1132.8 | 1132.8 | 0 | 178.56 | 178.92 | 0 | 0
21 - 22 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 3816 | 3816 | 54.24 | 54.24 | 1461.6 | 0 | 273.6 | 273.96 | 168.48 | 168.72 | 578.7 | 0 | 1118.4 | 1118.88 | 0 | 161.28 | 160.92 | 0 | 0
22 - 23 | 0.432 | 0.428 | 0 | 0 | 3695.04 | 3695.04 | 39.84 | 40.08 | 1434.24 | 0 | 288 | 288 | 166.08 | 165.84 | 557.28 | 0 | 1028.16 | 1026.72 | 0 | 184.32 | 184.32 | 0 | 0
23 - 00 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 3510.72 | 3510.72 | 39.36 | 39.12 | 1355.52 | 0 | 269.28 | 268.92 | 151.2 | 151.44 | 541.62 | 0 | 974.4 | 974.88 | 0 | 182.16 | 182.52 | 0 | 0
Сумма | 10.976 | 10.976 | 0 | 0 | 98953.92 | 98954.64 | 3323.52 | 3323.52 | 35906.4 | 0 | 7012.8 | 7012.44 | 3420.48 | 3420.72 | 15232.14 | 0 | 28554.24 | 28554.24 | 0 | 5478.48 | 5478.12 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч