## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [32 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 1 ап RS | 10 Н.Погост Т 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап RS | 10 Н.Погост-Дьяковская ао | 10 Н.Погост-Дьяковская ао RS | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап RS | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Н.Погост ао RS | 10 Н.Погост-Якшино ао | 10 Н.Погост-Якшино ао RS | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ао RS | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост СМВ ап RS | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ао RS | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 1 ап RS | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ао RS | 110 Н.Погост Т 2 ап | 110 Н.Погост Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 |  | 0.51 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 68.4 | 0 | 4.6 | 2.4 | 2.5 | 31.6 | 31.6 | 0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2
01 - 02 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 26.4 | 26.6 | 0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4
02 - 03 | 0 |  | 0.45 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 59.4 | 0 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 26.8 | 26.4 | 0 | 10.4 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66
03 - 04 | 0 |  | 0.51 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 57.6 | 0 | 4 | 2.4 | 2.5 | 26.4 | 26.4 | 0 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66
04 - 05 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 9.2 | 9 | 10.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59.4
05 - 06 | 0 |  | 0.48 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 65.4 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 30.8 | 30.8 | 0 | 11.6 | 11.8 | 11 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 72.6
06 - 07 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 82.2 | 0 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 43.6 | 43.6 | 0 | 12 | 12 | 15.6 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8
07 - 08 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 99 | 0 | 5.7 | 3.2 | 3.1 | 54.4 | 54.8 | 0 | 15.2 | 15 | 16.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6
08 - 09 | 0 |  | 0.48 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2.9 | 64.4 | 64.2 | 0 | 16.8 | 17 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
09 - 10 | 0 |  | 0.45 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117 | 0 | 6 | 3.8 | 3.8 | 61.6 | 61.6 | 0 | 20.8 | 20.8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4
10 - 11 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 56.8 | 57 | 0 | 19.2 | 19.4 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
11 - 12 | 0 |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | 54.8 | 54.8 | 0 | 21.6 | 21.4 | 22.2 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
12 - 13 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2 | 0 | 7.3 | 5 | 4.9 | 49.2 | 49 | 0 | 18 | 17.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
13 - 14 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 116.4 | 0 | 7.7 | 3.6 | 3.8 | 54.4 | 54.2 | 0 | 22.4 | 22.4 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 125.4
14 - 15 | 0 |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 103.8 | 0 | 7.1 | 3.8 | 3.7 | 50 | 50 | 0 | 20.4 | 20.6 | 19 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6
15 - 16 | 0 |  | 0.48 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 109.8 | 0 | 7.7 | 3.2 | 3.2 | 53.6 | 53.8 | 0 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
16 - 17 | 0 |  | 0.45 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 102 | 0 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 47.2 | 47 | 0 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6
17 - 18 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 106.2 | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 49.6 | 49.8 | 0 | 22 | 22.2 | 19.4 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8
18 - 19 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 22 | 21.8 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 118.8
19 - 20 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 0 | 16 | 16 | 24 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
20 - 21 | 0 |  | 0.51 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 107.4 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 53.6 | 53.4 | 0 | 17.6 | 17.8 | 22 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 112.2
21 - 22 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 103.8 | 0 | 5.4 | 3.8 | 3.8 | 49.2 | 49.2 | 0 | 16.8 | 16.8 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2
22 - 23 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 88.2 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 40.4 | 40.6 | 0 | 14.4 | 14.2 | 20.2 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4
23 - 00 | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72.6 | 0 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 32 | 32 | 0 | 11.2 | 11.2 | 16.4 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2
Сумма | 0 | 0 | 11.46 | 11.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.4 | 2246.4 | 0 | 134.2 | 82 | 82.1 | 1094 | 1094 | 0 | 390 | 390 | 446.8 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 2402.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч