## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.952 | 1.92 | 1.92 | 1.952 | 2.048 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.08 | 2.048 | 2.016 | 2.048 | 2.016 | 1.952 | 1.92 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 47.04
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.544 | 0.448 | 0.48 | 0.512 | 0.608 | 0.448 | 0.448 | 0.512 | 0.608 | 0.48 | 0.416 | 0.48 | 0.512 | 0.48 | 0.512 | 0.416 | 0.448 | 0.512 | 0.512 | 0.48 | 0.416 | 0.544 | 0.608 | 0.544 | 11.968
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1504 | 1190 | 1398 | 1434 | 1444 | 1428 | 1660 | 1752 | 2030 | 2136 | 1978 | 2074 | 2090 | 1752 | 1764 | 1998 | 2088 | 1850 | 1960 | 1986 | 1996 | 1988 | 1828 | 1792 | 43120
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 1018 | 938 | 736 | 702 | 760 | 860 | 1154 | 1406 | 1480 | 1500 | 1516 | 1530 | 1584 | 1536 | 1472 | 1412 | 1440 | 1456 | 1460 | 1456 | 1542 | 1550 | 1396 | 1210 | 31114
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.46 | 2.4 | 2.34 | 2.4 | 2.34 | 2.34 | 2.22 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 56.1
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.84 | 0.9 | 0.96 | 1.08 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 22.5
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 60 | 51 | 44.4 | 42 | 42.9 | 51.3 | 81.6 | 99 | 88.5 | 88.8 | 88.8 | 86.4 | 102 | 92.7 | 85.5 | 75.3 | 91.8 | 90.6 | 95.1 | 92.4 | 108.3 | 119.4 | 118.5 | 86.7 | 1983
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 61.5 | 55.2 | 57.9 | 58.5 | 80.4 | 99.3 | 123.3 | 117 | 114.9 | 106.5 | 93.3 | 114.3 | 136.5 | 117.3 | 105.9 | 97.2 | 111.6 | 107.4 | 125.1 | 149.4 | 132.9 | 118.5 | 82.8 | 71.7 | 2438.4
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 842.4 | 739.6 | 554.8 | 538 | 557.6 | 644.8 | 876 | 1094.4 | 1156.8 | 1176 | 1186 | 1239.6 | 1292.8 | 1240.4 | 1168.8 | 1121.2 | 1183.2 | 1207.2 | 1216 | 1208.4 | 1249.2 | 1261.2 | 1142.8 | 993.6 | 24890.8
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 485.6 | 447.2 | 328.4 | 347.6 | 344.4 | 407.6 | 508.4 | 611.2 | 822 | 806.4 | 768.4 | 751.6 | 755.2 | 735.6 | 744.4 | 743.2 | 716.4 | 683.6 | 688 | 703.6 | 657.6 | 623.2 | 571.2 | 536.4 | 14787.2
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 59.8 | 95.4 | 87.6 | 67.4 | 88.4 | 79 | 102 | 108.4 | 117 | 95.2 | 101.6 | 85.6 | 85 | 78.8 | 76.4 | 74.2 | 81.6 | 77.6 | 77.6 | 77.2 | 85 | 87 | 67.8 | 62.4 | 2018
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 735.6 | 486 | 824.8 | 861.2 | 850 | 731.6 | 781.2 | 737.6 | 742 | 856 | 776.8 | 844 | 874.8 | 544.8 | 588.8 | 856 | 911.2 | 760.4 | 832.8 | 822.4 | 883.6 | 913.6 | 859.6 | 920 | 18994.8
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 33 | 30.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 23.4 | 34.2 | 36.6 | 39 | 40.8 | 37.2 | 45.6 | 39 | 37.8 | 43.8 | 35.4 | 40.8 | 40.2 | 41.4 | 36 | 36 | 39.6 | 35.4 | 33.6 | 855
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 126.8 | 118.4 | 115.2 | 99.6 | 98 | 113.2 | 130.4 | 148.4 | 222.4 | 236.8 | 210.8 | 232.4 | 178.8 | 222.4 | 193.6 | 189.6 | 216.4 | 166.4 | 174.8 | 181.6 | 177.2 | 172 | 158.8 | 141.6 | 4025.6
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 90.8 | 82.4 | 76 | 72.6 | 75.6 | 96.6 | 131.2 | 161 | 176 | 189 | 173.4 | 159.8 | 160.6 | 161 | 159.2 | 149 | 137 | 139.6 | 141.8 | 142.4 | 162.6 | 158.4 | 142.2 | 113.2 | 3251.4
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 25 | 21.6 | 18 | 23.4 | 39 | 39.4 | 46.6 | 41.6 | 31.6 | 41.6 | 55.2 | 45.8 | 47.4 | 55.8 | 67.6 | 68.2 | 40.4 | 32 | 26 | 28 | 46.2 | 45 | 42.4 | 42.4 | 970.2
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 1531.2 | 1214.4 | 1425.6 | 1460.25 | 1470.15 | 1453.65 | 1689.6 | 1777.05 | 2057.55 | 2161.5 | 2003.1 | 2102.1 | 2113.65 | 1778.7 | 1788.6 | 2024.55 | 2115.3 | 1876.05 | 1984.95 | 2013 | 2022.9 | 2013 | 1854.6 | 1816.65 | 43748.1
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 1036.2 | 957 | 754.05 | 719.4 | 778.8 | 877.8 | 1171.5 | 1422.3 | 1496.55 | 1518 | 1531.2 | 1546.05 | 1600.5 | 1552.65 | 1488.3 | 1428.9 | 1456.95 | 1473.45 | 1476.75 | 1471.8 | 1559.25 | 1567.5 | 1410.75 | 1227.6 | 31523.25
| Сумма | 7615.664 | 6432.348 | 6451.65 | 6456.822 | 6660.43 | 6911.198 | 8495.548 | 9518.314 | 10580.436 | 10958.396 | 10525.472 | 10863.046 | 11066.142 | 9911.898 | 9752.728 | 10278.454 | 10636.354 | 9966.264 | 10306.032 | 10373.688 | 10664.234 | 10662.072 | 9716.646 | 9053.522 | 223857.358
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч