## Лист1
Приложение 4
Положение РПН трансформаторов (номер анцапфы) ПС-110 кВ в режимный день 16.06.2021 г. по Устюженскому РЭС.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | Т-1 | Т-2
Желябово | 4-00 |  | 0.8 | 0.4 | 17 | 8
| 10-00 |  | 1.04 | 0.48 | 17 | 8
| 22-00 |  | 1.28 | 0.4 | 17 | 8
Устюжна | 4-00 | 111 | 6.56 | 4.85 | 8 | 3
| 10-00 | 108 | 10.44 | 4.56 | 8 | 3
| 22-00 | 108 | 10.41 | 4.31 | 8 | 3