## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | [6 empty] | 22 | 0 | 673.2 | 671.4 | 671.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.16 | 259.68 | 259.68 | 72 | 72.48 | 72.48 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.44 | 37.44 | 129.96 | 129.96 | 272.88 | 272.88 | 0 | 0
01 - 02 | [6 empty] | 21 | 0 | 601.2 | 601.2 | 601.2 | 72 | 72 | 72 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.08 | 285.6 | 285.6 | 63.36 | 62.88 | 62.88 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.04 | 106.92 | 106.92 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
02 - 03 | [6 empty] | 20 | 0 | 514.8 | 516.6 | 516.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.92 | 217.92 | 217.92 | 58.56 | 58.56 | 58.56 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 100.08 | 100.08 | 205.92 | 205.92 | 0 | 0
03 - 04 | [6 empty] | 20 | 0 | 514.8 | 513 | 513 | 54 | 54 | 54 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.68 | 211.68 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 101.16 | 101.16 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0
04 - 05 | [6 empty] | 21 | 0 | 522 | 522 | 522 | 57.6 | 55.8 | 55.8 | 32.88 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.24 | 209.76 | 209.76 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 98.64 | 98.64 | 210.96 | 210.96 | 0 | 0
05 - 06 | [6 empty] | 20 | 0 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.52 | 203.52 | 203.52 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48 | 94.68 | 94.68 | 210.96 | 210.96 | 0 | 0
06 - 07 | [6 empty] | 20 | 0 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 28.8 | 30.6 | 30.6 | 32.16 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.48 | 204.96 | 204.96 | 59.52 | 60 | 60 | 76.32 | 77.04 | 77.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.72 | 81.72 | 212.4 | 212.4 | 0 | 0
07 - 08 | [6 empty] | 19 | 0 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 32.88 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.92 | 217.44 | 217.44 | 67.2 | 66.24 | 66.24 | 80.64 | 79.92 | 79.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08 | 93.96 | 93.96 | 230.4 | 230.4 | 0.72 | 0.72
08 - 09 | [6 empty] | 19 | 0 | 1011.6 | 1009.8 | 1009.8 | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 30.48 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.88 | 458.88 | 458.88 | 65.28 | 65.76 | 65.76 | 125.28 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.28 | 89.28 | 214.2 | 214.2 | 340.56 | 340.56 | 19.44 | 19.44
09 - 10 | [6 empty] | 19 | 0 | 1018.8 | 1018.8 | 1018.8 | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.96 | 480.96 | 480.96 | 70.08 | 70.56 | 70.56 | 131.04 | 130.32 | 130.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 90.72 | 218.52 | 218.52 | 318.24 | 318.24 | 9.36 | 9.36
10 - 11 | [6 empty] | 20 | 0 | 928.8 | 930.6 | 930.6 | 280.8 | 279 | 279 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 431.52 | 431.52 | 78.72 | 78.72 | 78.72 | 119.52 | 120.24 | 120.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.68 | 67.68 | 185.4 | 185.4 | 313.2 | 313.2 | 8.64 | 8.64
11 - 12 | [6 empty] | 25 | 0 | 1119.6 | 1117.8 | 1117.8 | 388.8 | 390.6 | 390.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504.48 | 504.48 | 98.88 | 98.4 | 98.4 | 164.16 | 163.44 | 163.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 100.32 | 238.68 | 238.68 | 354.24 | 354.24 | 21.6 | 21.6
12 - 13 | [6 empty] | 27 | 0 | 864 | 865.8 | 865.8 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 42.24 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.96 | 361.44 | 361.44 | 97.92 | 98.4 | 98.4 | 119.52 | 120.24 | 120.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.48 | 72.48 | 183.24 | 183.24 | 314.64 | 314.64 | 10.8 | 10.8
13 - 14 | [6 empty] | 27 | 0 | 1076.4 | 1076.4 | 1076.4 | 378 | 378 | 378 | 41.52 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 455.04 | 455.04 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 167.04 | 166.32 | 166.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.24 | 102.24 | 232.56 | 232.56 | 355.68 | 355.68 | 20.88 | 20.88
14 - 15 | [6 empty] | 23 | 0 | 1101.6 | 1101.6 | 1101.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 37.68 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.88 | 483.36 | 483.36 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 158.4 | 159.12 | 159.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.84 | 111.84 | 241.92 | 241.92 | 349.2 | 349.2 | 19.44 | 19.44
15 - 16 | [6 empty] | 27 | 0 | 1098 | 1099.8 | 1099.8 | 385.2 | 385.2 | 385.2 | 40.08 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.96 | 480.48 | 480.48 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 116.64 | 244.44 | 244.44 | 356.4 | 356.4 | 17.28 | 17.28
16 - 17 | [6 empty] | 26 | 0 | 1004.4 | 1002.6 | 1002.6 | 324 | 324 | 324 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 446.88 | 446.88 | 95.04 | 94.56 | 94.56 | 145.44 | 144.72 | 144.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | 214.56 | 214.56 | 323.28 | 323.28 | 3.6 | 3.6
17 - 18 | [6 empty] | 29 | 0 | 885.6 | 885.6 | 885.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 43.92 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.88 | 338.88 | 338.88 | 94.08 | 94.56 | 94.56 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.28 | 89.28 | 193.68 | 193.68 | 363.6 | 363.6 | 0 | 0
18 - 19 | [6 empty] | 29 | 0 | 932.4 | 932.4 | 932.4 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.72 | 438.72 | 438.72 | 94.08 | 93.6 | 93.6 | 96.48 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.32 | 64.32 | 182.52 | 182.52 | 336.24 | 336.24 | 2.16 | 2.16
19 - 20 | [6 empty] | 29 | 0 | 979.2 | 979.2 | 979.2 | 356.4 | 356.4 | 356.4 | 44.64 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.96 | 408.96 | 408.96 | 98.88 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 98.64 | 98.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.56 | 106.56 | 219.6 | 219.6 | 367.92 | 367.92 | 4.32 | 4.32
20 - 21 | [6 empty] | 20 | 0 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 270 | 270 | 270 | 33.36 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.64 | 297.12 | 297.12 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.08 | 94.08 | 190.08 | 190.08 | 324 | 324 | 0 | 0
21 - 22 | [6 empty] | 17 | 0 | 680.4 | 680.4 | 680.4 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 29.76 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.52 | 275.52 | 275.52 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | 48.96 | 142.92 | 142.92 | 280.8 | 280.8 | 0 | 0
22 - 23 | [6 empty] | 17 | 0 | 720 | 720 | 720 | 241.2 | 239.4 | 239.4 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.04 | 239.04 | 239.04 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | 74.88 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.88 | 86.88 | 175.68 | 175.68 | 321.84 | 321.84 | 0 | 0
23 - 00 | [6 empty] | 17 | 0 | 745.2 | 743.4 | 743.4 | 230.4 | 232.2 | 232.2 | 28.08 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.04 | 262.08 | 262.08 | 54.72 | 54.24 | 54.24 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 84.96 | 177.84 | 177.84 | 315.36 | 315.36 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 19332 | 19328.4 | 19328.4 | 5482.8 | 5482.8 | 5482.8 | 852.48 | 852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8175.36 | 8173.92 | 8173.92 | 1816.32 | 1816.32 | 1816.32 | 2577.6 | 2578.32 | 2578.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.8 | 1528.8 | 4062.96 | 4062.96 | 7089.12 | 7089.12 | 138.24 | 138.24

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч