## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 784 | 700 | 5.6 | 5.4 | 326 | 0 | 232.8 | 23.4 | 170 | 23.2 | 0 | 10.8 | 102.4 | 262.8 | 49.6 | 85.2 | 0 | 0 | 72.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 3757.6 | 23258.4 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8844 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 403.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 716 | 644 | 6.4 | 5.4 | 300.8 | 0 | 204 | 16.2 | 158.8 | 23.2 | 0 | 10.8 | 90.8 | 246 | 41.6 | 79.2 | 0 | 0 | 65.6 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.6 | 0 | 4074.4 | 22308 | 0 | 0 | 0 | 8008 | 7964 | 0 | 0 | 8184 | 8272 | 375.9 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 692 | 624 | 6.4 | 4.8 | 296.4 | 0 | 202.8 | 15.6 | 158 | 23.2 | 0 | 8.4 | 84.8 | 228 | 40 | 75.6 | 0 | 0 | 66.4 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449.6 | 0 | 3044.8 | 21340 | 0 | 0 | 0 | 8536 | 8492 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 333.9 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 656 | 564 | 5.6 | 5.4 | 271.2 | 0 | 186 | 14.4 | 152.8 | 23.2 | 0 | 10.8 | 80 | 211.2 | 42.4 | 62.4 | 0 | 0 | 63.2 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1953.6 | 26.4 | 1548.8 | 21322.4 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 9944 | 0 | 0 | 10208 | 10208 | 317.1 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 628 | 548 | 6.4 | 4.8 | 265.6 | 0 | 171.6 | 13.8 | 160.4 | 23.2 | 0 | 9.6 | 72.8 | 198 | 39.6 | 63.6 | 0 | 0 | 62.8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2305.6 | 26.4 | 1892 | 20794.4 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 9328 | 0 | 0 | 9680 | 9592 | 325.5 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 724 | 604 | 5.6 | 5.4 | 287.6 | 0 | 222 | 15 | 159.6 | 24 | 0 | 10.8 | 80 | 234 | 43.6 | 70.8 | 0 | 0 | 65.6 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2138.4 | 26.4 | 1716 | 21595.2 | 0 | 0 | 0 | 10032 | 9988 | 0 | 0 | 10208 | 10296 | 352.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 844 | 696 | 6.4 | 4.8 | 316.4 | 0 | 265.2 | 21 | 178 | 28.8 | 0 | 10.8 | 101.2 | 280.8 | 54 | 86.4 | 0 | 0 | 68.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.2 | 17.6 | 1478.4 | 22924 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 11352 | 11264 | 428.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 976 | 832 | 6.4 | 5.4 | 376 | 0 | 310.8 | 33 | 202.8 | 22.8 | 0 | 15.6 | 126.8 | 318 | 74.4 | 105.6 | 0 | 0 | 74 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 2191.2 | 96.8 | 1742.4 | 25370.4 | 0 | 0 | 0 | 12144 | 12100 | 0 | 0 | 12496 | 12584 | 522.9 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1264 | 7.2 | 4.8 | 465.6 | 0 | 338.4 | 28.8 | 217.6 | 22.8 | 0 | 313.2 | 157.6 | 352.8 | 82 | 99.6 | 0 | 0 | 79.2 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183.2 | 0 | 4664 | 27464.8 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 10648 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 890.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1284 | 6.4 | 4.2 | 496 | 0 | 333.6 | 28.2 | 218.4 | 22.8 | 0 | 272.4 | 165.6 | 368.4 | 91.6 | 104.4 | 0 | 0 | 83.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 4241.6 | 28274.4 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11572 | 0 | 0 | 11968 | 11880 | 980.7 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1220 | 6.4 | 4.2 | 490.4 | 0 | 313.2 | 28.2 | 214 | 23.2 | 0 | 238.8 | 156.8 | 343.2 | 78 | 98.4 | 0 | 0 | 83.2 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136.8 | 0 | 6661.6 | 30272 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 10164 | 0 | 0 | 10384 | 10472 | 1108.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1140 | 5.6 | 4.8 | 486.4 | 0 | 297.6 | 24.6 | 207.6 | 22.8 | 0 | 162 | 155.6 | 339.6 | 85.6 | 98.4 | 0 | 0 | 83.2 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.4 | 0 | 4813.6 | 30025.6 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 11880 | 0 | 0 | 12144 | 12144 | 1115.1 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1056 | 7.2 | 4.2 | 514.8 | 0 | 314.4 | 27 | 216.4 | 22.8 | 0 | 36 | 139.2 | 339.6 | 85.6 | 110.4 | 0 | 0 | 82.4 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.4 | 0 | 5816.8 | 30676.8 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 11044 | 0 | 0 | 11352 | 11308 | 877.8 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1316 | 5.6 | 4.2 | 508.4 | 0 | 319.2 | 25.2 | 210 | 23.6 | 0 | 282 | 178 | 344.4 | 87.6 | 106.8 | 0 | 0 | 89.2 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 0 | 4954.4 | 30492 | 0 | 0 | 0 | 12056 | 12100 | 0 | 0 | 12232 | 12232 | 1100.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1236 | 7.2 | 4.2 | 504 | 0 | 290.4 | 25.8 | 205.2 | 28.8 | 0 | 223.2 | 165.6 | 349.2 | 88.4 | 104.4 | 0 | 0 | 90 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 5464.8 | 30421.6 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11572 | 0 | 0 | 11704 | 11704 | 1176 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1148 | 6.4 | 4.2 | 484.8 | 0 | 301.2 | 25.8 | 201.6 | 22.8 | 0 | 163.2 | 163.2 | 345.6 | 75.2 | 98.4 | 0 | 0 | 85.6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 0 | 4857.6 | 29436 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 1115.1 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1096 | 6.4 | 3.6 | 478.4 | 0 | 307.2 | 29.4 | 212 | 22.4 | 0 | 114 | 155.6 | 356.4 | 83.6 | 104.4 | 0 | 0 | 82.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.8 | 0 | 3951.2 | 28952 | 0 | 0 | 0 | 12320 | 12320 | 0 | 0 | 12232 | 12276 | 1092 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 996 | 6.4 | 4.2 | 490.8 | 0 | 325.2 | 30.6 | 222 | 22.4 | 0 | 20.4 | 138 | 356.4 | 82.4 | 109.2 | 0 | 0 | 80.8 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 3396.8 | 27975.2 | 0 | 0 | 0 | 12056 | 12100 | 0 | 0 | 12144 | 12144 | 686.7 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1044 | 6.4 | 4.8 | 514.8 | 0 | 314.4 | 35.4 | 242.4 | 22.8 | 0 | 13.2 | 152.8 | 366 | 88.8 | 115.2 | 0 | 0 | 84.8 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1883.2 | 88 | 1452 | 27887.2 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 14080 | 0 | 0 | 14168 | 14168 | 636.3 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1060 | 6.4 | 4.2 | 505.6 | 0 | 330 | 41.4 | 245.6 | 23.2 | 0 | 14.4 | 162 | 367.2 | 84.8 | 123.6 | 0 | 0 | 89.6 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071.2 | 8.8 | 2587.2 | 28195.2 | 0 | 0 | 0 | 13024 | 12980 | 0 | 0 | 13288 | 13244 | 655.2 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 1028 | 6.4 | 4.2 | 498 | 0 | 363.6 | 28.8 | 237.2 | 28 | 0 | 15.6 | 154.4 | 398.4 | 100 | 121.2 | 0 | 0 | 91.2 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 | 0 | 4039.2 | 28547.2 | 0 | 0 | 0 | 11704 | 11748 | 0 | 0 | 11968 | 11968 | 697.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 1004 | 6.4 | 4.2 | 468.4 | 0 | 369.6 | 36 | 218.4 | 23.2 | 0 | 12 | 154.8 | 396 | 98 | 116.4 | 0 | 0 | 93.2 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 3757.6 | 27843.2 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 11880 | 11880 | 659.4 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 956 | 5.6 | 4.8 | 449.2 | 0 | 361.2 | 31.2 | 199.6 | 23.2 | 0 | 9.6 | 147.2 | 360 | 78.8 | 112.8 | 0 | 0 | 88.4 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.8 | 0 | 4030.4 | 27394.4 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 11044 | 0 | 0 | 11264 | 11308 | 609 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 940 | 804 | 6.4 | 4.8 | 390.8 | 0 | 273.6 | 25.2 | 234.8 | 22.8 | 0 | 13.2 | 112 | 300 | 61.6 | 99.6 | 0 | 0 | 75.6 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294.4 | 0 | 3872 | 26109.6 | 0 | 0 | 0 | 10384 | 10384 | 0 | 0 | 10648 | 10604 | 539.7 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 23020 | 22864 | 151.2 | 111 | 10186.4 | 0 | 6948 | 624 | 4843.2 | 569.2 | 0 | 1990.8 | 3197.2 | 7662 | 1737.2 | 2352 | 0 | 0 | 1901.2 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 99000 | 290.4 | 87815.2 | 638880 | 0 | 0 | 0 | 264528 | 264528 | 0 | 0 | 270072 | 270116 | 16999.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [12 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 1 | [25 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 163.2 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 10.8 | 80.8 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6424 | 0 | 6503.2 | 3256 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 4312 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 156 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9.6 | 76.4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6714.4 | 0 | 6793.6 | 3176.8 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 154.8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9.6 | 76.4 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476.8 | 0 | 6538.4 | 2842.4 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | 0 | 4664 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 156 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 10.8 | 75.2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 5913.6 | 2613.6 | 0 | 4576 | 4620 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 241 | 0
04 - 05 |  |  |  | 151.2 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 10.8 | 76 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010.4 | 0 | 6019.2 | 2552 | 0 | 4752 | 4796 | 0 | 0 | 4400 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 145.2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 9.6 | 72 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790.4 | 0 | 5790.4 | 2481.6 | 0 | 4576 | 4532 | 0 | 0 | 4136 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 146.4 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 9.6 | 72.8 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5693.6 | 0 | 5676 | 2481.6 | 0 | 4488 | 4488 | 0 | 0 | 4136 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 150 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 14.4 | 97.2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.4 | 0 | 5728.8 | 3185.6 | 0 | 4048 | 4004 | 0 | 0 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 157.2 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 298.8 | 128.4 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.4 | 0 | 6459.2 | 4408.8 | 0 | 3608 | 3696 | 0 | 0 | 3256 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 154.8 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 234 | 135.6 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661.6 | 0 | 6740.8 | 5165.6 | 0 | 3608 | 3520 | 0 | 0 | 3256 | 3212 | 0 | 0 | 713 | 0
10 - 11 |  |  |  | 156 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 244.8 | 122 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.4 | 0 | 7260 | 6151.2 | 0 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 157.2 | 336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 176.4 | 126.8 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 0 | 6864 | 5825.6 | 0 | 3256 | 3256 | 0 | 0 | 2904 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 162 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 28.8 | 99.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661.6 | 0 | 6793.6 | 5922.4 | 0 | 3256 | 3300 | 0 | 0 | 2992 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 160.8 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 266.4 | 142.8 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.2 | 0 | 6679.2 | 6362.4 | 0 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 2288 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 153.6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 202.8 | 126.8 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6749.6 | 0 | 6881.6 | 6600 | 0 | 2816 | 2772 | 0 | 0 | 2552 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 152.4 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 184.8 | 105.6 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6696.8 | 0 | 6811.2 | 6204 | 0 | 2904 | 2948 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 158.4 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 132 | 92 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.2 | 0 | 6538.4 | 5676 | 0 | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 2904 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 160.8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 10.8 | 77.6 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.4 | 0 | 6160 | 4936.8 | 0 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 159.6 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9.6 | 79.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658.4 | 0 | 5658.4 | 4813.6 | 0 | 2728 | 2684 | 0 | 0 | 2464 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 162 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 9.6 | 80.4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 5772.8 | 4901.6 | 0 | 2904 | 2948 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 165.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 9.6 | 78.8 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292 | 0 | 6380 | 4857.6 | 0 | 3608 | 3564 | 0 | 0 | 3344 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 160.8 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10.8 | 76.8 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371.2 | 0 | 6441.6 | 4584.8 | 0 | 3784 | 3828 | 0 | 0 | 3608 | 3652 | 0 | 0 | 306 | 0
22 - 23 |  |  |  | 162 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 10.8 | 78 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397.6 | 0 | 6494.4 | 4320.8 | 0 | 4048 | 4004 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 158.4 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 12 | 60 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.4 | 0 | 6441.6 | 3740 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 4136 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.4 | 0 | 1927.2 | 2237.2 | 3764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151720.8 | 0 | 153340 | 107060.8 | 0 | 90464 | 90464 | 0 | 0 | 83248 | 83248 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.21 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 656 | 1092 | 1172 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 564 | 1284 | 1004 | 1.5371 | 3.3567 | 2.8354 | P
| Q н нн, квар | 156 | 154.8 | 160.8 |  |  | Q н нн, квар | 122.4 | 401.6 | 123.6 | 0.5194 | 2.2066 | 0.5904 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 317.1 | 980.7 | 659.4 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 241 | 713 | 306 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч