## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 | 0.244 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 69 | 10.1 | 0 | 54.5 | 0
01 - 02 | 0.24 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 67 | 8.8 | 0 | 53.8 | 0
02 - 03 | 0.24 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 64 | 9.3 | 0 | 50.5 | 0
03 - 04 | 0.244 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 67.2 | 8.9 | 0 | 53.6 | 0
04 - 05 | 0.24 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 69.8 | 9.5 | 0 | 55.9 | 0
05 - 06 | 0.244 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 84.6 | 13.3 | 0 | 65.9 | 0
06 - 07 | 0.244 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 123.6 | 19.7 | 0 | 98.9 | 0
07 - 08 | 0.24 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 157.2 | 21.5 | 0 | 130.4 | 0
08 - 09 | 0.24 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 178.6 | 21.8 | 0 | 151.7 | 0
09 - 10 | 0.244 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 185.8 | 19.8 | 0 | 161.6 | 0
10 - 11 | 0.24 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 150.4 | 20 | 0 | 124.7 | 0
11 - 12 | 0.244 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 156.2 | 14.2 | 0 | 136.6 | 0
12 - 13 | 0.244 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 141.2 | 13.7 | 0 | 121.8 | 0
13 - 14 | 0.24 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 176.8 | 16.5 | 0 | 155.3 | 0
14 - 15 | 0.244 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 202.4 | 20.5 | 0 | 176.4 | 0
15 - 16 | 0.244 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 156.2 | 23.1 | 0 | 127.9 | 0
16 - 17 | 0.244 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 148.2 | 18.1 | 0 | 124.3 | 0
17 - 18 | 0.244 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129.4 | 18.8 | 0 | 104.9 | 0
18 - 19 | 0.248 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 143.2 | 18.5 | 0 | 118.9 | 0
19 - 20 | 0.244 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 135.2 | 16.6 | 0 | 113.5 | 0
20 - 21 | 0.24 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 125 | 16.6 | 0 | 102.8 | 0
21 - 22 | 0.24 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 114.4 | 14.9 | 0 | 94.4 | 0
22 - 23 | 0.244 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 95 | 12.2 | 0 | 77.8 | 0
23 - 00 | 0.24 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 77.8 | 9.8 | 0 | 63 | 0
Сумма | 5.82 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 3018.2 | 376.2 | 0 | 2519.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тиманово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч