## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3564 | 2826 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 122.4 | 3 | 105 | 64.8 | 50.4 | 19 | 72.6 | 73.2 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1352 | 1354 | 1372 | 1371.6 | 932.4 | 469.8 | 423 | 9 | 0 | 216 | 3597 | 3108.6 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 16744.2 | 6857.4 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0
01 - 02 | 3516 | 2736 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 109.8 | 3.6 | 88.8 | 58.8 | 49.2 | 17 | 60.6 | 65.4 | 0 | 0 | 1608 | 1606 | 1352 | 1352 | 1386.4 | 1386.4 | 910.8 | 909.6 | 366.6 | 3.6 | 0 | 199.2 | 3544.2 | 3009.6 | 0 | 0 | 3181.2 | 0 | 0 | 16295.4 | 6626.4 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0
02 - 03 | 3414 | 2712 | 1.2 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 96.6 | 3 | 76.8 | 61.2 | 47.4 | 19 | 57 | 55.8 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1344 | 1342 | 1358.4 | 1358.4 | 936 | 939 | 316.8 | 9 | 0 | 176.8 | 3451.8 | 2976.6 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 15813.6 | 6322.8 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0
03 - 04 | 3318 | 2640 | 1.2 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 90.6 | 3 | 71.4 | 58.2 | 41.4 | 15.5 | 75 | 52.8 | 0 | 0 | 1572 | 1572 | 1332 | 1332 | 1300.8 | 1300.4 | 874.8 | 880.2 | 315.6 | 9 | 0 | 168 | 3346.2 | 2897.4 | 0 | 6.6 | 3042.6 | 0 | 0 | 15978.6 | 6745.2 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 0
04 - 05 | 3282 | 2598 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 91.8 | 3 | 73.8 | 81.6 | 36.6 | 16.5 | 52.2 | 55.8 | 0 | 0 | 1568 | 1568 | 1316 | 1318 | 1276.8 | 1277.2 | 848.4 | 848.4 | 313.8 | 4.2 | 0 | 164.8 | 3319.8 | 2857.8 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 15404.4 | 6250.2 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 0
05 - 06 | 3312 | 2646 | 1.2 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 103.8 | 3.6 | 85.2 | 95.4 | 37.8 | 18.5 | 60 | 61.8 | 0 | 0 | 1572 | 1572 | 1316 | 1314 | 1268.8 | 1268.4 | 852 | 852 | 333 | 7.8 | 0 | 169.6 | 3346.2 | 2943.6 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 0 | 15430.8 | 6131.4 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0
06 - 07 | 3486 | 2784 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 135.6 | 3 | 101.4 | 118.8 | 50.4 | 19.5 | 73.2 | 99.6 | 0 | 0 | 1564 | 1566 | 1320 | 1322 | 1276 | 1276 | 843.6 | 843.6 | 454.2 | 9 | 0 | 220.8 | 3517.8 | 3214.2 | 0 | 0 | 3214.2 | 0 | 0 | 15562.8 | 5662.8 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0
07 - 08 | 3648 | 3006 | 1.2 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 166.2 | 3 | 127.8 | 135 | 57.6 | 24 | 95.4 | 139.2 | 0 | 0 | 1576 | 1576 | 1364 | 1362 | 1278.4 | 1278.8 | 859.2 | 853.8 | 568.8 | 8.4 | 0 | 278.4 | 3689.4 | 3438.6 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 0 | 16539.6 | 6091.8 | 0 | 0 | 0 | 400.4 | 0
08 - 09 | 3762 | 2916 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 176.4 | 4.8 | 132.6 | 119.4 | 62.4 | 26 | 96 | 133.2 | 0 | 0 | 1636 | 1634 | 1252 | 1254 | 1281.6 | 1282 | 837.6 | 847.2 | 600 | 6 | 0 | 338.4 | 3801.6 | 3445.2 | 0 | 6.6 | 3577.2 | 0 | 0 | 17483.4 | 6712.2 | 0 | 0 | 0 | 501.2 | 0
09 - 10 | 3882 | 2766 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 184.2 | 4.2 | 135 | 105 | 53.4 | 28.5 | 81 | 117.6 | 0 | 0 | 1660 | 1660 | 1100 | 1100 | 1329.6 | 1329.2 | 866.4 | 853.2 | 641.4 | 7.2 | 0 | 357.6 | 3913.8 | 3326.4 | 0 | 0 | 3887.4 | 0 | 0 | 17925.6 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0
10 - 11 | 3840 | 2868 | 1.2 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 169.8 | 4.2 | 132.6 | 109.8 | 53.4 | 25.5 | 77.4 | 103.8 | 0 | 0 | 1648 | 1648 | 1184 | 1184 | 1337.6 | 1337.6 | 901.2 | 909.6 | 622.8 | 9.6 | 0 | 345.6 | 3880.8 | 3379.2 | 0 | 6.6 | 3847.8 | 0 | 0 | 19813.2 | 8791.2 | 0 | 0 | 0 | 484.4 | 0
11 - 12 | 3828 | 2958 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 173.4 | 3 | 138 | 87 | 55.8 | 27.5 | 94.8 | 100.8 | 0 | 0 | 1640 | 1638 | 1244 | 1240 | 1347.2 | 1346.8 | 946.8 | 933.6 | 602.4 | 10.2 | 0 | 344.8 | 3867.6 | 3471.6 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 19806.6 | 8718.6 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0
12 - 13 | 3804 | 2964 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.2 | 181.2 | 3.6 | 141 | 97.2 | 60.6 | 26 | 87 | 107.4 | 0 | 0 | 1608 | 1612 | 1228 | 1232 | 1337.6 | 1337.6 | 949.2 | 954 | 613.8 | 9.6 | 0 | 342.4 | 3847.8 | 3313.2 | 0 | 6.6 | 3768.6 | 0 | 0 | 20572.2 | 9715.2 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 0
13 - 14 | 3786 | 3078 | 1.8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 179.4 | 3 | 139.2 | 109.2 | 60 | 27 | 97.8 | 101.4 | 0 | 0 | 1632 | 1632 | 1312 | 1312 | 1309.6 | 1310.4 | 986.4 | 982.8 | 589.8 | 6.6 | 0 | 325.6 | 3821.4 | 3550.8 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 20050.8 | 9068.4 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0
14 - 15 | 3726 | 3012 | 1.2 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 157.2 | 3.6 | 136.8 | 127.2 | 58.2 | 28.5 | 81 | 91.8 | 0 | 0 | 1644 | 1642 | 1300 | 1300 | 1288 | 1288 | 951.6 | 957.6 | 573.6 | 6.6 | 0 | 318.4 | 3768.6 | 3498 | 0 | 6.6 | 3682.8 | 0 | 0 | 20268.6 | 9398.4 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0
15 - 16 | 3726 | 2982 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 167.4 | 3.6 | 134.4 | 107.4 | 56.4 | 25 | 81 | 94.8 | 0 | 0 | 1632 | 1632 | 1316 | 1314 | 1287.2 | 1286.8 | 927.6 | 930 | 578.4 | 9.6 | 0 | 311.2 | 3768.6 | 3451.8 | 0 | 0 | 3623.4 | 0 | 0 | 19602 | 8837.4 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0
16 - 17 | 3708 | 2934 | 1.2 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 158.4 | 3.6 | 132 | 84 | 55.8 | 29 | 111.6 | 113.4 | 0 | 0 | 1652 | 1654 | 1296 | 1296 | 1282.4 | 1283.2 | 873.6 | 877.8 | 551.4 | 9.6 | 0 | 318.4 | 3748.8 | 3319.8 | 0 | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 19239 | 8824.2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
17 - 18 | 3654 | 2838 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 160.8 | 3 | 129 | 89.4 | 63.6 | 26 | 109.2 | 120.6 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 1180 | 1182 | 1282.4 | 1282 | 872.4 | 868.8 | 544.8 | 9.6 | 0 | 323.2 | 3696 | 3135 | 0 | 6.6 | 3372.6 | 0 | 0 | 18315 | 8197.2 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0
18 - 19 | 3738 | 2850 | 1.2 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 173.4 | 3 | 139.8 | 117 | 66 | 28 | 106.2 | 126.6 | 0 | 0 | 1604 | 1602 | 1164 | 1164 | 1298.4 | 1298 | 885.6 | 888 | 589.2 | 7.8 | 0 | 306.4 | 3768.6 | 3148.2 | 0 | 0 | 3385.8 | 0 | 0 | 17905.8 | 7662.6 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0
19 - 20 | 3732 | 2940 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 186.6 | 3.6 | 147.6 | 130.2 | 75 | 27.5 | 108.6 | 127.2 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 1252 | 1250 | 1285.6 | 1285.6 | 868.8 | 867 | 597.6 | 7.2 | 0 | 299.2 | 3775.2 | 3253.8 | 0 | 6.6 | 3412.2 | 0 | 0 | 18084 | 7715.4 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0
20 - 21 | 3810 | 3072 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 199.2 | 3 | 141 | 126.6 | 79.2 | 26 | 106.8 | 133.8 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 1320 | 1320 | 1321.6 | 1321.2 | 920.4 | 913.2 | 617.4 | 7.2 | 0 | 315.2 | 3847.8 | 3379.2 | 0 | 0 | 3425.4 | 0 | 0 | 18348 | 7774.8 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 0
21 - 22 | 3834 | 3144 | 1.8 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 195 | 3 | 147 | 100.8 | 75.6 | 20.5 | 105.6 | 135.6 | 0 | 0 | 1584 | 1586 | 1344 | 1344 | 1348.8 | 1349.2 | 994.8 | 987 | 632.4 | 10.2 | 0 | 307.2 | 3874.2 | 3458.4 | 0 | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 18103.8 | 7418.4 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0
22 - 23 | 3798 | 3108 | 1.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 175.8 | 3 | 138.6 | 87.6 | 72 | 22 | 96 | 132 | 0 | 0 | 1600 | 1598 | 1332 | 1332 | 1348.8 | 1348.8 | 1035.6 | 1035.6 | 601.2 | 9.6 | 0 | 283.2 | 3834.6 | 3425.4 | 0 | 0 | 3392.4 | 0 | 0 | 18348 | 7761.6 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 0
23 - 00 | 3732 | 3066 | 1.2 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 169.8 | 3 | 121.2 | 80.4 | 60 | 21.5 | 106.2 | 105.6 | 0 | 0 | 1632 | 1632 | 1364 | 1364 | 1343.2 | 1343.6 | 1022.4 | 1022.4 | 526.8 | 9.6 | 0 | 256 | 3775.2 | 3359.4 | 0 | 6.6 | 3339.6 | 0 | 0 | 18275.4 | 7867.2 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0
Сумма | 87900 | 69444 | 31.2 | 64.8 | 0 | 401.6 | 0 | 10.4 | 3724.8 | 80.4 | 2916 | 2352 | 1378.2 | 563.5 | 2092.2 | 2449.2 | 0 | 0 | 38596 | 38594 | 30884 | 30884 | 31547.2 | 31547.2 | 21897.6 | 21424.2 | 12574.8 | 196.2 | 0 | 6686.4 | 88803 | 78361.8 | 0 | 52.8 | 82341.6 | 0 | 0 | 429910.8 | 182014.8 | 0 | 0 | 0 | 8240.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 252 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 2329.6 | 0 | 0 | 52.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 996 | 996 | 840 | 842 | 1018.4 | 1018.8 | 681.6 | 350.4 | 181.2 | 20.4 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 904.2 | 0 | 0 | 3894 | 1062.6 | 0 | 0 | 0 | 279.6 | 0
01 - 02 | 390 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 0 | 0 | 55.8 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 1004 | 1004 | 840 | 838 | 1053.6 | 1053.6 | 678 | 676.8 | 190.2 | 15 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 904.2 | 0 | 0 | 4012.8 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0
02 - 03 | 222 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 2331.2 | 0 | 0 | 49.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 976 | 976 | 828 | 830 | 1025.6 | 1025.6 | 687.6 | 690.6 | 178.8 | 19.8 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 884.4 | 0 | 0 | 3847.8 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
03 - 04 | 36 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 2356.8 | 0 | 0 | 48.6 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 984 | 980 | 828 | 826 | 944 | 943.6 | 590.4 | 603 | 184.8 | 19.2 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 844.8 | 0 | 0 | 3577.2 | 1095.6 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 0
04 - 05 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 2395.2 | 0 | 0 | 51.6 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 996 | 1000 | 836 | 836 | 928 | 928 | 524.4 | 523.2 | 192.6 | 16.2 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 851.4 | 0 | 0 | 3471.6 | 1049.4 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0
05 - 06 | 12 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 2363.2 | 0 | 0 | 50.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1000 | 996 | 820 | 820 | 908.8 | 909.2 | 531.6 | 530.4 | 181.8 | 18 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 818.4 | 0 | 0 | 3247.2 | 818.4 | 46.2 | 0 | 0 | 313.2 | 0
06 - 07 | 6 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 2342.4 | 0 | 0 | 46.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 988 | 990 | 820 | 820 | 904.8 | 904.8 | 516 | 519 | 184.2 | 19.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 871.2 | 0 | 0 | 3036 | 349.8 | 66 | 0 | 0 | 438 | 0
07 - 08 | 84 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 2337.6 | 0 | 0 | 54 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 996 | 994 | 832 | 832 | 916.8 | 916.4 | 520.8 | 517.2 | 193.8 | 19.2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 917.4 | 0 | 0 | 3352.8 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 0
08 - 09 | 276 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 2337.6 | 0 | 0 | 60.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1032 | 1032 | 808 | 808 | 916 | 915.6 | 528 | 529.2 | 194.4 | 16.8 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1036.2 | 0 | 0 | 3920.4 | 785.4 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0
09 - 10 | 486 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 2291.2 | 0 | 0 | 60.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 1048 | 1050 | 760 | 762 | 959.2 | 960 | 622.8 | 610.2 | 198 | 18 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 402.6 | 1161.6 | 0 | 0 | 4428.6 | 1009.8 | 0 | 0 | 0 | 573.6 | 0
10 - 11 | 492 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 2302.4 | 0 | 0 | 61.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 1032 | 1030 | 788 | 786 | 968.8 | 968.4 | 627.6 | 631.2 | 196.2 | 19.8 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 402.6 | 1128.6 | 0 | 0 | 4890.6 | 1379.4 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 0
11 - 12 | 510 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 2334.4 | 0 | 0 | 58.8 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 1056 | 1060 | 800 | 800 | 1003.2 | 1003.2 | 688.8 | 682.8 | 200.4 | 20.4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 402.6 | 1122 | 0 | 0 | 4653 | 1095.6 | 0 | 0 | 0 | 513.6 | 0
12 - 13 | 390 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 2310.4 | 0 | 0 | 56.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 1004 | 1004 | 796 | 796 | 975.2 | 975.2 | 711.6 | 709.2 | 198.6 | 20.4 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 402.6 | 1089 | 0 | 0 | 4851 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0
13 - 14 | 462 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2307.2 | 0 | 0 | 57.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 1048 | 1046 | 812 | 812 | 958.4 | 958.8 | 794.4 | 787.2 | 189.6 | 17.4 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1069.2 | 0 | 0 | 4870.8 | 1280.4 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 0
14 - 15 | 306 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 2308.8 | 0 | 0 | 54.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 1052 | 1054 | 812 | 814 | 913.6 | 913.6 | 756 | 762 | 191.4 | 17.4 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1082.4 | 0 | 0 | 5148 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 0
15 - 16 | 282 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 2347.2 | 0 | 0 | 63 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 1052 | 1052 | 812 | 812 | 924 | 924.4 | 669.6 | 685.2 | 202.2 | 19.8 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 396 | 996.6 | 0 | 0 | 5062.2 | 1676.4 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 0
16 - 17 | 168 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 | 58.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 1044 | 1044 | 816 | 816 | 915.2 | 914.8 | 537.6 | 540 | 190.8 | 20.4 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 983.4 | 0 | 0 | 4798.2 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0
17 - 18 | 126 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 58.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 1016 | 1014 | 796 | 794 | 913.6 | 913.2 | 554.4 | 551.4 | 194.4 | 20.4 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 937.2 | 0 | 0 | 4316.4 | 1471.8 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 0
18 - 19 | 312 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 2339.2 | 0 | 0 | 61.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 776 | 776 | 933.6 | 934 | 568.8 | 570 | 205.8 | 18.6 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 937.2 | 0 | 0 | 4204.2 | 1326.6 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0
19 - 20 | 198 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 67.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 800 | 800 | 920.8 | 920.4 | 532.8 | 536.4 | 202.8 | 17.4 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 950.4 | 0 | 0 | 4283.4 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0
20 - 21 | 252 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 0 | 60 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 1004 | 1004 | 816 | 816 | 965.6 | 965.6 | 624 | 607.8 | 194.4 | 18.6 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 930.6 | 0 | 0 | 4316.4 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0
21 - 22 | 414 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 2345.6 | 0 | 0 | 60 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 1012 | 1014 | 828 | 828 | 1007.2 | 1007.2 | 792 | 775.2 | 199.2 | 19.8 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 924 | 0 | 0 | 4323 | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 279.6 | 0
22 - 23 | 264 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2318.4 | 0 | 0 | 50.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 1000 | 998 | 820 | 822 | 989.6 | 989.6 | 850.8 | 856.2 | 186.6 | 19.8 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 429 | 917.4 | 0 | 0 | 4276.8 | 1168.2 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0
23 - 00 | 342 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 54 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1012 | 1010 | 828 | 828 | 977.6 | 978 | 783.6 | 783 | 181.2 | 19.8 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 937.2 | 0 | 0 | 3953.4 | 937.2 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 0
Сумма | 6282 | 43860 | 0 | 0 | 0 | 56030.4 | 0 | 0 | 1351.2 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 24392 | 24388 | 19512 | 19514 | 22941.6 | 22942 | 15373.2 | 15027.6 | 4613.4 | 451.8 | 0 | 2921.6 | 0 | 0 | 0 | 10150.8 | 23199 | 0 | 0 | 100735.8 | 28036.8 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3318 | 3882 | 3834 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2640 | 2766 | 3144 | 4 | 6.1904 | 2.0376
| Q н нн, квар | 36 | 486 | 414 |  |  | Q н нн, квар | 1734 | 1782 | 1992 | 10 | 7.18 | 2.8416
| S н нн, кВА | 3318.1953 | 3912.3037 | 3856.2873 |  |  | S н нн, кВА | 3158.537 | 3290.3313 | 3721.935 | 22 | 7.2664 | 2.6856
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 232.4 | 532 | 288.4
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 267.6 | 573.6 | 279.6
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 354.4284 | 782.3305 | 401.6849
| S нагр, кВА | 3318.1953 | 3912.3037 | 3856.2873 |  |  | S нагр, кВА | 3501.0119 | 4052.8577 | 4116.0098
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20739 | 0.24452 | 0.24102 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.19741 | 0.20565 | 0.23262
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.022152 | 0.048896 | 0.025105
| К з | 0.20739 | 0.24452 | 0.24102 |  |  | К з | 0.21881 | 0.2533 | 0.25725
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.445 | 29.2573 | 29.0737 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.6139 | 28.8944 | 29.4624
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 157.0339 | 202.9442 | 198.2933 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 161.1079 | 192.1178 | 207.8984
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч