## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.132 | 0 | 64 | 217.2 | 133.4 | 0 | 20 | 45.3 | 38 | 7 | 19 | 0 | 22.4
01 - 02 | 0.128 | 0 | 57.6 | 197.2 | 119.6 | 0 | 17.3 | 43.9 | 33 | 6.6 | 16.6 | 0 | 20.6
02 - 03 | 0.128 | 0 | 56 | 193.2 | 117.2 | 0 | 16.5 | 36.8 | 38.2 | 6.4 | 16.4 | 0 | 20.2
03 - 04 | 0.128 | 0 | 54.8 | 176.4 | 119 | 0 | 17 | 28 | 29 | 6.6 | 14.8 | 0 | 20.2
04 - 05 | 0.128 | 0 | 52.4 | 239.6 | 150 | 0 | 16.2 | 31 | 58 | 7 | 14.4 | 0 | 19.2
05 - 06 | 0.128 | 0 | 61.2 | 269.2 | 160.8 | 0 | 19.3 | 31 | 77.6 | 8 | 16.4 | 0 | 19.6
06 - 07 | 0.128 | 0 | 70.8 | 321.6 | 178.6 | 0 | 19.4 | 52.4 | 92.6 | 7.8 | 20 | 0 | 26.4
07 - 08 | 0.136 | 0 | 91.6 | 370.4 | 224.8 | 0 | 22.7 | 64.5 | 83.8 | 7.6 | 24 | 0 | 40
08 - 09 | 0.124 | 0 | 104.4 | 374.8 | 234.6 | 0 | 27.9 | 74.5 | 68.2 | 7.2 | 29 | 0 | 43.4
09 - 10 | 0.12 | 0 | 98.4 | 371.2 | 233.8 | 0 | 25.9 | 64.6 | 75.6 | 6.2 | 24.8 | 0 | 43.6
10 - 11 | 0.12 | 0 | 101.6 | 367.6 | 212.2 | 0 | 26.7 | 60.9 | 97.4 | 5.8 | 24.8 | 0 | 46.6
11 - 12 | 0.124 | 0 | 95.2 | 334.4 | 220.4 | 0 | 27.9 | 49.8 | 66.2 | 7 | 21.6 | 0 | 40.8
12 - 13 | 0.12 | 0 | 98.4 | 381.6 | 233.8 | 0 | 26.9 | 62 | 88.4 | 7 | 27.2 | 0 | 39.6
13 - 14 | 0.124 | 0 | 88 | 362.8 | 224.8 | 0 | 27 | 17.9 | 123 | 7.2 | 23 | 0 | 32.4
14 - 15 | 0.12 | 0 | 86.8 | 330.8 | 191.2 | 0 | 27.8 | 19.7 | 122.2 | 7.6 | 22.8 | 0 | 30.2
15 - 16 | 0.12 | 0 | 86.8 | 322 | 180.8 | 0 | 26.7 | 35.3 | 108 | 7 | 21.6 | 0 | 33.2
16 - 17 | 0.128 | 0 | 89.6 | 318 | 183.6 | 0 | 27.1 | 58.2 | 78.4 | 8.2 | 22.4 | 0 | 33.8
17 - 18 | 0.132 | 0 | 92 | 337.2 | 203.8 | 0 | 26.7 | 50.1 | 85.4 | 8.8 | 26 | 0 | 33.8
18 - 19 | 0.128 | 0 | 96.4 | 339.6 | 216.4 | 0 | 31.2 | 39.6 | 86 | 8.8 | 26.6 | 0 | 33.6
19 - 20 | 0.136 | 0 | 95.2 | 355.2 | 235.2 | 0 | 30.9 | 49.2 | 73.4 | 8.8 | 26.6 | 0 | 32.6
20 - 21 | 0.132 | 0 | 87.6 | 390 | 230.2 | 0 | 26.8 | 85.8 | 76.2 | 8.4 | 24.4 | 0 | 31.4
21 - 22 | 0.132 | 0 | 92.4 | 342.8 | 229 | 0 | 33.2 | 53.3 | 62.6 | 7.8 | 25 | 0 | 30
22 - 23 | 0.132 | 0 | 94 | 308.4 | 192.2 | 0 | 32.9 | 64.6 | 53.4 | 7.8 | 26.2 | 0 | 30.4
23 - 00 | 0.128 | 0 | 76.4 | 247.6 | 156.4 | 0 | 24.1 | 49.8 | 41.4 | 7.6 | 23.6 | 0 | 25.4
Сумма | 3.056 | 0 | 1991.6 | 7468.8 | 4581.8 | 0 | 598.1 | 1168.2 | 1756 | 178.2 | 537.2 | 0 | 749.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 89.2 | 192.8 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 26.4
01 - 02 |  |  | 83.2 | 175.2 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 25.2
02 - 03 |  |  | 82 | 170.8 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 25
03 - 04 |  |  | 82.4 | 160.8 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 24.4
04 - 05 |  |  | 82.8 | 197.6 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 23.6
05 - 06 |  |  | 81.2 | 213.6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 23
06 - 07 |  |  | 80.4 | 243.2 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 22.6
07 - 08 |  |  | 86 | 255.2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24.6
08 - 09 |  |  | 90.4 | 244 | 139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 26.4
09 - 10 |  |  | 74.4 | 193.6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 22.8
10 - 11 |  |  | 72 | 196.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22.4
11 - 12 |  |  | 76 | 168 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 23
12 - 13 |  |  | 80 | 178 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 24.6
13 - 14 |  |  | 74.8 | 184.8 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 22.6
14 - 15 |  |  | 74 | 166.8 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21.8
15 - 16 |  |  | 74.4 | 166 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 23
16 - 17 |  |  | 84.8 | 194 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 25.4
17 - 18 |  |  | 96 | 235.6 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 26.8
18 - 19 |  |  | 100.4 | 240.4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27.6
19 - 20 |  |  | 101.2 | 240.4 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 27
20 - 21 |  |  | 98 | 212.8 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 27
21 - 22 |  |  | 93.6 | 184 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 25.8
22 - 23 |  |  | 91.6 | 180.8 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 27.2
23 - 00 |  |  | 91.6 | 183.2 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 27.4
Сумма | 0 | 0 | 2040.4 | 4778 | 3078.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 595.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч