## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22.3 | 33
01 - 02 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 18.6 | 23.9
02 - 03 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16.3 | 23.9
03 - 04 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 15.8 | 27.8
04 - 05 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 17.5 | 33
05 - 06 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 26.9 | 43.1
06 - 07 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 34 | 44.5
07 - 08 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 41.3 | 54.9
08 - 09 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 41.1 | 60.8
09 - 10 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 42.9 | 53.3
10 - 11 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 40.1 | 48.5
11 - 12 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 34.3 | 50.7
12 - 13 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 41.2 | 59.7
13 - 14 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 38.1 | 61
14 - 15 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 33.8 | 61.9
15 - 16 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33 | 67.3
16 - 17 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 35.8 | 54.8
17 - 18 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 35.1 | 49.8
18 - 19 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 36.6 | 51.6
19 - 20 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 39.9 | 59.5
20 - 21 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 38.5 | 63.5
21 - 22 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 37.5 | 51.4
22 - 23 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 31.4 | 42.8
23 - 00 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 26.6 | 28.1
Сумма | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 1923.6 | 0 | 778.6 | 1148.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч