## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.141 | 0.008 | 212.8 | 244.8 | 27.15 | 0 | 100.2 | 83.5 | 126.2 | 117 | 0 | 325.5 | 0
01 - 02 | 0.14 | 0.008 | 188.4 | 227.2 | 23.7 | 0 | 87.15 | 76.2 | 121 | 104.8 | 0 | 292.6 | 0
02 - 03 | 0.14 | 0.008 | 180.8 | 232.8 | 22.8 | 0 | 85.35 | 70.9 | 122.3 | 109 | 0 | 280 | 0
03 - 04 | 0.14 | 0.008 | 157.6 | 262 | 19.8 | 0 | 74.85 | 61.1 | 106.6 | 153.8 | 0 | 254.8 | 0
04 - 05 | 0.141 | 0.008 | 158.4 | 309.6 | 20.7 | 0 | 77.1 | 59.3 | 99 | 208.8 | 0 | 261.8 | 0
05 - 06 | 0.141 | 0.008 | 173.2 | 320.8 | 23.4 | 0 | 83.4 | 64.9 | 99.8 | 219.6 | 0 | 274.4 | 0
06 - 07 | 0.14 | 0.008 | 212.8 | 330 | 29.4 | 0 | 108.6 | 73.2 | 114.2 | 213.8 | 0 | 329.7 | 0
07 - 08 | 0.139 | 0.008 | 296 | 317.2 | 41.25 | 0 | 127.5 | 125.5 | 132.5 | 183.6 | 0 | 411.6 | 0
08 - 09 | 0.138 | 0.008 | 323.6 | 308.8 | 50.25 | 0 | 158.25 | 113.4 | 151.1 | 156.2 | 0 | 456.4 | 0
09 - 10 | 0.137 | 0.008 | 315.2 | 293.6 | 44.1 | 0 | 152.85 | 116.7 | 154.6 | 137.4 | 0 | 466.9 | 0
10 - 11 | 0.137 | 0.008 | 315.6 | 291.6 | 36.9 | 0 | 142.2 | 135 | 153.7 | 136.2 | 0 | 434 | 0
11 - 12 | 0.138 | 0.007 | 310 | 319.6 | 36.75 | 0 | 143.7 | 127.5 | 156.5 | 161.8 | 0 | 433.3 | 0
12 - 13 | 0.139 | 0.008 | 286 | 346 | 36.6 | 0 | 147.45 | 100.2 | 158 | 186.2 | 0 | 434.7 | 0
13 - 14 | 0.138 | 0.008 | 284 | 367.6 | 40.65 | 0 | 147.9 | 93.9 | 159.7 | 206 | 0 | 441.7 | 0
14 - 15 | 0.137 | 0.007 | 295.6 | 341.2 | 41.7 | 0 | 146.25 | 106 | 150.7 | 188.8 | 0 | 446.6 | 0
15 - 16 | 0.137 | 0.008 | 310.4 | 302 | 41.85 | 0 | 141.9 | 124.6 | 150.8 | 149.6 | 0 | 430.5 | 0
16 - 17 | 0.138 | 0.008 | 321.6 | 318.4 | 46.95 | 0 | 148.2 | 124.7 | 146.1 | 170.2 | 0 | 429.8 | 0
17 - 18 | 0.139 | 0.007 | 275.6 | 356 | 44.4 | 0 | 139.65 | 89.9 | 153.9 | 200.4 | 0 | 455.7 | 0
18 - 19 | 0.139 | 0.008 | 304 | 337.2 | 46.2 | 0 | 158.7 | 97.1 | 155 | 179.8 | 0 | 458.5 | 0
19 - 20 | 0.139 | 0.008 | 313.2 | 316.8 | 50.55 | 0 | 163.2 | 97.2 | 155.5 | 159.6 | 0 | 494.2 | 0
20 - 21 | 0.139 | 0.008 | 330.8 | 312.8 | 51.3 | 0 | 172.95 | 104.7 | 157 | 154.2 | 0 | 504.7 | 0
21 - 22 | 0.139 | 0.008 | 330.4 | 280.4 | 49.35 | 0 | 174.6 | 104.7 | 149 | 129.4 | 0 | 487.9 | 0
22 - 23 | 0.138 | 0.008 | 315.6 | 262 | 45.15 | 0 | 172.2 | 96.7 | 157.2 | 103.6 | 0 | 441.7 | 0
23 - 00 | 0.139 | 0.008 | 274.8 | 239.2 | 38.55 | 0 | 149.4 | 85.3 | 142.1 | 95.6 | 0 | 369.6 | 0
Сумма | 3.333 | 0.189 | 6486.4 | 7237.6 | 909.45 | 0 | 3203.55 | 2332.2 | 3372.5 | 3825.4 | 0 | 9616.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 162 | 224.8 | 22.65 | 0 | 76.35 | 65 | 123.4 | 102.8 | 0 | 91.7 | 0
01 - 02 |  |  | 155.6 | 214.8 | 21.3 | 0 | 71.7 | 64.1 | 119.8 | 96.4 | 0 | 86.1 | 0
02 - 03 |  |  | 154.4 | 217.6 | 20.55 | 0 | 70.95 | 64 | 118.4 | 100.8 | 0 | 81.2 | 0
03 - 04 |  |  | 151.2 | 236 | 18.9 | 0 | 68.7 | 64.9 | 115.4 | 122 | 0 | 80.5 | 0
04 - 05 |  |  | 149.6 | 267.2 | 18.75 | 0 | 68.4 | 64.1 | 112.1 | 156.8 | 0 | 77.7 | 0
05 - 06 |  |  | 147.2 | 276 | 18.45 | 0 | 66 | 63.9 | 109.3 | 168.4 | 0 | 67.9 | 0
06 - 07 |  |  | 144.8 | 262.8 | 18.3 | 0 | 66 | 62.7 | 108.5 | 156.2 | 0 | 46.2 | 0
07 - 08 |  |  | 173.2 | 218.4 | 19.65 | 0 | 69.3 | 87 | 112.1 | 108.4 | 0 | 51.8 | 0
08 - 09 |  |  | 162 | 189.6 | 21.3 | 0 | 70.95 | 72.5 | 115.7 | 75.4 | 0 | 43.4 | 0
09 - 10 |  |  | 154.4 | 171.2 | 20.1 | 0 | 69.45 | 66.7 | 113 | 60 | 0 | 66.5 | 0
10 - 11 |  |  | 169.6 | 176 | 19.65 | 0 | 68.1 | 84.3 | 117.1 | 60.4 | 0 | 76.3 | 0
11 - 12 |  |  | 171.2 | 209.6 | 19.8 | 0 | 71.1 | 82.9 | 120.8 | 90.8 | 0 | 75.6 | 0
12 - 13 |  |  | 154 | 244.8 | 20.25 | 0 | 74.25 | 61.6 | 122.5 | 123.6 | 0 | 72.8 | 0
13 - 14 |  |  | 152.8 | 231.6 | 20.55 | 0 | 71.4 | 63.5 | 117 | 116.4 | 0 | 65.8 | 0
14 - 15 |  |  | 156.8 | 182.8 | 19.65 | 0 | 69.45 | 70.3 | 112.3 | 72 | 0 | 63 | 0
15 - 16 |  |  | 173.2 | 178.8 | 21.15 | 0 | 70.2 | 84.4 | 115.5 | 65 | 0 | 67.2 | 0
16 - 17 |  |  | 174 | 206 | 21.45 | 0 | 73.8 | 81.4 | 113.8 | 93.6 | 0 | 74.2 | 0
17 - 18 |  |  | 158.4 | 236.4 | 22.8 | 0 | 75.6 | 62.3 | 112.7 | 125.2 | 0 | 77 | 0
18 - 19 |  |  | 166 | 226 | 24.6 | 0 | 80.85 | 63 | 118.2 | 109.2 | 0 | 86.8 | 0
19 - 20 |  |  | 166 | 199.6 | 24.6 | 0 | 80.1 | 63.6 | 121.7 | 79.2 | 0 | 88.2 | 0
20 - 21 |  |  | 160.4 | 196.4 | 22.05 | 0 | 78 | 62.7 | 116.8 | 81.4 | 0 | 75.6 | 0
21 - 22 |  |  | 153.2 | 202 | 20.1 | 0 | 73.2 | 62.1 | 114.2 | 89.4 | 0 | 46.9 | 0
22 - 23 |  |  | 150.4 | 205.2 | 20.25 | 0 | 70.5 | 62 | 116.7 | 90.4 | 0 | 47.6 | 0
23 - 00 |  |  | 150.4 | 205.6 | 20.85 | 0 | 70.05 | 61.6 | 117.1 | 90 | 0 | 65.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3810.8 | 5179.2 | 497.7 | 0 | 1724.4 | 1640.6 | 2784.1 | 2433.8 | 0 | 1675.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч