## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 362.4 | 361.2 | 71.2 | 71.2 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 31.6 | 31.4 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 117.2 | 117.2 | 13.4 | 13.5
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 355.2 | 357.6 | 70.4 | 70.4 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 29.2 | 29.4 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 106.4 | 106.6 | 114 | 114.2 | 13.4 | 13.2
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 340.8 | 339.6 | 69.6 | 69.4 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 29.2 | 29 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 96.4 | 96.4 | 109.6 | 109.6 | 13 | 13
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 340.8 | 342 | 70 | 70.2 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 29.2 | 29.2 | 25.2 | 24.9 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 | 108 | 107.6 | 13.2 | 13.3
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 367.2 | 366 | 71.2 | 71 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 29.2 | 29.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 118.4 | 118.2 | 111.2 | 111.2 | 13.4 | 13.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 352.8 | 352.8 | 68 | 68 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 26.8 | 27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 123.6 | 123.8 | 100.4 | 100.8 | 12.6 | 12.5
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 364.8 | 363.6 | 69.6 | 69.8 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 29.2 | 29 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 107.6 | 107.2 | 13 | 13.1
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 388.8 | 390 | 70.8 | 70.6 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 32 | 32 | 25.2 | 25.5 | 0 | 0 | 138.4 | 138.6 | 110.8 | 110.8 | 13.4 | 13.4
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 374.4 | 374.4 | 68 | 68 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 36.8 | 37 | 24 | 24 | 0 | 0 | 124.8 | 124.6 | 109.6 | 109.6 | 12.4 | 12.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 374.4 | 373.2 | 65.6 | 65.6 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 42.8 | 42.8 | 22.8 | 22.5 | 0 | 0 | 132 | 131.8 | 101.2 | 101.2 | 11.8 | 11.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 357.6 | 358.8 | 65.6 | 65.8 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 34.4 | 34.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 125.2 | 125.2 | 100.4 | 100.6 | 11.8 | 11.7
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 348 | 349.2 | 67.2 | 67.2 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 30.4 | 30.2 | 24 | 24.3 | 0 | 0 | 110 | 110 | 106.8 | 106.6 | 12.2 | 12.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 364.8 | 363.6 | 70.8 | 70.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 29.6 | 30 | 29.4 | 29.1 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 112.4 | 112.4 | 13 | 13
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 67.6 | 67.8 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 30.8 | 30.8 | 25.8 | 26.1 | 0 | 0 | 97.6 | 97.8 | 108 | 108 | 12.2 | 12.3
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 350.4 | 349.2 | 65.6 | 65.6 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 40.8 | 40.6 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 102.4 | 102.8 | 11.6 | 11.5
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 360 | 361.2 | 68 | 68 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 36.4 | 36.6 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 117.2 | 117.4 | 104.8 | 104.6 | 12.4 | 12.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 374.4 | 375.6 | 66.8 | 66.8 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | 30 | 29.8 | 24 | 23.7 | 0 | 0 | 141.2 | 141 | 103.2 | 103.2 | 12 | 12
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 386.4 | 385.2 | 68 | 67.8 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 28.4 | 28.6 | 24 | 24.3 | 0 | 0 | 144.4 | 144.4 | 108.8 | 108.6 | 12.2 | 12.3
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 398.4 | 397.2 | 70 | 70 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 31.2 | 31 | 25.8 | 25.5 | 0 | 0 | 145.2 | 145 | 113.2 | 113.2 | 13.2 | 13.2
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 388.8 | 388.8 | 71.2 | 71.4 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 132 | 132.2 | 114 | 114.2 | 13.6 | 13.5
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 393.6 | 393.6 | 72.8 | 72.6 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 29.6 | 29.8 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 139.2 | 139.2 | 113.2 | 113 | 13.6 | 13.7
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 352.8 | 354 | 69.2 | 69.4 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 28.4 | 28.2 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 113.2 | 113.2 | 105.6 | 106 | 13 | 12.9
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 345.6 | 345.6 | 70.4 | 70.2 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 28 | 28.2 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 102.8 | 103 | 108.8 | 108.6 | 13 | 13
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 362.4 | 362.4 | 71.2 | 71.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 30.8 | 30.6 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 107.6 | 107.4 | 116 | 115.8 | 13.6 | 13.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 8745.6 | 8745.6 | 1658.8 | 1658.8 | 31.6 | 31.5 | 0 | 0 | 35.6 | 35.8 | 10.4 | 10.6 | 755.6 | 755.4 | 597.6 | 597.3 | 0 | 0 | 2858 | 2858.2 | 2607.2 | 2607 | 307 | 306.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч