## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 1529.6 | 467.2 | 2.2 | 2.9 | 133.8 | 80.4 | 19.35 | 39.9 | 427.2 | 9.45 | 89.2 | 168.8 | 0 | 242.4 | 17.8 | 138.8 | 178.8 | 422.4 | 26.8 | 1535.6 | 476.3
01 - 02 | 1340.8 | 411.2 | 2.2 | 3 | 125.55 | 42.8 | 15.6 | 35.1 | 399.2 | 7.05 | 69.6 | 145.6 | 0 | 250.4 | 17.2 | 26 | 174.8 | 414.4 | 26.8 | 1348.6 | 421.3
02 - 03 | 1259.2 | 289.6 | 2.1 | 2.9 | 51.15 | 42 | 14.85 | 30.6 | 356 | 6 | 66.8 | 138 | 0 | 242.8 | 11.4 | 14 | 138.8 | 411.2 | 24.4 | 1266.1 | 299.2
03 - 04 | 1217.6 | 211.2 | 2.2 | 2.9 | 56.7 | 37.6 | 14.1 | 27.6 | 356.4 | 5.1 | 65.4 | 125.6 | 0 | 231.6 | 10 | 6.4 | 63.2 | 403.6 | 22.4 | 1225.4 | 220
04 - 05 | 1280 | 248 | 2.2 | 3 | 65.7 | 72.4 | 15.3 | 28.2 | 380.4 | 5.4 | 70 | 159.2 | 0 | 234 | 9.4 | 5.2 | 57.2 | 401.6 | 22.8 | 1287 | 259.6
05 - 06 | 1320 | 270.4 | 2.1 | 3.8 | 77.85 | 82 | 15.3 | 34.8 | 401.2 | 7.05 | 81.8 | 159.2 | 0 | 236 | 13.2 | 4 | 50.4 | 403.2 | 22.8 | 1328.8 | 280.5
06 - 07 | 1465.6 | 292.8 | 2.1 | 3.3 | 87.3 | 79.6 | 23.85 | 45.9 | 478.4 | 8.1 | 115.4 | 224 | 0 | 206 | 17.4 | 5.6 | 52 | 388.8 | 22.8 | 1471.8 | 302.5
07 - 08 | 1636.8 | 294.4 | 2.3 | 2.7 | 93.9 | 76 | 23.85 | 59.1 | 602.8 | 7.65 | 128 | 248.8 | 0 | 194.4 | 16.6 | 3.8 | 48.8 | 398 | 26.4 | 1644.5 | 304.7
08 - 09 | 1897.6 | 435.2 | 2.5 | 2.8 | 164.25 | 135.6 | 28.95 | 65.7 | 780.8 | 8.1 | 137.2 | 284.8 | 0 | 231.2 | 16.8 | 5.8 | 49.6 | 390.8 | 30 | 1905.2 | 443.3
09 - 10 | 2246.4 | 132.8 | 2.5 | 2.5 | 156.15 | 156.4 | 28.5 | 63.9 | 915.2 | 10.35 | 141.8 | 269.6 | 0 | 240.4 | 13.8 | 5 | 50.4 | 291.6 | 36 | 2253.9 | 144.1
10 - 11 | 2118.4 | 268.8 | 2.6 | 2.3 | 138.6 | 186.4 | 32.4 | 62.4 | 818 | 9 | 141.8 | 285.2 | 0 | 317.6 | 15.2 | 5.4 | 50.4 | 289.6 | 34.8 | 2123 | 277.2
11 - 12 | 1876.8 | 528 | 2.6 | 2.6 | 166.05 | 229.6 | 25.8 | 56.1 | 851.2 | 9.9 | 134.8 | 268.4 | 0 | 268.8 | 15.6 | 4 | 49.6 | 293.6 | 32.8 | 1885.4 | 539
12 - 13 | 1688 | 366.4 | 2.3 | 2.5 | 91.35 | 142.8 | 30 | 57 | 707.6 | 7.35 | 145.8 | 275.2 | 0 | 215.6 | 14.4 | 4 | 49.6 | 282.8 | 31.2 | 1695.1 | 377.3
13 - 14 | 1824 | 454.4 | 2.3 | 2.5 | 149.85 | 164.4 | 29.25 | 59.1 | 864.4 | 11.85 | 131.2 | 256 | 0 | 229.2 | 17.8 | 3.8 | 49.2 | 277.6 | 31.6 | 1829.3 | 464.2
14 - 15 | 1649.6 | 448 | 2.2 | 3 | 160.2 | 146.4 | 28.95 | 50.1 | 840 | 12.45 | 131.8 | 245.2 | 0 | 231.6 | 15.4 | 5.8 | 51.2 | 145.2 | 31.2 | 1656.6 | 455.4
15 - 16 | 1612.8 | 420.8 | 2.2 | 2.5 | 140.25 | 146.8 | 27.75 | 54.9 | 852.8 | 9.15 | 137.4 | 220.8 | 0 | 230.8 | 13.6 | 6.6 | 53.2 | 108.8 | 30.8 | 1619.2 | 430.1
16 - 17 | 1580.8 | 408 | 2.3 | 2.3 | 145.05 | 132.8 | 29.4 | 57.3 | 776 | 9.15 | 133.4 | 224.4 | 0 | 242.8 | 12.8 | 3.8 | 49.6 | 143.2 | 28 | 1588.4 | 416.9
17 - 18 | 1617.6 | 382.4 | 2.2 | 2.2 | 180 | 67.6 | 36.6 | 67.2 | 752.8 | 10.05 | 131 | 214 | 0 | 248.4 | 16.2 | 4 | 48.8 | 201.2 | 23.2 | 1625.8 | 392.7
18 - 19 | 1612.8 | 403.2 | 2.2 | 2.4 | 134.25 | 131.6 | 35.1 | 63.3 | 698 | 12.75 | 149.6 | 242 | 0 | 247.2 | 18 | 10.4 | 49.2 | 200.4 | 22.4 | 1618.1 | 413.6
19 - 20 | 1603.2 | 414.4 | 2.3 | 2.2 | 167.85 | 116.4 | 31.95 | 65.4 | 693.6 | 9 | 154.6 | 231.6 | 0 | 242 | 15.4 | 4 | 50 | 211.6 | 22.8 | 1611.5 | 422.4
20 - 21 | 1731.2 | 409.6 | 2 | 2.2 | 168.15 | 112.4 | 33 | 57.9 | 678.4 | 10.05 | 145.4 | 228 | 0 | 228 | 14.2 | 4.2 | 49.2 | 390 | 22 | 1738 | 419.1
21 - 22 | 1836.8 | 324.8 | 2.2 | 2.2 | 125.4 | 66.8 | 32.85 | 54.3 | 718.4 | 9.9 | 166.2 | 252 | 0 | 228.8 | 15.2 | 4.6 | 51.2 | 411.6 | 22.4 | 1843.6 | 334.4
22 - 23 | 1670.4 | 411.2 | 2.1 | 2.4 | 147.75 | 129.2 | 30.75 | 53.4 | 630.8 | 9.15 | 149.2 | 204 | 0 | 229.6 | 16.4 | 3.8 | 52.4 | 398.4 | 25.6 | 1676.4 | 420.2
23 - 00 | 1537.6 | 353.6 | 2.1 | 2.7 | 112.2 | 107.6 | 23.7 | 43.8 | 599.2 | 8.4 | 106.2 | 181.2 | 0 | 226 | 19.2 | 4 | 54.4 | 377.6 | 26.4 | 1545.5 | 363
Сумма | 39153.6 | 8646.4 | 54 | 63.8 | 3039.3 | 2685.6 | 627.15 | 1233 | 15578.8 | 212.4 | 2923.6 | 5251.6 | 0 | 5695.6 | 363 | 283 | 1572 | 7657.2 | 646.4 | 39322.8 | 8877

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч