## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 0.698 |  | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.3 | 0 | 7.1 | 0
01 - 02 | 0.644 |  | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 5.3 | 0
02 - 03 | 0.664 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0 | 5.1 | 0
03 - 04 | 0.662 |  | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0
04 - 05 | 0.662 |  | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.7 | 0
05 - 06 | 0.664 |  | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.7 | 0 | 6.4 | 0
06 - 07 | 0.664 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 7.1 | 0
07 - 08 | 0.736 |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5.3 | 0 | 9 | 0
08 - 09 | 0.666 |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 4.4 | 0 | 8.5 | 0
09 - 10 | 0.752 |  | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0
10 - 11 | 0.832 |  | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | 0
11 - 12 | 0.842 |  | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 7.1 | 0
12 - 13 | 0.862 |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.8 | 0
13 - 14 | 0.84 |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0 | 7.7 | 0
14 - 15 | 0.842 |  | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0 | 8.9 | 0
15 - 16 | 0.844 |  | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 | 9 | 0
16 - 17 | 0.848 |  | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 9.3 | 0
17 - 18 | 0.908 |  | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.5 | 0 | 8.7 | 0
18 - 19 | 0.806 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 | 9.1 | 0
19 - 20 | 0.832 |  | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0
20 - 21 | 0.736 |  | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.7 | 0 | 8.8 | 0
21 - 22 | 0.656 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 6.9 | 0
22 - 23 | 0.654 |  | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 6.5 | 0
23 - 00 | 0.584 |  | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0 | 6.7 | 0
Сумма | 17.898 | 0 | 0 | 377.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 96.3 | 0 | 179.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч