## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.7
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 51.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 51 | 56.4 | 72.6 | 96 | 97.2 | 94.8 | 91.2 | 83.4 | 80.4 | 81.6 | 88.2 | 85.8 | 91.8 | 90.6 | 93 | 90 | 86.4 | 76.2 | 66 | 54.6 | 1824.6
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 21 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 21 | 26.1 | 29.7 | 31.2 | 29.4 | 27.6 | 27.6 | 29.1 | 28.5 | 27.6 | 30.3 | 32.7 | 33.6 | 32.1 | 28.5 | 30.6 | 28.2 | 24.3 | 20.4 | 634.8
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 11.2 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 12.6 | 14.2 | 16.4 | 21 | 18.2 | 18.6 | 14.8 | 15.6 | 15.4 | 16.8 | 15.6 | 15 | 17.4 | 20.4 | 19.2 | 18 | 17.4 | 14.2 | 11.6 | 367.2
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 8.1 | 6.9 | 8.1 | 7.8 | 9.6 | 9.9 | 15.9 | 24.3 | 19.8 | 23.1 | 25.2 | 21.6 | 15.3 | 17.7 | 21 | 19.5 | 20.7 | 16.2 | 18.3 | 18.9 | 13.8 | 10.5 | 10.5 | 9 | 371.7
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 77.4
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | 9.8 | 12.6 | 21 | 20 | 19.4 | 15.4 | 15.2 | 17 | 16 | 18.6 | 16.8 | 18.8 | 19.2 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 16 | 13.6 | 10.8 | 361.2
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 46.2 | 44.1 | 42 | 42 | 45.15 | 48.3 | 65.1 | 73.5 | 77.7 | 76.65 | 76.65 | 69.3 | 73.5 | 74.55 | 73.5 | 74.55 | 74.55 | 77.7 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 68.25 | 58.8 | 50.4 | 1571.85
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 42 | 40.425 | 38.85 | 38.85 | 41.475 | 44.1 | 56.175 | 62.475 | 66.675 | 65.1 | 64.575 | 59.325 | 62.475 | 63.525 | 61.95 | 63.525 | 63.525 | 64.575 | 66.15 | 66.15 | 67.725 | 58.8 | 51.45 | 45.675 | 1355.55
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 192.27 | 181.795 | 178.21 | 177.82 | 188.595 | 205.27 | 266.435 | 327.345 | 338.735 | 331 | 323.185 | 294.975 | 296.945 | 301.035 | 311.2 | 309.635 | 321.035 | 323.235 | 331.92 | 325.52 | 320.285 | 278.91 | 242.41 | 205.235 | 6573
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч