## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [39 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Резерв-1 яч.1 ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 | 1.344 | 0 | 884 | 884 | 36 | 34 | 336 | 336 | 0.6 | 0.7 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | 61.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 3.2 | 100 | 21.2 | 0 | 0 | 187 | 83.4 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 270 | 270 | 0 | 0 | 427.2 | 427.2 | 38
01 - 02 | 1.344 | 0 | 728 | 730 | 32 | 32 | 300 | 298 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 54.4 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 3.2 | 81.4 | 19.6 | 0 | 0 | 180.6 | 78 | 0 | 0 | 8.4 | 9 | 235.2 | 234.6 | 0 | 0 | 314.4 | 315 | 36
02 - 03 | 1.344 | 0 | 676 | 676 | 28 | 28 | 280 | 280 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 4 | 4 | 52.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 75.6 | 19.2 | 0 | 0 | 177.2 | 76.8 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 211.2 | 211.8 | 0 | 0 | 288 | 287.4 | 28.8
03 - 04 | 1.44 | 0 | 660 | 660 | 20 | 22 | 264 | 266 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 47.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 3.6 | 70.8 | 18.8 | 0 | 0 | 177.9 | 73.2 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 202.8 | 202.8 | 0 | 0 | 279.6 | 280.2 | 28.8
04 - 05 | 1.344 | 0 | 656 | 656 | 24 | 22 | 288 | 288 | 0.6 | 0.7 | 3 | 2.9 | 4 | 3.8 | 50 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 4 | 88.2 | 22 | 0 | 0 | 178.2 | 72 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 278.4 | 278.4 | 28.4
05 - 06 | 1.272 | 0 | 720 | 718 | 20 | 22 | 296 | 296 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 54 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 4 | 78.8 | 20.8 | 0 | 0 | 180.2 | 77.4 | 0 | 0 | 7.2 | 7.8 | 226.8 | 226.2 | 0 | 0 | 314.4 | 313.8 | 37.6
06 - 07 | 1.392 | 0 | 828 | 828 | 24 | 22 | 360 | 358 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 75.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 4.8 | 84.4 | 24.4 | 0 | 0 | 182.7 | 101.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 276 | 276.6 | 0 | 0 | 368.4 | 368.4 | 40
07 - 08 | 1.392 | 0 | 972 | 972 | 24 | 24 | 448 | 450 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 97.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 4 | 107.8 | 28.4 | 0 | 0 | 187.7 | 126 | 0 | 0 | 9.6 | 9 | 307.2 | 307.2 | 0 | 0 | 477.6 | 477.6 | 45.6
08 - 09 | 1.368 | 0 | 1064 | 1064 | 24 | 24 | 524 | 524 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 102.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 5.6 | 166.6 | 27.2 | 0 | 0 | 201.3 | 130.2 | 0 | 0 | 9.6 | 10.2 | 330 | 330 | 0 | 0 | 534 | 534 | 47.6
09 - 10 | 1.344 | 0 | 1216 | 1216 | 24 | 26 | 536 | 536 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 99.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 4 | 182.8 | 30 | 0 | 0 | 305.4 | 126.6 | 0 | 0 | 10.8 | 10.2 | 351.6 | 351.6 | 0 | 0 | 560.4 | 560.4 | 47.6
10 - 11 | 1.464 | 0 | 1288 | 1286 | 24 | 24 | 520 | 520 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 106 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 2.8 | 171.4 | 28.4 | 0 | 0 | 372 | 120 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 378 | 378 | 0 | 0 | 540 | 540.6 | 49.2
11 - 12 | 1.344 | 0 | 1332 | 1336 | 28 | 26 | 516 | 516 | 0.8 | 0.7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 96.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 3.2 | 174.6 | 30.4 | 0 | 0 | 386.2 | 119.4 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 362.4 | 361.8 | 0 | 0 | 590.4 | 589.8 | 49.6
12 - 13 | 1.32 | 0 | 1288 | 1288 | 24 | 26 | 520 | 518 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2.9 | 4 | 3.8 | 100.4 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 4 | 153.4 | 33.6 | 0 | 0 | 379.6 | 132.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 336 | 336 | 0 | 0 | 576 | 576 | 52
13 - 14 | 1.32 | 0 | 1212 | 1210 | 28 | 26 | 516 | 516 | 0.6 | 0.7 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 90.4 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 2.8 | 168.4 | 31.2 | 0 | 0 | 371 | 130.8 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 320.4 | 321.6 | 0 | 0 | 518.4 | 518.4 | 48
14 - 15 | 1.464 | 0 | 1208 | 1210 | 24 | 26 | 512 | 512 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 90.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 3.2 | 167.8 | 28.8 | 0 | 0 | 378.4 | 132 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 345.6 | 345 | 0 | 0 | 489.6 | 489.6 | 41.2
15 - 16 | 1.368 | 0 | 1200 | 1200 | 24 | 24 | 504 | 506 | 0.8 | 0.7 | 3 | 3 | 4 | 3.8 | 79.2 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 4 | 162.8 | 27.6 | 0 | 0 | 373.1 | 146.4 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 339.6 | 339 | 0 | 0 | 489.6 | 490.2 | 44.8
16 - 17 | 1.344 | 0 | 1252 | 1250 | 24 | 24 | 512 | 510 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 87.2 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 7.6 | 136.8 | 28.4 | 0 | 0 | 375.5 | 143.4 | 0 | 0 | 8.4 | 9 | 338.4 | 338.4 | 0 | 0 | 538.8 | 538.8 | 56.8
17 - 18 | 1.368 | 0 | 1240 | 1240 | 28 | 26 | 492 | 492 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 90.4 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 5.2 | 110.4 | 33.6 | 0 | 0 | 377.1 | 135 | 0 | 0 | 9.6 | 9 | 346.8 | 347.4 | 0 | 0 | 517.2 | 517.8 | 62
18 - 19 | 1.464 | 0 | 1232 | 1232 | 20 | 22 | 496 | 498 | 0.6 | 0.7 | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 87.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 3.2 | 106.4 | 35.2 | 0 | 0 | 366.7 | 145.8 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 357.6 | 357 | 0 | 0 | 510 | 508.8 | 61.2
19 - 20 | 1.464 | 0 | 1208 | 1208 | 24 | 24 | 484 | 484 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 86.8 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.2 | 91.2 | 34.4 | 0 | 0 | 350.9 | 143.4 | 0 | 0 | 8.4 | 9 | 363.6 | 363.6 | 0 | 0 | 495.6 | 496.2 | 64.8
20 - 21 | 1.416 | 0 | 1188 | 1190 | 24 | 24 | 520 | 518 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 104 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 3.2 | 105 | 34.4 | 0 | 0 | 299.9 | 150 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 370.8 | 371.4 | 0 | 0 | 519.6 | 519.6 | 68.4
21 - 22 | 1.392 | 0 | 1104 | 1100 | 24 | 22 | 488 | 490 | 0.8 | 0.7 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 108 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 2.8 | 90.6 | 32.8 | 0 | 0 | 198.2 | 147.6 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 376.8 | 376.2 | 0 | 0 | 528 | 528 | 57.2
22 - 23 | 1.344 | 0 | 1036 | 1040 | 28 | 28 | 452 | 450 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 98.4 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 2.4 | 85.4 | 28.8 | 0 | 0 | 186.9 | 145.8 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 360 | 360 | 0 | 0 | 493.2 | 493.2 | 46.8
23 - 00 | 1.272 | 0 | 956 | 956 | 28 | 30 | 380 | 382 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | 88.8 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 2 | 77.4 | 24.4 | 0 | 0 | 180 | 116.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 307.2 | 307.8 | 0 | 0 | 469.2 | 469.2 | 39.2
Сумма | 32.928 | 0 | 25148 | 25150 | 608 | 608 | 10544 | 10544 | 18 | 18.1 | 71.2 | 71.3 | 86.4 | 86.6 | 2008 | 162.4 | 162.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 968.8 | 88 | 2838 | 663.6 | 0 | 0 | 6553.7 | 2853.6 | 0 | 0 | 214.8 | 215.4 | 7512 | 7512 | 0 | 0 | 11118 | 11118.6 | 1119.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч