## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 0.276 | 0.274 | 0.272 | 0.276 | 0.274 | 0.274 | 0.272 | 0.27 | 0.296 | 0.26 | 0.26 | 0.266 | 0.27 | 0.268 | 0.264 | 0.266 | 0.268 | 0.27 | 0.272 | 0.276 | 0.27 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 6.498
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.32
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 17.8 | 17.4 | 16.2 | 16 | 16.2 | 18.2 | 23 | 26.8 | 27 | 29.6 | 31 | 24.6 | 28.2 | 28.6 | 29.6 | 27.4 | 26.4 | 28.2 | 29 | 28.6 | 32.8 | 26.2 | 23.4 | 19.2 | 591.4
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 21.8 | 20.8 | 20.4 | 19.8 | 21.4 | 22.8 | 26.8 | 31.2 | 40.6 | 39.2 | 40 | 34.2 | 35.8 | 36.4 | 31.8 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 32.8 | 34.6 | 35.6 | 32.8 | 32 | 26.2 | 724.6
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 15.8 | 15.6 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 16 | 20 | 24.2 | 22.9 | 24.9 | 26.8 | 22.1 | 24.9 | 24.3 | 25.4 | 24.5 | 22.7 | 23.8 | 25.2 | 25.8 | 29 | 22.9 | 20.9 | 17.5 | 518.4
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 19.28 | 18.24 | 17.68 | 17.44 | 18.8 | 20.4 | 24.08 | 28.08 | 37.6 | 35.92 | 36.72 | 31.28 | 32.32 | 33.52 | 28.8 | 26.24 | 26.08 | 26.48 | 29.92 | 31.36 | 32.72 | 30.08 | 29.12 | 23.52 | 655.68
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 2.4 | 1.92 | 2 | 2 | 1.92 | 2.4 | 3.04 | 2.64 | 4.32 | 4.56 | 4.08 | 2.56 | 3.28 | 4.48 | 4.08 | 2.8 | 3.92 | 4.48 | 3.76 | 2.88 | 3.76 | 3.44 | 2.48 | 1.92 | 75.12
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 63.8
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 79.97 | 76.648 | 73.366 | 72.228 | 75.408 | 82.488 | 99.704 | 116.104 | 135.428 | 137.254 | 141.772 | 117.72 | 127.984 | 130.182 | 122.756 | 113.42 | 110.782 | 115.442 | 123.566 | 126.53 | 136.864 | 118.3 | 110.782 | 91.12 | 2635.818
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч