## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 10.2 | 0 | 7.2 | 0 | 2.4 | 0 | 21.8 | 6.6 | 25.1
01 - 02 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 8.7 | 0 | 6.8 | 0 | 1.8 | 0 | 19.6 | 6 | 23.4
02 - 03 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8.7 | 0 | 7.5 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 5.8 | 23.5
03 - 04 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 1.6 | 0 | 19.8 | 5.8 | 24.4
04 - 05 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0 | 1.4 | 0 | 21.2 | 5.6 | 25.5
05 - 06 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 10 | 0 | 7.6 | 0 | 1.6 | 0 | 25.4 | 6.6 | 37
06 - 07 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 108 | 12.8 | 0 | 8.7 | 0 | 3 | 0 | 33.4 | 8.6 | 41.4
07 - 08 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 17 | 0 | 13.4 | 0 | 3.6 | 0 | 37.2 | 13 | 61
08 - 09 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 19.2 | 0 | 13.3 | 0 | 4.2 | 0 | 43 | 14.6 | 66.7
09 - 10 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 22.4 | 0 | 14.8 | 0 | 3.8 | 0 | 35.8 | 15.6 | 49.3
10 - 11 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 20.6 | 0 | 13.5 | 0 | 4.8 | 0 | 35.6 | 14.4 | 47.8
11 - 12 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 136 | 22.7 | 0 | 12.3 | 0 | 2.6 | 0 | 35.6 | 14.2 | 48.6
12 - 13 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 21.8 | 0 | 14.3 | 0 | 1.8 | 0 | 37.4 | 13 | 38.4
13 - 14 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 19.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 12.8 | 40.5
14 - 15 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 19.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 11.8 | 36.6
15 - 16 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 19.8 | 0 | 13.2 | 0 | 1.4 | 0 | 35 | 12 | 39.6
16 - 17 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 22.5 | 0 | 14.5 | 0 | 5.4 | 0 | 34.4 | 11.4 | 40.2
17 - 18 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 24.7 | 0 | 14.2 | 0 | 4.8 | 0 | 40.6 | 16.2 | 42.7
18 - 19 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 148 | 23.6 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 42.8 | 13.8 | 45.2
19 - 20 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 20.6 | 0 | 14.1 | 0 | 5 | 0 | 43.8 | 16 | 53.8
20 - 21 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 20 | 0 | 14.2 | 0 | 5.2 | 0 | 36.6 | 16.6 | 59.4
21 - 22 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 18.4 | 0 | 13.7 | 0 | 5.4 | 0 | 34.6 | 13 | 55.5
22 - 23 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 112 | 15.2 | 0 | 14.6 | 0 | 7 | 0 | 27 | 11.8 | 36.4
23 - 00 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 13.8 | 0 | 9.7 | 0 | 3.6 | 0 | 23.4 | 9.2 | 24.6
Сумма | 0 | 10.196 | 0 | 0 | 0 | 2813.6 | 407.4 | 0 | 284.9 | 0 | 77.8 | 0 | 776.6 | 274.4 | 986.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч