## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS | 10 Снасудово-Харачево ап RS
00 - 01 | 0.0104 | 0.0356 | 0 | 336 | 0 | 226 | 239.7 | 38.4 | 17.7 | 0 | 39.9 | 230.8 | 0
01 - 02 | 0.0108 | 0.0352 | 0 | 302.4 | 0 | 177.6 | 220.5 | 32.7 | 17.7 | 0 | 30.3 | 182 | 0
02 - 03 | 0.0108 | 0.0352 | 0 | 289.2 | 0 | 136.8 | 208.8 | 30.9 | 17.1 | 0 | 31.8 | 141 | 0
03 - 04 | 0.0108 | 0.0352 | 0 | 282.8 | 0 | 168.4 | 197.1 | 30.3 | 11.7 | 0 | 42.6 | 172.4 | 0
04 - 05 | 0.0108 | 0.0272 | 0 | 300 | 0 | 176 | 212.4 | 31.5 | 13.5 | 0 | 41.7 | 181 | 0
05 - 06 | 0.0104 | 0.0252 | 0 | 390 | 0 | 193.6 | 224.4 | 100.5 | 17.1 | 0 | 47.1 | 198.2 | 0
06 - 07 | 0.0108 | 0.0252 | 0 | 452.4 | 0 | 182.8 | 255.9 | 119.4 | 26.7 | 0 | 49.2 | 187.8 | 0
07 - 08 | 0.0108 | 0.0252 | 0 | 495.6 | 0 | 270.4 | 282 | 134.1 | 27 | 0 | 51.6 | 275.2 | 0
08 - 09 | 0.0108 | 0.0252 | 0 | 574.8 | 0 | 263.6 | 310.8 | 172.8 | 40.2 | 0 | 49.8 | 267.8 | 0
09 - 10 | 0.0104 | 0.0252 | 0 | 594.4 | 0 | 218 | 327.6 | 198.9 | 27.3 | 0 | 39 | 221.6 | 0
10 - 11 | 0.0108 | 0.0252 | 0 | 596.4 | 0 | 246 | 342.6 | 189 | 24.6 | 0 | 39 | 249.6 | 0
11 - 12 | 0.0108 | 0.0248 | 0 | 568.8 | 0 | 268.4 | 332.4 | 166.2 | 23.1 | 0 | 45.6 | 272.2 | 0
12 - 13 | 0.0104 | 0.0252 | 0 | 550.8 | 0 | 260.4 | 309 | 173.1 | 15.3 | 0 | 52.5 | 264.8 | 0
13 - 14 | 0.0108 | 0.0252 | 0 | 597.6 | 0 | 304 | 329.4 | 180.6 | 24.3 | 0 | 61.8 | 308 | 0
14 - 15 | 0.0108 | 0.0252 | 0 | 516.8 | 0 | 273.2 | 318.3 | 128.7 | 20.7 | 0 | 47.7 | 277.4 | 0
15 - 16 | 0.0104 | 0.0248 | 0 | 478.8 | 0 | 226.8 | 309 | 95.1 | 18 | 0 | 55.5 | 230.4 | 0
16 - 17 | 0.0108 | 0.0252 | 0 | 444 | 0 | 231.2 | 294.6 | 82.8 | 14.7 | 0 | 50.7 | 235.6 | 0
17 - 18 | 0.0108 | 0.0288 | 0 | 430 | 0 | 220.4 | 293.1 | 66.9 | 16.5 | 0 | 51.9 | 224.4 | 0
18 - 19 | 0.0104 | 0.0356 | 0 | 453.6 | 0 | 228.8 | 299.4 | 77.4 | 15.9 | 0 | 60 | 233 | 0
19 - 20 | 0.0108 | 0.0356 | 0 | 465.6 | 0 | 260.8 | 315.3 | 65.4 | 17.7 | 0 | 66 | 265.2 | 0
20 - 21 | 0.0108 | 0.0356 | 0 | 474 | 0 | 244 | 325.8 | 69.6 | 15.9 | 0 | 61.2 | 249.4 | 0
21 - 22 | 0.0108 | 0.0348 | 0 | 441.6 | 0 | 245.6 | 302.1 | 60.3 | 16.2 | 0 | 62.1 | 250.2 | 0
22 - 23 | 0.0104 | 0.0352 | 0 | 394 | 0 | 208 | 273.3 | 48.6 | 22.2 | 0 | 48.9 | 211 | 0
23 - 00 | 0.0108 | 0.0352 | 0 | 343.2 | 0 | 170.4 | 229.8 | 39.9 | 25.8 | 0 | 46.2 | 173.6 | 0
Сумма | 0.2564 | 0.7108 | 0 | 10772.8 | 0 | 5401.2 | 6753.3 | 2333.1 | 486.9 | 0 | 1172.1 | 5502.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч