## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 1.02 | 1 | 24.12
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 6.96
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 37.8 | 43.05 | 43.05 | 39.9 | 33.6 | 43.05 | 49.35 | 48.3 | 45.15 | 35.7 | 65.1 | 50.4 | 35.7 | 65.1 | 42 | 64.05 | 40.95 | 33.6 | 44.1 | 32.55 | 51.45 | 33.6 | 44.1 | 44.1 | 1065.75
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 111.3 | 122.85 | 109.2 | 95.55 | 89.25 | 90.3 | 101.85 | 99.75 | 186.9 | 138.6 | 168 | 160.65 | 117.6 | 154.35 | 156.45 | 147 | 124.95 | 138.6 | 122.85 | 120.75 | 112.35 | 126 | 110.25 | 122.85 | 3028.2
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 34.56 | 39.36 | 38.4 | 36.48 | 29.76 | 40.32 | 45.12 | 45.12 | 41.28 | 32.64 | 61.44 | 46.08 | 32.64 | 61.44 | 38.4 | 60.48 | 37.44 | 30.72 | 40.32 | 28.8 | 48.96 | 29.76 | 40.32 | 41.28 | 981.12
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 107.52 | 119.04 | 104.64 | 90.24 | 85.44 | 86.4 | 96.96 | 96 | 182.4 | 135.36 | 163.2 | 156.48 | 113.28 | 149.76 | 151.68 | 143.04 | 121.92 | 133.44 | 119.04 | 116.16 | 108.48 | 121.92 | 105.6 | 119.04 | 2927.04
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 3.51 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.78 | 3.87 | 4.23 | 5.13 | 6.3 | 6.03 | 8.1 | 8.19 | 8.91 | 7.56 | 4.95 | 5.76 | 6.3 | 5.22 | 6.3 | 7.38 | 7.38 | 6.66 | 6.3 | 4.68 | 136.62
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 1.44 | 1.8 | 2.04 | 2.04 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 21.48
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 46.32 | 41.88 | 34.8 | 34.08 | 24.24 | 25.56 | 28.68 | 30.84 | 87.36 | 62.16 | 72.36 | 81 | 36.12 | 70.44 | 79.2 | 63.6 | 51.96 | 52.08 | 59.04 | 53.64 | 53.52 | 40.32 | 43.92 | 44.76 | 1217.88
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.88
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 55.56 | 72.72 | 65.28 | 51.96 | 56.16 | 55.92 | 62.76 | 58.44 | 87.6 | 65.28 | 81.6 | 66.48 | 66.72 | 70.44 | 66.12 | 71.88 | 61.8 | 74.16 | 51.36 | 52.8 | 44.64 | 73.68 | 54.84 | 68.4 | 1536.6
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 25.2 | 30.6 | 30.06 | 29.52 | 21.6 | 29.34 | 31.32 | 31.86 | 26.28 | 18.72 | 46.8 | 31.68 | 17.28 | 48.6 | 24.84 | 47.7 | 24.48 | 14.76 | 22.68 | 12.42 | 32.4 | 18.72 | 27.36 | 29.52 | 673.74
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.72
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 7.83 | 7.56 | 7.11 | 5.85 | 6.75 | 9 | 12.42 | 12.15 | 13.68 | 12.87 | 13.14 | 13.32 | 13.59 | 12.15 | 11.88 | 11.34 | 11.7 | 14.4 | 16.29 | 15.39 | 14.85 | 9.99 | 11.7 | 10.44 | 275.4
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 431.64 | 482.54 | 438.09 | 388.97 | 352.62 | 386.04 | 434.85 | 429.75 | 679.07 | 509.44 | 681.84 | 616.4 | 444.2 | 641.96 | 577.88 | 617.17 | 483.8 | 499.82 | 485.18 | 443.31 | 477.47 | 462.65 | 446.53 | 487.29 | 11898.51
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч