## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 0 |  | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 12.16 | 0.1 | 25.7
01 - 02 | 0 |  | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 13.4
02 - 03 | 0 |  | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 8.96 | 0.1 | 15.7
03 - 04 | 0 |  | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 21.1
04 - 05 | 0 |  | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 20.8
05 - 06 | 0 |  | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 30.8
06 - 07 | 0 |  | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 8.72 | 0.1 | 34
07 - 08 | 0 |  | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 9.52 | 0.1 | 32.1
08 - 09 | 0 |  | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 12.64 | 0.1 | 33.1
09 - 10 | 0 |  | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 15.92 | 0.3 | 27.3
10 - 11 | 0 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 14.8 | 0.3 | 25.6
11 - 12 | 0 |  | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 15.76 | 0.4 | 15.3
12 - 13 | 0 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 18.16 | 0.3 | 20.3
13 - 14 | 0 |  | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 15.36 | 0.1 | 22.3
14 - 15 | 0 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 14.56 | 0.1 | 32
15 - 16 | 0 |  | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 16.08 | 0.1 | 35
16 - 17 | 0 |  | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 19.36 | 0.4 | 36.9
17 - 18 | 0 |  | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 20.32 | 0.2 | 24.6
18 - 19 | 0 |  | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 20.08 | 0.4 | 29
19 - 20 | 0 |  | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0.2 | 23.2
20 - 21 | 0 |  | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 10.32 | 0.1 | 14.9
21 - 22 | 0 |  | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 24.8
22 - 23 | 0 |  | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 30.5
23 - 00 | 0 |  | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 25.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 307.68 | 3.4 | 613.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч