## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1189.2296 | 0 | 2519.7096 | 0 | 1226.5917 | 0 | 2573.4338 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1567 | 0 | 0 | 1974.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4483.9604 | 0 | 1910.1514 | 0 | 0 | 0 | 4414.4595 | 0 | 0 | 0 | 671.3061 | 0 | 1595.5753 | 677.352 | 0 | 1604.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.8922 | 0 | 2395.278 | 0 | 90.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8725 | 1009.2254 | 138.3146 | 65.6516 | 0 | 0 | 0 | 6.022 | 0 | 5.2571 | 36.8234 | 28.6966 | 20.2823 | 15.6196 | 34.8835 | 238.2885 | 278.3266 | 678.5341 | 69.431 | 192.5555 | 118.3579 | 195.0773 | 0 | 78.8741 | 0 | 11.3726 | 0 | 26.9784 | 0 | 0 | 7.8233 | 131.7709
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1092.1672 | 0 | 2514.6835 | 0 | 1123.6848 | 0 | 2568.4224 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9966 | 0 | 0 | 1854.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421.001 | 0 | 1792.0609 | 0 | 0 | 0 | 4352.5513 | 0 | 0 | 0 | 655.2391 | 0 | 1564.5608 | 661.3089 | 0 | 1572.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.4084 | 0 | 2399.6327 | 0 | 91.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0646 | 1050.2833 | 137.982 | 27.8444 | 0 | 0 | 0 | 6.1024 | 0 | 5.3153 | 37.3188 | 29.6077 | 20.5075 | 15.7236 | 32.1538 | 240.218 | 260.0154 | 654.2992 | 72.3789 | 194.3187 | 119.6188 | 161.2158 | 0 | 68.7936 | 0 | 11.383 | 0 | 27.4149 | 0 | 0 | 7.8524 | 127.5724
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1069.2313 | 0 | 2425.3269 | 0 | 1097.9581 | 0 | 2479.5798 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8207 | 0 | 0 | 1757.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.2594 | 0 | 1695.1349 | 0 | 0 | 0 | 4059.249 | 0 | 0 | 0 | 587.0471 | 0 | 1395.7469 | 593.0306 | 0 | 1403.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9019 | 0 | 2325.5966 | 0 | 86.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3167 | 968.554 | 123.8762 | 21.7615 | 0 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 5.4428 | 35.9678 | 31.5129 | 20.2061 | 16.2189 | 29.961 | 285.9095 | 254.2442 | 663.8221 | 68.1943 | 195.8325 | 118.5276 | 190.8858 | 0 | 62.7937 | 0 | 11.4073 | 0 | 26.9867 | 0 | 0 | 7.9231 | 84.531
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1092.7193 | 0 | 2421.4751 | 0 | 1123.3153 | 0 | 2476.1388 | 0 | 2.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2752 | 0 | 0 | 1734.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.5574 | 0 | 1671.9581 | 0 | 0 | 0 | 4124.1464 | 0 | 0 | 0 | 543.169 | 0 | 1471.4972 | 549.0606 | 0 | 1479.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.2758 | 0 | 2327.5812 | 0 | 87.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.485 | 952.5374 | 124.8808 | 64.4045 | 0 | 0 | 0 | 6.0885 | 0 | 5.5564 | 35.3269 | 32.1157 | 20.5802 | 16.3748 | 27.8237 | 235.8948 | 263.0083 | 669.226 | 70.1515 | 202.6291 | 120.1246 | 148.3605 | 0 | 76.7506 | 0 | 11.3934 | 0 | 27.5313 | 0 | 0 | 7.973 | 128.4454
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1093.5189 | 0 | 2530.2517 | 0 | 1137.5181 | 0 | 2584.8655 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0699 | 0 | 0 | 1752.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.2546 | 0 | 1689.2076 | 0 | 0 | 0 | 4255.2642 | 0 | 0 | 0 | 557.9316 | 0 | 1486.7096 | 564.0656 | 0 | 1494.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.9378 | 0 | 2430.3878 | 0 | 73.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4754 | 1036.6527 | 130.7074 | 71.0937 | 0 | 0 | 0 | 6.2188 | 0 | 5.6396 | 31.4402 | 31.6723 | 20.8677 | 16.5411 | 28.1701 | 233.3314 | 269.0913 | 672.6243 | 70.7681 | 205.7883 | 122.2793 | 146.0707 | 0 | 86.7965 | 0 | 11.3553 | 0 | 28.1091 | 0 | 0 | 8.0062 | 133.2951
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1082.1521 | 0 | 2440.2335 | 0 | 1107.1033 | 0 | 2494.9835 | 0 | 2.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3615 | 0 | 0 | 1753.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157.0964 | 0 | 1691.0754 | 0 | 0 | 0 | 4088.9496 | 0 | 0 | 0 | 564.9239 | 0 | 1396.393 | 571.368 | 0 | 1404.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.1343 | 0 | 2336.2145 | 0 | 70.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7633 | 962.3145 | 134.0988 | 71.8108 | 0 | 0 | 0 | 6.1301 | 0 | 5.5841 | 29.961 | 31.0072 | 20.6287 | 16.6173 | 35.8673 | 224.5153 | 250.5861 | 666.3231 | 72.223 | 208.2652 | 120.0068 | 145.804 | 0 | 75.216 | 0 | 11.3796 | 0 | 27.7641 | 0 | 0 | 7.9813 | 130.2848
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1073.5598 | 0 | 2435.0536 | 0 | 1108.027 | 0 | 2489.1638 | 0.19168 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 1759.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218.145 | 0 | 1697.4479 | 0 | 0 | 0 | 4150.157 | 0 | 0 | 0 | 572.7252 | 0 | 1414.2095 | 579.3352 | 0 | 1423.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.1774 | 0 | 2310.2131 | 0 | 70.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9854 | 951.3153 | 145.5615 | 57.0641 | 0 | 0 | 0 | 6.058 | 0 | 5.4927 | 29.8294 | 29.9749 | 20.5664 | 16.3194 | 36.231 | 233.1028 | 247.1843 | 659.4988 | 79.7955 | 205.6255 | 118.8775 | 142.5339 | 0 | 61.9139 | 0 | 11.4107 | 0.39837 | 28.8407 | 0 | 0 | 7.9439 | 128.6463
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1611.1464 | 0 | 2746.6974 | 0 | 1634.4779 | 0 | 2800.6095 | 0.083138 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6904 | 0 | 0 | 2419.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4821.3083 | 0 | 2356.8646 | 0 | 0 | 0 | 4752.6084 | 0 | 0 | 0 | 647.9395 | 0 | 1613.9805 | 654.8477 | 0 | 1623.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.4236 | 0 | 2578.6879 | 0 | 150.5013 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 137.7292 | 958.5941 | 187.0614 | 129.8622 | 0 | 0 | 0 | 6.3712 | 0 | 5.3846 | 68.0488 | 28.5511 | 21.3146 | 15.9972 | 36.0336 | 241.1256 | 297.5177 | 702.1142 | 126.0898 | 247.7871 | 123.2388 | 156.2898 | 0 | 188.6618 | 32.4586 | 5.3971 | 43.3879 | 142.7736 | 0 | 0 | 7.894 | 122.688
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 2480.0924 | 0 | 3299.2964 | 0 | 2510.0408 | 0 | 3351.771 | 0 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8378 | 0 | 0 | 4064.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.6736 | 0 | 4003.8665 | 0 | 0 | 0 | 5931.9983 | 0 | 0 | 0 | 1332.2265 | 0 | 2093.5116 | 1340.3099 | 0 | 2104.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.5829 | 0 | 3061.1852 | 0 | 152.2749 | 0 | 90.7871 | 0 | 0 | 206.9973 | 1002.142 | 283.8588 | 316.2481 | 0 | 0 | 0 | 5.8363 | 0 | 5.2183 | 92.6959 | 30.4841 | 19.8389 | 15.3356 | 37.1213 | 307.037 | 359.6152 | 762.0258 | 196.0923 | 300.4622 | 115.6906 | 180.0431 | 0 | 331.1576 | 179.1182 | 0 | 107.1342 | 159.4304 | 0 | 0 | 7.815 | 174.265
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2572.1274 | 0 | 3576.9497 | 0 | 2597.9365 | 0 | 3628.8296 | 0 | 2.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1699 | 0 | 0 | 4385.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855.2937 | 0 | 4325.7625 | 0 | 0 | 0 | 4787.553 | 0 | 0 | 0 | 1537.9589 | 0 | 799.3061 | 1546.3989 | 0 | 805.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429.8888 | 0 | 3290.6705 | 0 | 136.108 | 0 | 59.1862 | 0 | 0 | 227.9378 | 1136.2858 | 362.4938 | 328.0018 | 0 | 0 | 0 | 5.8031 | 0 | 5.1075 | 56.5895 | 46.5333 | 19.7107 | 16.0734 | 84.4478 | 325.2201 | 364.3818 | 756.0294 | 218.1933 | 335.5016 | 115.6178 | 191.7449 | 0 | 280.6891 | 219.229 | 0 | 129.2802 | 130.6395 | 0 | 0 | 7.761 | 186.3617
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 2885.2454 | 0 | 3518.7909 | 0 | 2892.593 | 0 | 3570.7943 | 0 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1671 | 0 | 0 | 4549.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.8875 | 0 | 4490.178 | 0 | 0 | 0 | 4684.4883 | 0 | 0 | 0 | 1383.3599 | 0 | 759.3648 | 1391.4833 | 0 | 766.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.7085 | 0 | 3237.8976 | 0 | 154.3083 | 0 | 179.0884 | 0 | 0 | 224.3836 | 1095.5771 | 388.7379 | 330.2639 | 0 | 0 | 0 | 5.9195 | 0 | 5.0825 | 75.6767 | 32.2161 | 20.0883 | 15.8483 | 85.5771 | 292.0514 | 411.6044 | 752.9845 | 194.2009 | 329.2731 | 117.0762 | 204.3126 | 0 | 291.7534 | 235.0219 | 0 | 147.9275 | 177.7915 | 0 | 0 | 7.7527 | 200.5125
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 2864.0835 | 0 | 3534.8323 | 0 | 2872.5706 | 0 | 3587.6761 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1468 | 0 | 0 | 4663.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.7842 | 0 | 4603.0916 | 0 | 0 | 0 | 4731.1689 | 0 | 0 | 0 | 1521.9984 | 0 | 799.407 | 1530.2994 | 0 | 806.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.2052 | 0 | 3263.2236 | 0 | 126.1972 | 0 | 128.8728 | 0 | 0 | 227.8165 | 1066.1419 | 440.8968 | 366.6438 | 0 | 0 | 0 | 6.1772 | 0 | 5.4068 | 93.9118 | 44.1569 | 20.743 | 20.4209 | 76.6467 | 341.7681 | 426.8118 | 787.1198 | 238.8878 | 336.0454 | 120.7551 | 214.5629 | 0 | 293.0871 | 168.861 | 0 | 92.3668 | 124.9903 | 0 | 0 | 7.8981 | 211.3551
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 2555.6172 | 0 | 3519.0349 | 0 | 2593.5717 | 0 | 3572.5726 | 0.0046188 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1927 | 0 | 0 | 3835.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.157 | 0 | 3773.749 | 0 | 0 | 0 | 4693.4299 | 0 | 0 | 0 | 1048.5962 | 0 | 778.2177 | 1055.712 | 0 | 785.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.1086 | 0 | 3249.6093 | 0 | 164.4893 | 0 | 20.1237 | 0 | 0 | 244.704 | 1075.8567 | 284.0943 | 299.5269 | 0 | 0 | 0 | 6.2853 | 0 | 5.6368 | 85.5529 | 41.7597 | 20.9994 | 16.4164 | 75.0671 | 318.1533 | 424.0128 | 787.144 | 206.7029 | 321.6556 | 122.8162 | 180.8468 | 0 | 250.0006 | 229.2403 | 0 | 173.9567 | 162.0908 | 0 | 0 | 8.0021 | 195.3753
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 2922.9481 | 0 | 3647.6831 | 0 | 2948.0876 | 0 | 3700.5826 | 0.19399 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.203 | 0 | 0 | 4698.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960.947 | 0 | 4638.0696 | 0 | 0 | 0 | 4892.0571 | 0 | 0 | 0 | 1488.2211 | 0 | 831.9209 | 1496.4933 | 0 | 838.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.6492 | 0 | 3362.2378 | 0 | 179.6898 | 0 | 139.8637 | 0 | 0 | 255.7684 | 1110.0182 | 366.5953 | 362.9892 | 0 | 0 | 0 | 5.7532 | 0 | 5.3375 | 72.0775 | 33.9967 | 19.5445 | 17.7154 | 75.1571 | 320.4708 | 423.8604 | 786.5932 | 219.2706 | 336.9426 | 117.0173 | 197.374 | 0 | 283.1798 | 250.4614 | 0 | 181.2001 | 162.0783 | 0 | 0 | 7.8649 | 222.9045
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 2914.2539 | 0 | 3606.2898 | 0 | 2920.9987 | 0 | 3658.7134 | 0.3187 | 2.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7974 | 0 | 0 | 4768.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909.2808 | 0 | 4707.0676 | 0 | 0 | 0 | 4840.9177 | 0 | 0 | 0 | 1568.4625 | 0 | 831.9851 | 1577.0734 | 0 | 838.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.2936 | 0 | 3327.0789 | 0 | 138.131 | 0 | 161.301 | 0 | 0 | 257.781 | 1136.0573 | 396.6845 | 382.4574 | 0 | 0 | 0 | 5.9943 | 0 | 5.2433 | 69.1712 | 42.0265 | 20.1784 | 16.5099 | 74.8661 | 291.4278 | 424.0128 | 789.7282 | 211.5145 | 318.4201 | 119.9687 | 218.7718 | 0 | 284.2987 | 202.3035 | 0 | 147.1377 | 143.2766 | 0 | 0 | 7.8233 | 232.7702
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 2815.0288 | 0 | 3482.5526 | 0 | 2828.4147 | 0 | 3535.7378 | 0.43879 | 2.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8129 | 0 | 0 | 4503.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.0183 | 0 | 4441.9883 | 0 | 0 | 0 | 4657.083 | 0 | 0 | 0 | 1420.9721 | 0 | 789.1113 | 1428.9803 | 0 | 795.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.1267 | 0 | 3218.226 | 0 | 122.4213 | 0 | 137.0495 | 0 | 0 | 251.7985 | 1054.2407 | 372.848 | 379.5684 | 0 | 0 | 0 | 6.1772 | 0 | 5.4123 | 90.4927 | 44.6765 | 20.7015 | 16.6762 | 74.1248 | 308.9388 | 431.1765 | 796.8885 | 177.885 | 305.5683 | 122.3174 | 195.8568 | 0 | 270.1513 | 215.0548 | 0 | 140.3411 | 142.786 | 0 | 0 | 7.9065 | 212.6403
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 2650.7078 | 0 | 3401.9412 | 0 | 2694.9313 | 0 | 3455.8556 | 1.2471 | 2.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 0 | 4246.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4582.5938 | 0 | 4184.0135 | 0 | 0 | 0 | 4513.3811 | 0 | 0 | 0 | 1348.8235 | 0 | 753.532 | 1356.4445 | 0 | 759.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.6375 | 0 | 3160.1703 | 0 | 111.2323 | 0 | 70.1439 | 0 | 0 | 231.6375 | 1164.4864 | 397.2145 | 375.6817 | 0 | 0 | 0 | 6.3684 | 0 | 5.5564 | 81.4895 | 40.8383 | 21.1726 | 16.3887 | 75.3754 | 292.1795 | 384.8685 | 788.4846 | 164.3716 | 269.8118 | 127.0008 | 198.6592 | 0 | 222.1666 | 247.0492 | 0 | 103.0674 | 127.9666 | 0 | 0 | 7.9647 | 193.4561
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 2489.3214 | 0 | 2936.2584 | 0 | 2500.7802 | 0 | 2990.0728 | 1.3625 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9076 | 0 | 0 | 3751.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970.899 | 0 | 3688.3335 | 0 | 0 | 0 | 3900.8386 | 0 | 0 | 0 | 1039.6846 | 0 | 656.0413 | 1046.7839 | 0 | 662.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.9679 | 0 | 2735.7328 | 0 | 94.66 | 0 | 118.2145 | 0 | 0 | 248.5665 | 1000.6538 | 334.7706 | 379.752 | 0 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 5.4317 | 66.3271 | 36.0647 | 21.5086 | 16.0388 | 73.5013 | 256.8318 | 390.3833 | 757.8931 | 149.5521 | 244.3126 | 122.016 | 198.4479 | 0 | 181.9034 | 133.7385 | 0 | 49.696 | 98.6645 | 0 | 0 | 7.9023 | 124.666
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2104.7626 | 0 | 2940.1012 | 0 | 2113.7246 | 0 | 2994.1604 | 0.16397 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6624 | 0 | 0 | 3367.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.8915 | 0 | 3303.7488 | 0 | 0 | 0 | 3841.6179 | 0 | 0 | 0 | 1065.1478 | 0 | 604.4904 | 1072.3868 | 0 | 610.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.6395 | 0 | 2747.74 | 0 | 73.8546 | 0 | 70.3767 | 0 | 0 | 200.6823 | 967.0617 | 267.5463 | 291.2407 | 0 | 0 | 0 | 6.2021 | 0 | 5.368 | 54.9995 | 33.7819 | 20.7119 | 15.966 | 82.9306 | 267.1826 | 354.9109 | 732.8824 | 93.07 | 221.1793 | 110.1133 | 195.8949 | 0 | 226.1399 | 178.2106 | 0 | 44.2054 | 81.0017 | 0 | 0 | 7.8815 | 162.5044
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1979.2497 | 0 | 2879.8271 | 0 | 1987.6545 | 0 | 2934.3005 | 0.66049 | 2.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1355 | 0 | 0 | 2999.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.7032 | 0 | 2936.085 | 0 | 0 | 0 | 3767.8142 | 0 | 0 | 0 | 837.4419 | 0 | 595.802 | 843.8955 | 0 | 602.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.5692 | 0 | 2690.7415 | 0 | 74.8765 | 0 | 1.0517 | 0 | 0 | 176.8977 | 973.0269 | 208.4834 | 391.4537 | 0 | 0 | 0 | 6.4599 | 0 | 5.5592 | 55.6231 | 35.4066 | 21.5398 | 16.6415 | 111.6895 | 241.5413 | 370.6171 | 752.3575 | 93.5827 | 227.7299 | 111.6618 | 200.8243 | 0 | 135.6472 | 144.5811 | 0 | 50.8946 | 56.0478 | 0 | 0 | 7.973 | 152.3338
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1595.8777 | 0 | 2699.645 | 0 | 1630.067 | 0 | 2753.821 | 0.82677 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4746 | 0 | 0 | 2504.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562.6337 | 0 | 2441.5782 | 0 | 0 | 0 | 3493.5208 | 0 | 0 | 0 | 745.9586 | 0 | 519.6042 | 752.4115 | 0 | 525.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.2848 | 0 | 2522.9891 | 0 | 74.9874 | 0 | 0.05404 | 0 | 0 | 159.404 | 945.2171 | 188.8974 | 306.6768 | 0 | 0 | 0 | 6.3795 | 0 | 5.3569 | 52.9592 | 30.5638 | 21.3146 | 15.9972 | 127.3819 | 230.0578 | 346.6179 | 693.4297 | 89.9523 | 218.8515 | 110.5637 | 186.8917 | 0 | 106.8779 | 0.75864 | 10.4547 | 7.2642 | 57.3073 | 0 | 0 | 7.8774 | 155.5208
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1394.8024 | 0 | 2578.5193 | 0 | 1429.7958 | 0 | 2632.8083 | 1.0785 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4098 | 0 | 0 | 2308.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389.9099 | 0 | 2246.696 | 0 | 0 | 0 | 3322.6183 | 0 | 0 | 0 | 759.9427 | 0 | 481.0341 | 766.3925 | 0 | 487.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.8602 | 0 | 2412.3711 | 0 | 84.7873 | 0 | 1.1099 | 0 | 0 | 165.8542 | 888.4586 | 183.1435 | 116.8198 | 0 | 0 | 0 | 6.4127 | 0 | 5.3597 | 52.4603 | 28.8144 | 21.377 | 16.0457 | 134.6946 | 230.9481 | 325.376 | 670.6567 | 86.5852 | 215.9659 | 111.2115 | 189.753 | 0 | 95.5918 | 0 | 11.196 | 0 | 54.5471 | 0 | 0 | 7.8857 | 145.2359
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1377.0013 | 0 | 2633.6616 | 0 | 1390.7207 | 0 | 2687.4951 | 0 | 2.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0975 | 0 | 0 | 2237.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427.0278 | 0 | 2176.041 | 0 | 0 | 0 | 3359.812 | 0 | 0 | 0 | 708.8053 | 0 | 469.0019 | 715.168 | 0 | 474.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.5532 | 0 | 2469.7207 | 0 | 81.9468 | 0 | 0.24526 | 0 | 0 | 191.1352 | 994.194 | 170.5619 | 90.5897 | 0 | 0 | 0 | 6.4626 | 0 | 5.307 | 52.7825 | 29.0915 | 21.5952 | 15.8898 | 102.5685 | 258.8168 | 320.3253 | 679.2303 | 77.2494 | 210.257 | 112.462 | 203.6198 | 0 | 101.8965 | 0 | 11.2964 | 0 | 36.6931 | 0 | 0 | 7.8607 | 91.085
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1359.7412 | 0 | 2442.7592 | 0 | 1401.113 | 0 | 2497.1312 | 0.013856 | 2.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3229 | 0 | 0 | 2209.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.7847 | 0 | 2147.7117 | 0 | 0 | 0 | 3111.2393 | 0 | 0 | 0 | 714.3526 | 0 | 451.5405 | 720.6688 | 0 | 457.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.4235 | 0 | 2311.0856 | 0 | 67.6469 | 0 | 0.78981 | 0 | 0 | 251.1784 | 860.6571 | 154.9873 | 89.9315 | 0 | 0 | 0 | 6.5291 | 0 | 5.4262 | 51.1301 | 31.3466 | 21.7615 | 16.0145 | 54.1092 | 242.5667 | 327.6692 | 680.0617 | 78.5104 | 198.1881 | 113.3592 | 178.6956 | 0 | 106.7878 | 0 | 11.2722 | 0 | 47.2268 | 0 | 0 | 7.9106 | 134.0191
Сумма | 0 | 0 | 0 | 46264.5853 | 0 | 70731.574 | 0 | 46871.6768 | 0 | 72019.5197 | 6.5841 | 54.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.6567 | 0 | 0 | 74101.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104375.0682 | 0 | 72611.8817 | 0 | 0 | 0 | 102726.9237 | 0 | 0 | 0 | 23322.2339 | 0 | 24152.5435 | 23491.2705 | 0 | 24326.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44094.6506 | 0 | 66164.2715 | 0 | 2558.0682 | 0 | 1185.1712 | 0 | 0 | 5022.2351 | 24359.552 | 5924.2972 | 5317.3383 | 0 | 0 | 0 | 148.2164 | 0 | 129.4825 | 1408.6555 | 824.8958 | 497.7392 | 393.3901 | 1606.3829 | 6457.578 | 8206.2176 | 17339.9514 | 3124.653 | 6042.9668 | 2830.679 | 4422.5369 | 0 | 4161.1291 | 2436.0868 | 129.3183 | 1418.258 | 2098.9371 | 0 | 0 | 189.4766 | 3782.2397

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч