## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.152 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.152 | 1.12 | 1.216 | 1.408 | 1.824 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.376 | 1.312 | 1.152 | 1.12 | 1.12 | 1.088 | 1.12 | 1.12 | 1.088 | 29.312
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.184 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.12 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 27.648
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0.192 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0.528 | 0.208 | 0.112 | 0.176 | 0.384 | 0.208 | 0.128 | 0 | 0.016 | 0 | 0.56 | 0.032 | 0.496 | 0.576 | 0.56 | 0.768 | 0.336 | 6.032
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.48 | 0.48 | 0.544 | 0.528 | 0.496 | 0.48 | 0.512 | 0.48 | 0.528 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.592 | 0.544 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.528 | 0.512 | 12.176
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 8.72 | 10.72 | 7.92 | 7.6 | 7.04 | 6.96 | 8.16 | 11.36 | 14.08 | 12.8 | 14.96 | 13.2 | 11.6 | 10.96 | 11.36 | 13.44 | 17.6 | 18 | 16.96 | 16 | 13.52 | 12.8 | 12.24 | 11.84 | 289.84
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 4210.8 | 4290 | 4441.8 | 4362.6 | 4639.8 | 4395.6 | 4191 | 4052.4 | 3775.2 | 3550.8 | 3550.8 | 3610.2 | 3973.2 | 3471.6 | 3649.8 | 3669.6 | 3887.4 | 3986.4 | 3814.8 | 3795 | 4032.6 | 3920.4 | 3986.4 | 4230.6 | 95488.8
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1894.2 | 1900.8 | 1537.8 | 1696.2 | 1709.4 | 1834.8 | 2197.8 | 2026.2 | 1854.6 | 1887.6 | 1914 | 1960.2 | 1815 | 1887.6 | 1914 | 1854.6 | 1828.2 | 1887.6 | 1881 | 1933.8 | 2184.6 | 2362.8 | 2277 | 2316.6 | 46556.4
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 3748.8 | 3253.8 | 3115.2 | 2481.6 | 2514.6 | 2686.2 | 3306.6 | 4474.8 | 4738.8 | 4455 | 4725.6 | 4917 | 4171.2 | 4646.4 | 4270.2 | 4659.6 | 4362.6 | 3095.4 | 3392.4 | 3181.2 | 3432 | 3465 | 2455.2 | 3082.2 | 88631.4
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 211.2 | 112.2 | 33 | 0 | 46.2 | 125.4 | 402.6 | 666.6 | 772.2 | 963.6 | 831.6 | 871.2 | 745.8 | 752.4 | 660 | 653.4 | 983.4 | 3029.4 | 6897 | 7101.6 | 7286.4 | 7616.4 | 6982.8 | 6025.8 | 53770.2
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 6.6 | 39.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 475.2 | 1036.2 | 1326.6 | 1887.6 | 2125.2 | 1716 | 897.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 904.2 | 429 | 627 | 600.6 | 462 | 1537.8 | 1155 | 15477
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 415.8 | 963.6 | 897.6 | 1161.6 | 1293.6 | 217.8 | 1161.6 | 613.8 | 983.4 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8467.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 2105.4 | 2006.4 | 1564.2 | 1663.2 | 1729.2 | 1966.8 | 2580.6 | 2679.6 | 2600.4 | 2811.6 | 2725.8 | 2798.4 | 2541 | 2620.2 | 2547.6 | 2488.2 | 2778.6 | 4719 | 8514 | 8771.4 | 9200.4 | 9702 | 8995.8 | 8111.4 | 98221.2
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 3826.2 | 3899.7 | 4044.6 | 3958.5 | 4244.1 | 4006.8 | 3824.1 | 3742.2 | 3448.2 | 3242.4 | 3250.8 | 3286.5 | 3651.9 | 3116.4 | 3318 | 3326.4 | 3542.7 | 3647.7 | 3502.8 | 3530.1 | 3775.8 | 3660.3 | 3723.3 | 3929.1 | 87498.6
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1778.7 | 1793.4 | 1436.4 | 1596 | 1608.6 | 1732.5 | 2058 | 1881.6 | 1713.6 | 1732.5 | 1774.5 | 1808.1 | 1661.1 | 1740.9 | 1768.2 | 1703.1 | 1684.2 | 1713.6 | 1709.4 | 1753.5 | 2003.4 | 2190.3 | 2106.3 | 2175.6 | 43123.5
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 3840.9 | 3916.5 | 4055.1 | 3971.1 | 4256.7 | 4019.4 | 3836.7 | 3756.9 | 3467.1 | 3259.2 | 3267.6 | 3303.3 | 3666.6 | 3131.1 | 3332.7 | 3343.2 | 3565.8 | 3668.7 | 3521.7 | 3551.1 | 3790.5 | 3679.2 | 3740.1 | 3943.8 | 87885
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1776.6 | 1791.3 | 1436.4 | 1593.9 | 1608.6 | 1730.4 | 2058 | 1879.5 | 1713.6 | 1732.5 | 1774.5 | 1806 | 1661.1 | 1740.9 | 1766.1 | 1703.1 | 1686.3 | 1711.5 | 1709.4 | 1751.4 | 2003.4 | 2190.3 | 2104.2 | 2175.6 | 43104.6
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 438 | 446.4 | 456 | 463.2 | 452.4 | 446.4 | 416.4 | 367.2 | 370.8 | 357.6 | 350.4 | 370.8 | 370.8 | 398.4 | 382.8 | 394.8 | 390 | 390 | 363.6 | 313.2 | 304.8 | 310.8 | 309.6 | 350.4 | 9214.8
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 99.6 | 87.6 | 84 | 80.4 | 80.4 | 86.4 | 117.6 | 128.4 | 129.6 | 136.8 | 127.2 | 136.8 | 141.6 | 135.6 | 129.6 | 135.6 | 126 | 159.6 | 157.2 | 170.4 | 162 | 157.2 | 148.8 | 121.2 | 3039.6
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 89.4 | 86.52 | 79.32 | 77.64 | 81.96 | 95.64 | 126.96 | 159.48 | 158.28 | 168 | 159.72 | 159.48 | 151.44 | 132.6 | 135.36 | 138.36 | 137.64 | 145.92 | 155.28 | 148.8 | 144.24 | 140.52 | 135.24 | 103.92 | 3111.72
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 85.2 | 72 | 72.24 | 67.2 | 67.44 | 70.08 | 91.92 | 105.6 | 104.16 | 108.72 | 100.08 | 108.48 | 118.56 | 110.64 | 104.88 | 106.08 | 95.28 | 128.16 | 126.48 | 141.36 | 130.08 | 125.04 | 121.2 | 100.8 | 2461.68
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 15.36 | 15.48 | 15 | 15 | 15.36 | 17.4 | 24 | 22.32 | 25.44 | 25.92 | 27 | 27.24 | 21.96 | 23.4 | 24.12 | 28.08 | 29.64 | 30 | 29.52 | 29.4 | 30.6 | 30 | 27.96 | 21.36 | 571.56
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 8.64 | 8.4 | 8.64 | 8.88 | 8.64 | 8.88 | 8.16 | 7.92 | 8.4 | 8.16 | 8.4 | 8.16 | 9.6 | 14.4 | 14.64 | 13.44 | 13.44 | 11.76 | 6.72 | 9.12 | 13.44 | 13.2 | 15.12 | 13.68 | 249.84
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 3.6 | 3.42 | 3.33 | 3.69 | 4.59 | 4.5 | 5.49 | 4.68 | 5.13 | 6.21 | 7.65 | 8.55 | 6.12 | 4.86 | 4.68 | 5.13 | 4.77 | 5.49 | 7.11 | 7.56 | 5.76 | 4.86 | 3.87 | 4.23 | 125.28
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 542.88 | 546.66 | 549.18 | 555.12 | 549.54 | 558.18 | 561.96 | 543.96 | 548.28 | 546.3 | 531.54 | 553.68 | 542.34 | 555.48 | 541.62 | 557.1 | 550.26 | 559.26 | 538.38 | 484.92 | 473.76 | 475.38 | 470.52 | 477.54 | 12813.84
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 25168.96 | 25280.284 | 24276.098 | 24531.862 | 25765.722 | 25511.092 | 26730.402 | 26943.08 | 26414.446 | 25906.27 | 26306.998 | 27044.698 | 25495.216 | 25658.608 | 25192.5 | 25779.654 | 26696.574 | 29907.546 | 36775.598 | 37320.172 | 39591.228 | 40521.844 | 39157.018 | 38353.758 | 700329.628
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч