## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 7.032 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 593.1298 | 0 | 1220.1999 | 2.7 | 3.6 | 223.6 | 56.1 | 75.8 | 43 | 410.4 | 0 | 10.2 | 235.8 | 0 | 752 | 0 | 602.7 | 0 | 1230.6 | 0 | 1230.6 | 0 | 602.7
01 - 02 | 6.816 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 549.2596 | 0 | 1140.6538 | 2.7 | 3.7 | 197.6 | 53.1 | 74.4 | 41 | 363.2 | 0 | 11.4 | 222 | 0 | 719.2 | 0 | 558.6 | 0 | 1150.8 | 0 | 1150.8 | 0 | 556.5
02 - 03 | 6.024 | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 533.0262 | 0 | 974.6699 | 2.4 | 3.6 | 186.4 | 50.1 | 74.2 | 39.8 | 318.4 | 0 | 8.8 | 220.2 | 0 | 604 | 0 | 541.8 | 0 | 984.9 | 0 | 984.9 | 0 | 541.8
03 - 04 | 6.288 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 528.1653 | 0 | 843.0605 | 2.5 | 3.3 | 208.8 | 49.5 | 74.2 | 37 | 301.6 | 0 | 8 | 193.8 | 0 | 492 | 0 | 537.6 | 0 | 852.6 | 0 | 850.5 | 0 | 537.6
04 - 05 | 6.288 | 9.888 | 0 | 0 | 0 | 590.2494 | 0 | 868.2454 | 2.5 | 3.6 | 238 | 50.7 | 73.8 | 39.2 | 336.8 | 0 | 8.4 | 226.2 | 0 | 479.2 | 0 | 598.5 | 0 | 875.7 | 0 | 877.8 | 0 | 598.5
05 - 06 | 6.288 | 19.776 | 0 | 0 | 0 | 715.6799 | 0 | 984.6281 | 2.5 | 7 | 247.6 | 57.6 | 153.6 | 49.6 | 380.8 | 0 | 11.2 | 255.6 | 0 | 535.2 | 0 | 724.5 | 0 | 995.4 | 0 | 993.3 | 0 | 726.6
06 - 07 | 6.072 | 9 | 0 | 0 | 0 | 937.8191 | 0 | 1161.3911 | 2.4 | 3.4 | 243.6 | 66 | 290.6 | 63.8 | 468.8 | 0 | 14.8 | 336.6 | 0 | 609.6 | 0 | 949.2 | 0 | 1171.8 | 0 | 1171.8 | 0 | 947.1
07 - 08 | 6.072 | 8.856 | 0 | 0 | 0 | 1081.9221 | 0 | 1335.7795 | 2.5 | 3.3 | 318.4 | 84.6 | 293.4 | 72.8 | 521.6 | 0 | 18.6 | 384.6 | 0 | 718.4 | 0 | 1094.1 | 0 | 1346.1 | 0 | 1346.1 | 0 | 1094.1
08 - 09 | 6.216 | 10.248 | 0 | 0 | 0 | 1466.9129 | 0 | 2177.456 | 2.4 | 3.8 | 372.4 | 88.2 | 605.4 | 73.2 | 564.8 | 0 | 15.4 | 401.4 | 0 | 1517.6 | 0 | 1480.5 | 0 | 2194.5 | 0 | 2192.4 | 0 | 1480.5
09 - 10 | 6.36 | 10.632 | 0 | 0 | 0 | 1589.0323 | 0 | 2343.1807 | 2.6 | 3.9 | 306.8 | 283.8 | 613.2 | 71.2 | 553.6 | 0 | 17 | 385.2 | 0 | 1695.2 | 0 | 1604.4 | 0 | 2360.4 | 0 | 2358.3 | 0 | 1602.3
10 - 11 | 7.2 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 1494.8579 | 0 | 2180.3079 | 2.8 | 3.8 | 282.8 | 266.4 | 584 | 69 | 540.8 | 0 | 16.8 | 361.2 | 0 | 1546.4 | 0 | 1509.9 | 0 | 2196.6 | 0 | 2196.6 | 0 | 1509.9
11 - 12 | 8.112 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1449.7346 | 0 | 2338.7524 | 3.1 | 4 | 300.8 | 136.2 | 649.8 | 70.4 | 542.4 | 0 | 19.6 | 362.4 | 0 | 1700.8 | 0 | 1463.7 | 0 | 2356.2 | 0 | 2354.1 | 0 | 1463.7
12 - 13 | 8.688 | 10.776 | 0 | 0 | 0 | 1411.7914 | 0 | 1842.1612 | 3.3 | 4 | 324.8 | 264.9 | 448.2 | 61.8 | 556.8 | 0 | 16 | 373.2 | 0 | 1201.6 | 0 | 1425.9 | 0 | 1856.4 | 0 | 1854.3 | 0 | 1423.8
13 - 14 | 8.736 | 10.848 | 0 | 0 | 0 | 1521.4686 | 0 | 2294.701 | 3.3 | 4 | 337.6 | 196.5 | 638.4 | 66.4 | 572 | 0 | 15.6 | 348 | 0 | 1634.4 | 0 | 1535.1 | 0 | 2310 | 0 | 2310 | 0 | 1537.2
14 - 15 | 9.264 | 10.896 | 0 | 0 | 0 | 1229.5728 | 0 | 2403.3886 | 3.5 | 4 | 273.6 | 75.6 | 520.8 | 60 | 572 | 0 | 14.4 | 358.2 | 0 | 1751.2 | 0 | 1243.2 | 0 | 2421.3 | 0 | 2419.2 | 0 | 1241.1
15 - 16 | 9.864 | 10.872 | 0 | 0 | 0 | 1297.5786 | 0 | 2228.9257 | 3.7 | 3.9 | 279.2 | 75.6 | 601.6 | 68.2 | 552.8 | 0 | 18.2 | 339.6 | 0 | 1582.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 2244.9 | 0 | 2244.9 | 0 | 1310.4
16 - 17 | 9.6 | 10.848 | 0 | 0 | 0 | 1034.3764 | 0 | 2095.6798 | 3.6 | 4 | 250.8 | 75.3 | 366.6 | 70.6 | 542.4 | 0 | 21.4 | 339.6 | 0 | 1455.2 | 0 | 1045.8 | 0 | 2112.6 | 0 | 2108.4 | 0 | 1045.8
17 - 18 | 8.952 | 10.872 | 0 | 0 | 0 | 900.6664 | 0 | 1773.4458 | 3.4 | 4 | 252 | 76.8 | 227.2 | 75 | 528 | 0 | 25.2 | 342.6 | 0 | 1139.2 | 0 | 911.4 | 0 | 1785 | 0 | 1787.1 | 0 | 911.4
18 - 19 | 8.76 | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 851.6445 | 0 | 1798.6974 | 3.4 | 4 | 280 | 73.8 | 125.2 | 77.8 | 589.6 | 0 | 27 | 370.8 | 0 | 1099.2 | 0 | 863.1 | 0 | 1812.3 | 0 | 1810.2 | 0 | 861
19 - 20 | 8.208 | 10.728 | 0 | 0 | 0 | 835.5625 | 0 | 1610.0596 | 3.1 | 3.9 | 308.4 | 73.5 | 76.8 | 83 | 594.4 | 0 | 20 | 374.4 | 0 | 906.4 | 0 | 844.2 | 0 | 1623.3 | 0 | 1623.3 | 0 | 846.3
20 - 21 | 7.8 | 10.248 | 0 | 0 | 0 | 799.7852 | 0 | 1532.0469 | 3 | 3.8 | 276 | 76.5 | 81.4 | 83.4 | 618.4 | 0 | 20.4 | 363.6 | 0 | 805.6 | 0 | 810.6 | 0 | 1543.5 | 0 | 1541.4 | 0 | 808.5
21 - 22 | 7.608 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 832.213 | 0 | 1572.1474 | 3 | 3.7 | 306.4 | 74.1 | 81.6 | 82.4 | 612.8 | 0 | 19.2 | 368.4 | 0 | 852 | 0 | 842.1 | 0 | 1585.5 | 0 | 1583.4 | 0 | 842.1
22 - 23 | 6.456 | 9.504 | 0 | 0 | 0 | 787.4672 | 0 | 1532.805 | 2.5 | 3.5 | 275.2 | 75.3 | 88.2 | 72.2 | 572.8 | 0 | 18.8 | 347.4 | 0 | 864 | 0 | 798 | 0 | 1543.5 | 0 | 1545.6 | 0 | 798
23 - 00 | 6.12 | 13.776 | 0 | 0 | 0 | 661.411 | 0 | 1420.2081 | 2.5 | 5 | 247.6 | 65.7 | 88.2 | 58 | 484 | 0 | 15.6 | 258.6 | 0 | 857.6 | 0 | 669.9 | 0 | 1432.2 | 0 | 1430.1 | 0 | 669.9
Сумма | 178.824 | 257.904 | 0 | 0 | 0 | 23693.3268 | 0 | 39672.5919 | 69.4 | 94.8 | 6538.4 | 2445.9 | 6906.6 | 1528.8 | 12099.2 | 0 | 392 | 7769.4 | 0 | 25518.4 | 0 | 23965.2 | 0 | 39986.1 | 0 | 39965.1 | 0 | 23956.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч