## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 2.5 |  | 1.2 |  | 27.1 |  | 65.6 | 0 | 29.7 |  | 17 | 0 | 105.75 |  | 25.2 | 0 | 182.2 |  | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 3.4 |  | 1.2 |  | 28.1 |  | 57 | 0 | 27.6 |  | 15.8 | 0 | 95.1 |  | 21.3 | 0 | 151.2 |  | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 2.2 |  | 1.2 |  | 28.1 |  | 51.8 | 0 | 26.5 |  | 15.6 | 0 | 83.4 |  | 20.7 | 0 | 127.8 |  | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 2.1 |  | 0.9 |  | 25.5 |  | 50.6 | 0 | 19.6 |  | 11 | 0 | 81.45 |  | 18.7 | 0 | 125 |  | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 355.8 | 2.2 |  | 0.9 |  | 22 |  | 56.6 | 0 | 23.1 |  | 11.4 | 0 | 84.15 |  | 18.8 | 0 | 137.4 |  | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 414.6 | 2 |  | 0.9 |  | 27.9 |  | 68.6 | 0 | 23.8 |  | 15.4 | 0 | 96.75 |  | 22.3 | 0 | 157.2 |  | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 2.5 |  | 1.4 |  | 41.9 |  | 75.2 | 0 | 34.5 |  | 19.4 | 0 | 122.4 |  | 31.6 | 0 | 192 |  | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 3.4 |  | 1.2 |  | 44.4 |  | 85.6 | 0 | 45.8 |  | 20.4 | 0 | 149.85 |  | 30.1 | 0 | 254.2 |  | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 6.2 |  | 1.1 |  | 42.9 |  | 97.8 | 0 | 39.3 |  | 20.2 | 0 | 169.2 |  | 29.6 | 0 | 295.6 |  | 1.05 | 0
09 - 10 | 0 | 0.704 | 0 | 309.6 | 0 | 406.8 | 7.3 |  | 1.1 |  | 34.9 |  | 107.2 | 0 | 36 |  | 43.8 | 0 | 160.05 |  | 25.8 | 0 | 301 |  | 0 | 15.75
10 - 11 | 0.744 | 0.304 | 0.8 | 382 | 0 | 327 | 7.3 |  | 1.1 |  | 33.8 |  | 109.6 | 0 | 38.4 |  | 31.2 | 0 | 162.6 |  | 27.4 | 0 | 296.8 |  | 0 | 67.2
11 - 12 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 732.6 | 6.4 |  | 1.3 |  | 33.5 |  | 106.2 | 0 | 39.3 |  | 49 | 0 | 182.1 |  | 30.2 | 0 | 285.6 |  | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 716.4 | 3.8 |  | 1.3 |  | 36.2 |  | 106.4 | 0 | 41 |  | 29.4 | 0 | 174.6 |  | 33.7 | 0 | 291.2 |  | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 712.2 | 3.5 |  | 1.6 |  | 38.6 |  | 104.2 | 0 | 38.9 |  | 42.6 | 0 | 175.95 |  | 30 | 0 | 278 |  | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 684 | 2.8 |  | 1.3 |  | 34.4 |  | 101.6 | 0 | 30.4 |  | 42.8 | 0 | 184.95 |  | 28.5 | 0 | 258.2 |  | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 657.6 | 5 |  | 1.2 |  | 35.7 |  | 98 | 0 | 30.6 |  | 48.4 | 0 | 156.9 |  | 26.5 | 0 | 255.8 |  | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3.3 |  | 1.5 |  | 37.4 |  | 96.4 | 0 | 34.6 |  | 49.4 | 0 | 154.5 |  | 31.2 | 0 | 247 |  | 1.05 | 0
17 - 18 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 4 |  | 1.1 |  | 36.9 |  | 98.6 | 0 | 37.1 |  | 22.2 | 0 | 162.6 |  | 37.1 | 0 | 248 |  | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 630.6 | 3.1 |  | 1.3 |  | 36.6 |  | 107.8 | 0 | 41.7 |  | 21.6 | 0 | 153 |  | 33.9 | 0 | 232.8 |  | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 2.9 |  | 1.1 |  | 35 |  | 108.8 | 0 | 42.6 |  | 23.2 | 0 | 151.5 |  | 34.3 | 0 | 227.6 |  | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 2.6 |  | 1.2 |  | 42.6 |  | 106.4 | 0 | 47.9 |  | 24.6 | 0 | 158.25 |  | 30.3 | 0 | 239.2 |  | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 658.8 | 2.7 |  | 1.1 |  | 49.5 |  | 99.6 | 0 | 38.6 |  | 24.2 | 0 | 164.85 |  | 33 | 0 | 246.2 |  | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 587.4 | 3.7 |  | 1.3 |  | 43 |  | 85.2 | 0 | 41.6 |  | 26.6 | 0 | 146.25 |  | 29.6 | 0 | 211.6 |  | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 4 |  | 1.4 |  | 44.5 |  | 77.6 | 0 | 30.5 |  | 21 | 0 | 123.75 |  | 24.4 | 0 | 194.2 |  | 0 | 0
Сумма | 0.744 | 19.496 | 0.8 | 691.6 | 0 | 13384.8 | 88.9 | 0 | 28.9 | 0 | 860.5 | 0 | 2122.4 | 0 | 839.1 | 0 | 646.2 | 0 | 3399.9 | 0 | 674.2 | 0 | 5435.8 | 0 | 2.1 | 82.95

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч