## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [65 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао RS | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао RS | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап RS | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап RS | 10 Вохтога (РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога (РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога (РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога (РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога (РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога (РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 1 ап RS | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога Т 2 ап RS | 10 Вохтога-Анохинский ао | 10 Вохтога-Анохинский ао RS | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Каменка ао RS | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лежский ао RS | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао RS | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Лукино ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-РРС ао RS | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао RS | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао RS | 10 Вохтога-Сидоровский ао | 10 Вохтога-Сидоровский ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS
00 - 01 | 0.992 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 0.66 | 750 | 750 | 1146 | 1146 | 0 |  | 0 | 759 | 0 | 1158 | 23.8 | 470.4 |  | 770.4 |  | 0 |  | 76.8 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 84.4 | 181.2 | 39.6 |  | 136 |  | 130.8 |  | 1044 | 1047 | 1662 | 1659 | 3.2 | 3.2 | 40.6 | 40.5 | 33 | 32.9 | 4.8 | 4.5 | 61.2 | 61.5 | 159.6 | 159.3 | 50 | 50 | 41.4 | 41.1 | 191.4 | 191.1 | 15.2 | 15.4 | 196.4 | 196.4 | 7559.2 | 0
01 - 02 | 0.992 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.64 | 0.64 | 654 | 654 | 1110 | 1107 | 0 |  | 0 | 660 | 0 | 1119 | 23.2 | 384 |  | 770.4 |  | 0 |  | 59.4 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 79.6 | 164.7 | 39.6 |  | 130.4 |  | 125.6 |  | 936 | 930 | 1536 | 1536 | 3.2 | 3.2 | 40.4 | 40.3 | 32.2 | 32.3 | 3.6 | 3.9 | 57.6 | 57 | 148.2 | 147.6 | 46.8 | 47 | 39 | 39.3 | 146.4 | 146.4 | 15.6 | 15.6 | 166.8 | 166.4 | 6679.2 | 0
02 - 03 | 0.984 | 0 | 1 | 0.98 | 0.64 | 0.64 | 636 | 633 | 1086 | 1092 | 0 |  | 0 | 639 | 0 | 1101 | 22.4 | 378 |  | 770.4 |  | 0 |  | 57 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 69.8 | 150.3 | 39.6 |  | 126.4 |  | 123.6 |  | 900 | 903 | 1446 | 1443 | 3.2 | 3.2 | 32.4 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 5.4 | 5.1 | 41.4 | 41.7 | 145.2 | 145.5 | 44 | 44 | 37.2 | 36.9 | 105.6 | 105.3 | 15.2 | 15.4 | 149.6 | 149.8 | 9609.6 | 0
03 - 04 | 0.992 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 0.66 | 606 | 606 | 1080 | 1074 | 0 |  | 0 | 612 | 0 | 1083 | 22.4 | 350.4 |  | 768 |  | 0 |  | 57 |  | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 61 | 135.6 | 39.3 |  | 136.4 |  | 124.8 |  | 858 | 861 | 1404 | 1407 | 3.2 | 3.2 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 6.6 | 6.6 | 40.2 | 40.2 | 141.6 | 141.3 | 44.4 | 44.2 | 33.6 | 33.6 | 102.6 | 102.3 | 16 | 15.8 | 133.2 | 133 | 9847.2 | 0
04 - 05 | 1.008 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 0.66 | 654 | 654 | 1050 | 1050 | 0 |  | 0 | 657 | 0 | 1062 | 27.4 | 402 |  | 738 |  | 0 |  | 58.8 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 65.8 | 142.2 | 39.6 |  | 124 |  | 122.8 |  | 906 | 903 | 1362 | 1365 | 4.8 | 4.6 | 23.2 | 23.2 | 28.8 | 28.8 | 6 | 6.3 | 42 | 41.7 | 141 | 141.6 | 42.4 | 42.4 | 33.6 | 33.9 | 82.8 | 83.1 | 16 | 16 | 130.8 | 131 | 10357.6 | 0
05 - 06 | 0.976 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 | 654 | 654 | 1038 | 1041 | 0 |  | 0 | 660 | 0 | 1050 | 95.8 | 324 |  | 702 |  | 0 |  | 57 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0 | 80.8 | 165 | 39.3 |  | 117.2 |  | 124.4 |  | 918 | 918 | 1386 | 1383 | 2.8 | 3 | 23.8 | 23.7 | 30.4 | 30.5 | 6.6 | 6.3 | 43.2 | 43.5 | 156 | 155.7 | 40.8 | 41 | 35.4 | 35.1 | 98.4 | 98.4 | 15.2 | 15.2 | 149.2 | 149 | 11387.2 | 0
06 - 07 | 0.992 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.64 | 0.66 | 810 | 810 | 1032 | 1032 | 0 |  | 0 | 819 | 0 | 1041 | 171.2 | 386.4 |  | 642 |  | 0 |  | 61.8 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0 | 100.8 | 216.9 | 39.6 |  | 116.8 |  | 123.6 |  | 1170 | 1170 | 1452 | 1449 | 3.6 | 3.4 | 28.6 | 28.7 | 48.8 | 48.8 | 6 | 6.3 | 50.4 | 50.4 | 215.4 | 215.4 | 49.2 | 49 | 46.2 | 46.2 | 120.6 | 120.6 | 15.2 | 15.2 | 183.6 | 183.8 | 6934.4 | 0
07 - 08 | 0.96 | 0 | 1 | 0.98 | 0.64 | 0.64 | 714 | 714 | 930 | 930 | 0 |  | 0 | 717 | 0 | 939 | 77.6 | 376.8 |  | 526.8 |  | 0 |  | 64.8 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0 | 107.2 | 227.4 | 40.2 |  | 114.8 |  | 121.2 |  | 1140 | 1140 | 1506 | 1512 | 2.8 | 3 | 30 | 29.9 | 49 | 48.9 | 5.4 | 5.1 | 68.4 | 68.1 | 278.4 | 278.7 | 61.2 | 61.2 | 49.2 | 49.5 | 144 | 144.3 | 14.8 | 14.8 | 294.8 | 295 | 6124.8 | 0
08 - 09 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.9 | 1.32 | 1.32 | 900 | 897 | 1062 | 1059 | 0 |  | 0 | 906 | 0 | 1068 | 28.4 | 567.6 |  | 526.8 |  | 0 |  | 171.6 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0 | 151.4 | 244.8 | 40.8 |  | 116.4 |  | 123.6 |  | 1314 | 1314 | 1818 | 1815 | 2.8 | 2.6 | 28.8 | 28.9 | 42.2 | 42.3 | 3.6 | 3.9 | 88.8 | 89.1 | 273 | 272.4 | 66.4 | 66.8 | 51.6 | 51.6 | 180 | 179.4 | 13.2 | 13.2 | 412 | 412 | 6230.4 | 0
09 - 10 | 0.88 | 0 | 0.92 | 0.9 | 0.96 | 0.94 | 954 | 957 | 1074 | 1077 | 0 |  | 0 | 966 | 0 | 1089 | 27.2 | 583.2 |  | 512.4 |  | 0 |  | 205.2 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 186 | 250.2 | 40.8 |  | 128.4 |  | 120.4 |  | 1398 | 1398 | 1824 | 1821 | 8.4 | 8.6 | 27.6 | 27.5 | 43.8 | 43.7 | 3.6 | 3.6 | 93.6 | 93.3 | 291 | 291.6 | 70.8 | 70.4 | 51 | 50.7 | 166.2 | 166.5 | 13.2 | 13.2 | 400 | 399.6 | 3960 | 0
10 - 11 | 0.864 | 0 | 0.84 | 0.86 | 1 | 1 | 948 | 945 | 960 | 960 | 0 |  | 0 | 951 | 0 | 969 | 26.2 | 606 |  | 454.8 |  | 0 |  | 169.2 |  | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 146.8 | 223.2 | 40.5 |  | 130.8 |  | 121.2 |  | 1350 | 1347 | 1656 | 1659 | 4.8 | 4.6 | 28.4 | 28.5 | 43 | 43 | 3.6 | 3.3 | 66.6 | 66.6 | 263.4 | 262.8 | 66.8 | 67 | 44.4 | 44.4 | 171.6 | 171.3 | 13.6 | 13.6 | 383.6 | 383.8 | 2525.6 | 17.6
11 - 12 | 0.864 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.64 | 0.64 | 1026 | 1029 | 930 | 927 | 0 |  | 0 | 1041 | 0 | 933 | 28.8 | 676.8 |  | 372 |  | 0 |  | 201 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 182.4 | 242.1 | 39.9 |  | 110.4 |  | 118.4 |  | 1422 | 1425 | 1698 | 1698 | 2.8 | 3 | 28.2 | 28.1 | 42.2 | 42.3 | 3 | 3.3 | 90 | 90 | 253.8 | 254.1 | 67.2 | 67.2 | 47.4 | 48 | 183 | 183.3 | 14 | 14 | 422 | 422.2 | 4549.6 | 0
12 - 13 | 0.888 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 762 | 762 | 720 | 723 | 0 |  | 0 | 765 | 0 | 735 | 28.4 | 531.6 |  | 363.6 |  | 0 |  | 64.8 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 107.2 | 222.3 | 38.7 |  | 58.8 |  | 82 |  | 1164 | 1164 | 1326 | 1323 | 2.8 | 2.6 | 28.8 | 28.9 | 44 | 44 | 3.6 | 3.6 | 61.2 | 61.2 | 262.2 | 262.5 | 74 | 74 | 48 | 47.4 | 173.4 | 173.1 | 14 | 13.8 | 279.2 | 279 | 5016 | 8.8
13 - 14 | 0.872 | 0 | 0.92 | 0.94 | 0.6 | 0.62 | 954 | 954 | 918 | 915 | 0 |  | 0 | 966 | 0 | 924 | 61.4 | 621.6 |  | 399.6 |  | 0 |  | 203.4 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0 | 177.8 | 245.1 | 40.2 |  | 60.4 |  | 76.4 |  | 1332 | 1332 | 1674 | 1677 | 2 | 2.2 | 29 | 29 | 41.8 | 41.8 | 3.6 | 3.3 | 86.4 | 86.7 | 240.6 | 240.3 | 73.6 | 73.4 | 44.4 | 44.7 | 154.8 | 154.8 | 13.2 | 13.4 | 434.8 | 435 | 4065.6 | 0
14 - 15 | 0.848 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 1086 | 1086 | 924 | 924 | 0 |  | 0 | 1095 | 0 | 933 | 165 | 652.8 |  | 400.8 |  | 0 |  | 210.6 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 176.4 | 265.8 | 40.5 |  | 59.2 |  | 56.8 |  | 1458 | 1455 | 1644 | 1641 | 4 | 4 | 27 | 27 | 42.6 | 42.7 | 3 | 3.3 | 81.6 | 81.3 | 230.4 | 230.1 | 72.4 | 72.8 | 46.8 | 46.8 | 168 | 168 | 14 | 13.8 | 384.8 | 384.6 | 4655.2 | 0
15 - 16 | 0.872 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 0.64 | 870 | 870 | 864 | 867 | 0 |  | 0 | 879 | 0 | 876 | 27.6 | 624 |  | 366 |  | 0 |  | 201 |  | 2.9 |  | 0 |  | 0 | 119.2 | 230.7 | 40.2 |  | 64.8 |  | 78 |  | 1230 | 1233 | 1536 | 1539 | 3.6 | 3.6 | 29.6 | 29.5 | 42.6 | 42.5 | 3 | 3 | 75.6 | 75.6 | 225.6 | 225.6 | 74.4 | 74 | 43.8 | 43.8 | 176.4 | 176.7 | 14 | 14.2 | 334 | 334 | 3080 | 0
16 - 17 | 0.864 | 0 | 1 | 0.98 | 0.64 | 0.62 | 870 | 867 | 936 | 933 | 0 |  | 0 | 876 | 0 | 942 | 27.4 | 636 |  | 405.6 |  | 0 |  | 185.4 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 273.3 | 39.6 |  | 57.2 |  | 77.2 |  | 1212 | 1212 | 1590 | 1590 | 2.8 | 2.6 | 29.8 | 29.9 | 40.2 | 40.2 | 3.6 | 3.3 | 68.4 | 68.4 | 208.8 | 209.1 | 72.8 | 72.8 | 45 | 45 | 166.2 | 166.2 | 14 | 13.8 | 336.4 | 336.4 | 6441.6 | 0
17 - 18 | 0.872 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.6 | 0.62 | 846 | 849 | 906 | 909 | 0 |  | 0 | 858 | 0 | 918 | 32 | 630 |  | 400.8 |  | 0 |  | 198.6 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 103.6 | 236.7 | 38.7 |  | 52.8 |  | 82 |  | 1194 | 1197 | 1476 | 1476 | 2.4 | 2.6 | 27.6 | 27.5 | 45.8 | 45.8 | 3 | 3.3 | 64.8 | 65.1 | 207.6 | 207.6 | 68 | 68.2 | 43.2 | 43.2 | 175.8 | 175.5 | 13.6 | 13.8 | 245.6 | 245.6 | 6371.2 | 0
18 - 19 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.62 | 882 | 879 | 936 | 933 | 0 |  | 0 | 888 | 0 | 945 | 28.8 | 631.2 |  | 402 |  | 0 |  | 229.8 |  | 4.4 |  | 0 |  | 0 | 134 | 231 | 38.7 |  | 52 |  | 80.4 |  | 1242 | 1236 | 1578 | 1575 | 3.2 | 3.2 | 31.6 | 31.7 | 49.2 | 49.1 | 3.6 | 3.3 | 67.8 | 67.8 | 207 | 206.7 | 69.6 | 69.6 | 49.2 | 48.9 | 237.6 | 237.9 | 14 | 14 | 256 | 256 | 3872 | 0
19 - 20 | 0.896 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 858 | 861 | 882 | 885 | 0 |  | 0 | 867 | 0 | 891 | 27.6 | 610.8 |  | 399.6 |  | 0 |  | 184.8 |  | 6.5 |  | 0 |  | 0 | 132.6 | 228.9 | 38.7 |  | 52.8 |  | 78.4 |  | 1212 | 1218 | 1536 | 1536 | 3.6 | 3.4 | 32 | 32 | 50.2 | 50.3 | 3.6 | 3.9 | 61.8 | 61.8 | 202.8 | 203.1 | 69.6 | 69.4 | 48.6 | 48.9 | 247.8 | 247.5 | 14.4 | 14.2 | 264 | 264.2 | 4593.6 | 0
20 - 21 | 0.896 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 984 | 984 | 972 | 972 | 0 |  | 0 | 993 | 0 | 984 | 29.2 | 661.2 |  | 404.4 |  | 0 |  | 220.2 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 130.6 | 239.7 | 39 |  | 132 |  | 120 |  | 1350 | 1350 | 1668 | 1671 | 2.8 | 3 | 30.8 | 30.7 | 44.6 | 44.5 | 3.6 | 3.3 | 61.8 | 61.5 | 214.8 | 214.8 | 75.6 | 75.8 | 53.4 | 53.4 | 268.8 | 269.1 | 14 | 14 | 276.8 | 276.6 | 3889.6 | 0
21 - 22 | 0.872 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 1092 | 1089 | 894 | 894 | 0 |  | 0 | 1098 | 0 | 900 | 151.6 | 638.4 |  | 402 |  | 0 |  | 154.8 |  | 5.3 |  | 0 |  | 0 | 126.8 | 217.5 | 38.7 |  | 137.2 |  | 126 |  | 1452 | 1449 | 1524 | 1524 | 2.8 | 2.8 | 34.8 | 35 | 45 | 45 | 3.6 | 3.9 | 64.8 | 65.1 | 214.2 | 214.5 | 71.2 | 71 | 48 | 48 | 234.6 | 234.6 | 13.6 | 13.6 | 251.6 | 251.4 | 5280 | 0
22 - 23 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 876 | 879 | 948 | 948 | 0 |  | 0 | 885 | 0 | 957 | 57.6 | 524.4 |  | 403.2 |  | 0 |  | 237.6 |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 130.4 | 191.4 | 38.7 |  | 132.8 |  | 123.2 |  | 1224 | 1224 | 1584 | 1584 | 2.8 | 2.6 | 36.2 | 36.1 | 39.6 | 39.7 | 3.6 | 3.6 | 59.4 | 59.4 | 196.8 | 196.8 | 62.8 | 63 | 51.6 | 51.3 | 251.4 | 251.7 | 13.6 | 13.8 | 252.4 | 252.6 | 5315.2 | 0
23 - 00 | 0.896 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.6 | 0.62 | 804 | 804 | 858 | 855 | 0 |  | 0 | 813 | 0 | 864 | 23.2 | 500.4 |  | 403.2 |  | 0 |  | 165.6 |  | 7.6 |  | 0 |  | 0 | 96.4 | 171.3 | 39 |  | 145.2 |  | 123.6 |  | 1110 | 1107 | 1404 | 1407 | 3.6 | 3.8 | 37 | 36.9 | 34.2 | 34.1 | 3.6 | 3.3 | 51 | 51 | 166.8 | 166.2 | 51.6 | 51.8 | 44.4 | 44.4 | 210.6 | 210.6 | 14 | 14 | 229.2 | 229.4 | 5016 | 0
Сумма | 21.92 | 0 | 22.2 | 22.2 | 16.84 | 16.84 | 20190 | 20187 | 23256 | 23253 | 0 | 0 | 0 | 20370 | 0 | 23481 | 1234.2 | 12768 | 0 | 12304.8 | 0 | 0 | 0 | 3496.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.6 | 5097.3 | 949.5 | 0 | 2493.2 | 0 | 2584.4 | 0 | 28536 | 28533 | 37290 | 37290 | 82 | 82 | 735.8 | 735.6 | 974.8 | 974.7 | 99.6 | 99.3 | 1548 | 1548 | 5044.2 | 5043.3 | 1485.6 | 1486 | 1076.4 | 1076.1 | 4158 | 4157.7 | 343.6 | 343.8 | 6566.8 | 6566.8 | 143360.8 | 26.4
4
252
214
71
35
235
14
3
45
65
48
986

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч