## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 | 7.248 | 11.328 | 838 | 0 | 712 | 0 | 7.74 | 11.82 | 1.8 | 276 | 16 | 53.9 | 7.3 | 85 | 0 | 2.7 | 10.3 | 44.55 | 83.4 | 315.6 | 56.2 | 29.85 | 43.1 | 16.8 | 407.2 | 84.15 | 0 | 0 | 1042.8 | 0 | 726 | 0 | 10309.2 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 7510.8 | 0 | 193.2 | 0 | 2.1 | 198.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
01 - 02 | 7.368 | 11.088 | 590 | 0 | 618 | 0 | 7.86 | 11.58 | 1.8 | 227.2 | 14.4 | 54.4 | 5.1 | 71 | 0 | 2.4 | 9.9 | 40.2 | 72.5 | 137.7 | 57.8 | 29.4 | 39.9 | 14.4 | 340.4 | 76.2 | 0 | 0 | 792 | 0 | 633.6 | 0 | 15232.8 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 12236.4 | 0 | 186.9 | 0 | 4.2 | 191.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
02 - 03 | 7.584 | 10.992 | 680 | 0 | 610 | 0 | 8.04 | 11.46 | 1.6 | 214 | 15.3 | 78.6 | 4.8 | 67.4 | 0 | 2.4 | 10 | 36.9 | 71 | 212.4 | 57 | 32.25 | 41.5 | 18.6 | 329.2 | 81.3 | 0 | 0 | 858 | 0 | 633.6 | 0 | 17793.6 | 0 | 0 | 5742 | 0 | 13516.8 | 0 | 163.8 | 0 | 4.2 | 168 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
03 - 04 | 7.392 | 11.016 | 764 | 0 | 610 | 0 | 7.86 | 11.46 | 1.8 | 205.2 | 15.8 | 67.1 | 4.9 | 70.4 | 0 | 2.7 | 10.1 | 37.65 | 70.6 | 321 | 55.7 | 29.85 | 41.4 | 17.6 | 329.6 | 77.4 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 620.4 | 0 | 18902.4 | 0 | 0 | 7022.4 | 0 | 13437.6 | 0 | 161.7 | 0 | 4.2 | 166.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
04 - 05 | 6.768 | 11.112 | 802 | 0 | 646 | 0 | 7.26 | 11.58 | 1.8 | 213.2 | 15.8 | 77.6 | 7.6 | 75.8 | 0 | 2.5 | 10 | 39.6 | 71.1 | 338.1 | 51.6 | 35.7 | 47.2 | 13.4 | 354.8 | 78.6 | 0 | 0 | 990 | 0 | 660 | 0 | 18783.6 | 0 | 0 | 7590 | 0 | 12830.4 | 0 | 172.2 | 0 | 4.2 | 176.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
05 - 06 | 6.528 | 11.04 | 718 | 0 | 776 | 0 | 7.02 | 11.52 | 1.6 | 264.8 | 16.3 | 82.2 | 6.1 | 109.4 | 0 | 1.9 | 10 | 44.1 | 87.1 | 173.1 | 46.1 | 65.1 | 60.5 | 15.6 | 408.4 | 88.95 | 0 | 0 | 924 | 0 | 792 | 0 | 17028 | 0 | 0 | 7088.4 | 0 | 11668.8 | 0 | 203.7 | 0 | 4.2 | 210 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
06 - 07 | 6.456 | 11.136 | 1060 | 0 | 1064 | 0 | 6.9 | 11.64 | 1.6 | 398.4 | 19.2 | 71.8 | 19.8 | 157 | 0 | 2.3 | 9.9 | 74.55 | 121.2 | 318.3 | 110.1 | 96.15 | 75.4 | 19.4 | 501.2 | 115.05 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 1082.4 | 0 | 11932.8 | 0 | 0 | 4778.4 | 0 | 9622.8 | 0 | 323.4 | 0 | 2.1 | 327.6 | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0
07 - 08 | 6.408 | 12.696 | 1196 | 0 | 1268 | 0 | 6.9 | 13.14 | 2 | 496.4 | 25.4 | 110.5 | 28.8 | 172.8 | 0 | 2.3 | 10.5 | 91.65 | 154.9 | 263.7 | 151.6 | 98.1 | 68.6 | 26.6 | 619.2 | 126.6 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 1280.4 | 0 | 7959.6 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 7524 | 0 | 411.6 | 0 | 4.2 | 415.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
08 - 09 | 6.48 | 12.6 | 1752 | 0 | 1718 | 0 | 6.9 | 13.14 | 3.6 | 605.2 | 65.2 | 313 | 28.4 | 278.2 | 0 | 2.1 | 33.6 | 100.5 | 197 | 368.7 | 277.8 | 107.85 | 99.5 | 32.6 | 744.4 | 204.45 | 0 | 0 | 2336.4 | 0 | 1729.2 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 2151.6 | 0 | 6270 | 0 | 556.5 | 0 | 4.2 | 560 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
09 - 10 | 6.336 | 12.384 | 2080 | 0 | 1800 | 0 | 6.84 | 12.84 | 4.6 | 634 | 71 | 315.3 | 41.3 | 239.2 | 0 | 2.2 | 37.7 | 128.4 | 184.9 | 628.2 | 299.7 | 81.6 | 98.8 | 42 | 824.8 | 236.25 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 1821.6 | 0 | 4804.8 | 0 | 0 | 3075.6 | 0 | 6256.8 | 0 | 602.7 | 0 | 4.2 | 606.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
10 - 11 | 6.24 | 12.36 | 1914 | 0 | 1648 | 0 | 6.72 | 12.84 | 4.6 | 644.4 | 50.1 | 301.2 | 20.5 | 186.8 | 0 | 2.7 | 28.1 | 120.75 | 145.6 | 585.9 | 306 | 58.2 | 103.3 | 42.8 | 766.8 | 185.85 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 1663.2 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 6402 | 0 | 501.9 | 0 | 4.2 | 506.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
11 - 12 | 6.144 | 12.408 | 2094 | 0 | 1640 | 0 | 6.6 | 12.96 | 3.4 | 613.6 | 68 | 333.7 | 27.4 | 216.8 | 0 | 2.5 | 40.1 | 116.25 | 151 | 686.4 | 298.8 | 50.25 | 92.1 | 42.2 | 741.6 | 239.25 | 13.2 | 0 | 2666.4 | 0 | 1650 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 6639.6 | 0 | 543.9 | 0 | 2.1 | 550.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
12 - 13 | 6.36 | 12.504 | 1294 | 0 | 1478 | 0 | 6.9 | 13.02 | 3.2 | 538.8 | 25.5 | 102.5 | 10.9 | 135.4 | 0 | 2.4 | 12.8 | 74.4 | 122.9 | 347.1 | 296 | 48.6 | 79 | 35.6 | 772 | 154.5 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 1504.8 | 0 | 6428.4 | 0 | 0 | 2468.4 | 0 | 7101.6 | 0 | 323.4 | 0 | 4.2 | 326.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
13 - 14 | 6.072 | 12.36 | 2082 | 0 | 1568 | 0 | 6.54 | 12.84 | 3.4 | 580 | 68.5 | 325.5 | 14.2 | 195.4 | 0 | 2.2 | 41.1 | 123.15 | 164.5 | 727.5 | 296.4 | 44.7 | 100.3 | 27.8 | 698.4 | 228.15 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | 1584 | 0 | 4316.4 | 0 | 0 | 2230.8 | 0 | 6283.2 | 0 | 493.5 | 0 | 4.2 | 498.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
14 - 15 | 6.168 | 12.432 | 1878 | 0 | 1514 | 0 | 6.66 | 12.96 | 4 | 542.8 | 61.4 | 295.1 | 17.2 | 214.4 | 0 | 2.8 | 41.3 | 94.5 | 170.7 | 587.1 | 270.7 | 41.1 | 99.6 | 31.8 | 685.6 | 220.5 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 1518 | 0 | 5332.8 | 0 | 0 | 1834.8 | 0 | 7392 | 0 | 474.6 | 0 | 4.2 | 478.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
15 - 16 | 6.168 | 12.6 | 1646 | 0 | 1394 | 0 | 6.66 | 13.08 | 3.8 | 476 | 53.1 | 240.7 | 23.3 | 175 | 0 | 2.6 | 29.3 | 92.7 | 155.8 | 539.4 | 218.6 | 49.8 | 76.2 | 37 | 678 | 177.6 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 1412.4 | 0 | 6309.6 | 0 | 13.2 | 1069.2 | 0 | 8764.8 | 0 | 413.7 | 0 | 4.2 | 418.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
16 - 17 | 6.216 | 12.504 | 1514 | 0 | 1328 | 0 | 6.72 | 13.02 | 3.4 | 444.4 | 54.8 | 197.3 | 31.7 | 188.4 | 0 | 2.4 | 35.1 | 84.3 | 162.3 | 460.2 | 141.9 | 64.35 | 77.5 | 34.2 | 668.8 | 179.1 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 1346.4 | 0 | 6798 | 0 | 13.2 | 1557.6 | 0 | 8527.2 | 0 | 380.1 | 0 | 2.1 | 383.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
17 - 18 | 6.264 | 12.552 | 1180 | 0 | 1238 | 0 | 6.78 | 13.14 | 2.2 | 410.4 | 32.7 | 67.7 | 10.5 | 163.8 | 0 | 2.9 | 9.9 | 78.9 | 165.6 | 380.1 | 101.3 | 86.25 | 82.5 | 32.6 | 648 | 130.65 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1254 | 0 | 7788 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 7603.2 | 0 | 333.9 | 0 | 4.2 | 340.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
18 - 19 | 6.192 | 12.408 | 1172 | 0 | 1178 | 0 | 6.66 | 12.9 | 2 | 420 | 22 | 66.8 | 16.6 | 165.2 | 0 | 3.2 | 9.7 | 75.15 | 150.4 | 372 | 58.9 | 95.85 | 87.9 | 31.8 | 628 | 130.35 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1201.2 | 0 | 7431.6 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 7906.8 | 0 | 342.3 | 0 | 4.2 | 347.2 | 0 | 0 | 5.6 | 3.5 | 0
19 - 20 | 6.288 | 12.624 | 1112 | 0 | 1130 | 0 | 6.78 | 13.2 | 2 | 422 | 15 | 73.2 | 20.7 | 156.8 | 0 | 3.1 | 9.5 | 76.8 | 143.4 | 305.1 | 51.3 | 101.25 | 81.9 | 28 | 607.2 | 131.7 | 0 | 0 | 1465.2 | 0 | 1135.2 | 0 | 8131.2 | 0 | 0 | 3682.8 | 0 | 7062 | 0 | 333.9 | 0 | 4.2 | 338.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
20 - 21 | 6.36 | 12.528 | 948 | 0 | 1084 | 0 | 6.84 | 13.02 | 2 | 444 | 15.8 | 58.8 | 16.5 | 144.8 | 0 | 2.6 | 9.3 | 73.8 | 161 | 128.7 | 56.1 | 77.4 | 78.1 | 29 | 595.2 | 124.2 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 1108.8 | 0 | 8778 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 6586.8 | 0 | 354.9 | 0 | 4.2 | 359.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
21 - 22 | 6.696 | 12.624 | 1042 | 0 | 1018 | 0 | 7.2 | 13.08 | 1.6 | 428.4 | 13.1 | 54.5 | 16.5 | 121.2 | 0 | 2.6 | 9.2 | 73.05 | 158.5 | 247.5 | 52.4 | 52.35 | 69.2 | 26.4 | 596.8 | 120.6 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 1029.6 | 0 | 9543.6 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 7510.8 | 0 | 312.9 | 0 | 4.2 | 316.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
22 - 23 | 7.464 | 12.72 | 996 | 0 | 880 | 0 | 7.92 | 13.26 | 2 | 379.6 | 12 | 54.6 | 11.7 | 101.4 | 0 | 2.6 | 9 | 57.9 | 131.3 | 294.6 | 56.5 | 40.65 | 55.7 | 22 | 520.8 | 108.75 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 884.4 | 0 | 11259.6 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 8712 | 0 | 249.9 | 0 | 2.1 | 254.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
23 - 00 | 7.632 | 12.552 | 884 | 0 | 742 | 0 | 8.1 | 13.02 | 1.8 | 325.2 | 11.4 | 54.3 | 8.9 | 78.6 | 0 | 2.6 | 9 | 47.85 | 100.1 | 281.1 | 52.4 | 35.25 | 46.5 | 19.2 | 438 | 98.25 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 765.6 | 0 | 13886.4 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 10560 | 0 | 184.8 | 0 | 4.2 | 190.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
Сумма | 158.832 | 290.568 | 30236 | 0 | 27662 | 0 | 170.4 | 302.52 | 61.6 | 10204 | 777.8 | 3450.3 | 400.7 | 3570.2 | 0 | 60.7 | 445.4 | 1827.6 | 3196.8 | 9019.5 | 3420.9 | 1451.85 | 1745.7 | 657.4 | 13904.4 | 3398.4 | 13.2 | 0 | 38874 | 0 | 28036.8 | 0 | 233310 | 0 | 26.4 | 92347.2 | 0 | 207926.4 | 0 | 8219.4 | 0 | 90.3 | 8331.4 | 0 | 0 | 118.3 | 100.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч